住建局各部门审查意见及修改答复

本次对各项工程提出的具体问题，进行了修改和答复，对于个别问题需补充调研，待补充调研后再完善。

道路与公共交通建设方面

1、对现状道路调查研究不深入，不细致，现状道路好多道路的路没石破损严重，路面破损严重，是否需要改造修补完善，如：孚远路、满城路。

回复：采纳

已增加道路附属设施及道路路面改造升级内容及相关建设计划。

2、道路交通信号灯方面是什么情况，没有提到。

回复：采纳

已增加交通信号灯现状分析内容。

3、道路消防设施方面是否完备，现状有无问题，是否需要提升与增加设施。

回复：采纳

道路消防设施包括依附道路建设的消火栓、消防水鹤及其他消防供水设施，新建道路的道路消防设施按照相关规范跟随新建道路建设配备；现状道路消防设施缺少统计资料和建设情况，根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》 ，市政消火栓的布设应按照间距不应大于120m来布置，根据城区现状道路长度76.42公里来计算，城区则需布置636个消火栓，根据规范严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1公里，现状城区主干道长度为45.77公里，则需要布设45个消防水鹤。

4、路灯建设，只考虑了几条新建道路，对现状道路上的路灯情况，运行情况是否正常没有提到，是否需要提升改造，是否需要达到智能化的改造。

回复：采纳

已增加路灯及交通信号管理监测系统智能化建设项目相关内容。

5、道路附属设施只提到了停车场，共他的公交站台，消防、交通信号灯等应该都属于附属工程，包括路灯的电力负荷是否需要增容。

回复：采纳

此次十四五建设规划道路工程造价均按照全断面、全设施估算，造价和建设内容均已包含公交站台、道路消防设施、交通信号灯等道路设施建设；现状各路段的电力增容提升项目经前期电力公司调研资料显示，已经在电力公司十四五建设项目内容中。

目录中章节标准与正文标题不符。

回复：采纳

已修改进行符合。

对存在问题分析不透，不细致。

回复：采纳

已增加对道路系统、道路附属设施及静态交通的问题分析内容。

园林绿化方面

1、现状存在的问题分析不到位，粗糙，没有深入实质地去分析问题。

回复：采纳

对现状城市绿地进行分类，对公共绿地、生产绿地、防护绿地以及附属绿地产生的现状问题进行深入分析，详见现状问题章节。

2、对县城整体的绿化情况，没有系统化的分析 ，尤其是对建成区内绿化问题不精准，比如：目前还有大部分绿线范围内都未完成的绿化，现状还在裸露，十四五期间不需要建设吗。

回复：采纳

十四五期间对县城整体绿化进行系统规划，对建成区道路绿地、公园、游园以及其他绿化问题精准分析，绿线范围内未完成的绿化，根据实际情况及需求进行规划建设，详见绿地服务半径分析图。

供水方面

1、现状问题分析不全面，只是泛泛地提了一些。

答复：采纳

增加了对净水厂基础设施不齐全和给水管网数据平台未搭建的现状问题。

2、对现状存在的问题采取如何措施，没有措施方案，直接提出要实施的项目，显得有些突兀。

答复：采纳

对于老城区供水需求矛盾突出问题的解决方案为，从东台子水厂向县城水厂供水，为县城用水提供保障，水压得到补充，通过改造老城区的管网，即更换新的大管径的给水管来降低爆管的可能性。已经对项目库中列出的实施项目进行了现状问题的分析。

3、建设管网的要与绿化用水管网分离同步考虑，相互结合，不能各自为政。

答复：采纳

给水管网已与绿化用水管网分离同步实施建设，绿化给水管网从给水管网中分离出来，就可避免夏季高峰期用水不足问题，对于县城居民生活用水和绿化用水都可以得到充分保障。

排水方面

1、十四五发展目标不明析，目前是通过现状的问题的处理，需要达到怎样的目的，并不是要建设什么，文本中的目标与十四五规划内容一致。

答复：采纳

已经明确排水发展目标，文本中的目标与十四五规划内容已一致。

2、排水现状普查不实：如番茄酱厂的排水是自己经过处理后排水博林公司浇绿化的，并没有进行污水处理厂。

答复：采纳

已落实现状污水厂污水进水量大，造成污水厂进水口的污水外溢的原因，是由于大雨时期和冰雪消融时期造成的污水量较大。

3、十四五期间是否需要考虑一些自动化的、智能化的设施设备问题。

答复：采纳

建议吉木萨尔县排水防涝设施维护及设备采购时，可以采购一些自动化的、智能化设施设备，因为高科技的设备能够更加高效快速的解决排水过程中遇到的问题。

供热方面

1、与广维设计院对接，衔接一致。

答复：采纳

已与广维设计院对接。

2、工业园的供热问题不需要考虑吗。

答复：部分采纳

本次规划建设范围为住建系统管辖范围，工业园区由园区管委会管辖，规划管线均不考虑工业园区，规划考虑与广维院《吉木萨尔县城南片区清洁能源供热和城东区供热官网项目可行性研究报告》相衔接，城南工业园管线和锅炉房图纸表现，但本次规划不计入十四五建设项目库。

是与大唐热电厂的关系如何处理，后期如何做到衔接，互连互通。

答复：采纳

由于大唐热电已关停，预计至少三年无法启用，规划十四五期间在庭州大道设置管径为DN700的互联互通主干管后，形成城区互联互通供热主管网环网格局，庭州大道DN700互联互通主管网距离大唐热电1.38公里，规划在十四五末期，在庭州大道布设DN1000主干管与互联互通主管网相互连通，为大唐重新投产使用做好准备。

是项目表中有一个三台镇供热，不知表达什么意思，其他乡镇均没有，为啥要放此项目。

答复：采纳

本次规划范围除环卫和住房包含城乡建设，其余为主城区范围。项目库中已删除。

住房方面

1、商品房十四五期间开发量在50平方米左右吗？十四五期间零星棚户区拆迁200是否准确。

答复：核对并采纳

依据房管办提供十三五商品房总面积约为50万平方米，统筹考虑近5年施工建筑面积为78.8万平方米，包含工业等其他非商品房建筑，面积基本相符。一方面，住宅空置率高扼制商品房开发建设，2019年，吉木萨尔户籍总户数为1.15万户，现有住宅2.5万套，户均2.2套，住宅空置率较高。另一方面，现行城市发展建设方向为增量向存量发展，不提倡大开发、大建设国家城市土地存量发展政策，预估十四五期间商品房开发量不大于十三五期间商品房开发量，也就是50万平方米以内。

零星棚户区拆迁量为200户数值与相关主管部门对接，知悉十三五期间，吉木萨尔加快了棚户区改造力度，老城区内棚户区基本已拆迁完毕，只剩余零星棚户区，激活了县城的存量用地活力，十四五期间，完成零星棚户区拆迁200户，主要区域为神奇天地小区、貂字厂、北地村、刘家槽子和二工村区域。

2、保障性住房，新建200套如何保障，是企业配建，还是政府集中建设，措施是啥？另外新增200套是否能满足需要。

答复：采纳

中央政治局会议和自治区关于公租房建设总原则为少建或不建公租房，努力打通商品房和公租房通道，消化房地产库存量，缓解商品房存量过剩所产生的住房问题，逐步从补砖头到补人头，确立以租金补贴为主的住房保障发展方向。

吉木萨尔县因外来就业、干部职工、中低收入孤老等住房保障需求，十四五期间仍然计划新建200套公共租赁住房，以配建与集中建设相结合的方式，按新建小区5%比例进行配建或合适地块集中建设，因保障性住房的实施随需求、政策和任务变化的动态过程，建议规划中期需进行动态评估监测，确保按需实施到位。

3、棚改的货币化补偿，还是实物安置，根据目前的政策，只支持实物安置，又是如何安置，建议措施是什么。

答复：采纳

依据出台的棚改文件进行安置。

4、老旧小区改造，如何提升老百姓幸福指数，需要做些什么，没有具体的措施。

答复：采纳

老旧小区改造依据《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则》，结合现状情况，针对不同问题，从基础设施更新、安全设施完善、公共服务设施配套、环境综合提升、房屋综合修缮、适老化改造、建筑节能改造等几个方面进行改造提升。

5、农村安居工程是否与棚户区拆迁、老旧小区改造混到一起。住房建设整体篇章过于简单，尤其现状存在问题没有深入研究。

答复：部分采纳

农村安居工程保障村民住房，保障性住房保障中心城区住房，老旧小区和棚户区改造改善城区居民居住环境，统一构成吉木萨尔县住房保障体系。

6、商品房的开发，根据现状人口是否达到饱和状态，需要采取什么措施，尤其是老旧小区或现状小区中存在的问题，十四五期如何解决。

答复：采纳

依据现状户籍人口和城区住房总套数统计，现状吉木萨尔县户均拥有住房套数比例达到2.2，商品房剩余库存量大，已经进入饱和状态。且自身消化库存商品房能力有限，存在比较严重的过剩问题。考虑到这一现状情况，结合国家政策，可以租赁补贴形式促进消化过剩商品房；棚户区改造方面也是以政府购买服务进行实物保障的方式进行保障。

老旧小区改造依据《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则》，以先地下后地上的原则，通过对环境综合整治（景观改造)，包括梳理优化道路系统、增设停车位、丰富植物景观层次、拆除私建平房和围墙和完善配套设施，包括社区服务设施 ( 电瓶车充电桩）、文化体育设施（休闲健身设施）、安全防范设施（门禁、监控系统）、入户门禁设施（楼道内弱电照明）、地下综合管网改造（排水、给水、热力管网）等方面，切实解决小区问题。

目录

1第1章 规划背景


11.1 规划背景


11.2 实施背景


21.3总体思路


3第2章 城市概况与规划总则


32.1 城市概况


52.2规划范围


52.3规划建设内容与重点


62.4上位规划


72.5十三五建设成就


8第3章 城市发展目标及格局


83.1城市发展分析


83.2 人口与用地规模


93.3 城乡建设发展目标


93.4 城乡建设格局


12第4章 道路与公共交通建设规划


124.1现状分析


164.2存在问题


214.3目标


224.4十四五建设规划


294.5投资估算与项目库


31第5章 园林绿地建设规划


315.1现状分析


385.2存在问题


405.3用水量预测


405.4目标


425.5十四五建设规划


465.6投资估算与项目库


48第6章 给水工程建设规划


486.1现状分析


486.2存在问题


496.3 给水量预测


506.4目标


516.5十四五建设规划


546.6投资估算与项目库


56第7章 排水工程建设规划


567.1现状分析


567.2存在问题


577.3 排水量预测


577.4目标


587.5十四五建设规划


637.6投资估算与项目库


66第8章 燃气工程建设规划


668.1现状分析


678.2存在问题


678.3用气量预测


678.4目标


688.5十四五建设规划


688.6投资估算与项目库


70第9章 热力工程建设规划


709.1现状分析


709.2存在问题


719.3 供热负荷预测


729.4目标


739.5十四五建设规划


769.6投资估算与项目库


78第10章  环卫工程建设规划


7810.1环卫现状


7910.2现状存在问题


8010.3 垃圾量预测


8110.4 目标


8210.5 环卫设施规划


8510.6 垃圾分类与资源化利用


8610.7 投资估算与项目库


88第11章 住房建设规划


8811.1现状分析


8911.2存在问题


9011.3目标


9111.4十四五建设规划


9511.5投资估算与项目库


97第12章 十四五建设总投资


附表：十四五项目库


 规划背景

“十四五”期间（2021—2025年）是我国奋力冲刺第二个一百年（2049年）发展宏伟目标的起步阶段，是调整经济结构、转变发展方式、提升功能地位的关键时期，是统筹城乡发展、改善民生、建设和谐社会的重要时期，是深化体制改革、增强发展活力、创新竞争优势的攻坚时期。十四五规划是中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。十四五规划属于宏观性、全局性、综合性、引领性的中长期规划，既是年度规划和专项规划的依据，又是实现长远目标和长期规划的基础和阶梯，具有十分重要的地位和作用，而城乡建设十四五规划又是十四五规划中的重中之重。

1.1 规划背景

十四五时期是吉木萨尔县全面建成小康社会的关键时期，又是实施“科学跨越，富民强县”，加快县城经济跨越式发展和社会长治久安的攻坚时期。科学编制和有效实施城乡建设“十四五”规划，对于吉木萨尔县科学发展、亮出品牌、推动城乡统筹发展具有时代的重大意义，同时也是吉木萨尔县推进未来五年城乡建设的行动纲领，是实现“五个北庭”腾飞亮剑、带动经济发展的宏伟蓝图。

1.2 实施背景

2020年昌吉州州经济工作会议中对全州提出要着力抓重点、补短板、强弱项，突出抓好项目工作，科学谋划储备项目，精准对接国家政策，高质量建设好项目库。同时着力保障和改善民生，持续推重点惠民工程。

吉木萨尔县政府工作重点提出着力做大做实项目库，牢固梳理新发展理念，科学编制“十四五”规划，坚持把项目库建设作为拉动投资增长、推动经济高质量发展的重要支撑，紧盯中央政策导向，紧扣高质量发展要求，把我政治机遇，加强顶层设计，聚焦脱贫攻坚、综合交通、生态环保、公共服务、城乡基础设施、打造一批能源、产业、基础设施等重大项目，抓好“四类项目库”建设。强化项目储备库的动态更新和及时梳理，突出抓好固定资产投资项目建设，积极跟踪落实中央预算内投资储备项目和地方政府债券项目，确保一批项目落地开工、及早见效。着力改善群众居住条件。扎实推进老旧小区综合整治，继续加大城市棚户区改造和基础设施建设。

2020年县人民政府郑重承诺办好十项惠民实事：住建系统就占其中四项，一是建设县城第二水源地，让城市供水更加安全，更有保障；一是完成12个老旧小区基础设施改造，着力解决暖气不热、排水不畅、供水不足、充电不安全等突出问题；一是新建安居富民1050户，完成城市棚户区改造120套；一是新建6个县城停车场。

1.3总体思路

以“党的十九大”和“”十九届四中全会“”精神为指导，以人的城镇化为核心，以城乡协同发展为引领，以“五个北庭”为目标，以产业为基础、规划为龙头、项目为重点、管理为保障，推动人口向城镇、产业向园区、居住向社区、土地向规模经营集中，努力实现产业就业、规划设计、基础设施、公共服务、生态环境、文化体系的城乡统筹一体化发展，将城市承载能力和城市品位高度提升，全力打造“绿色、生态、舒缓、宜居、美丽”的精品小城。

在此思路下，在吉木萨尔县新老城区过渡发展之际，借十四五城乡建设展开之机，精心布局吉木萨尔县城乡基础设施，逐步从补缺口、补短板向高质量、优发展转变，推进宜居城市建设，注重各类工程统筹协调，以人为本，公平共享，统筹城乡，优化布局，集约高效，绿色低碳。重点从基础设施建设、居住环境改善、生态环境优化、 智慧城乡建设等方面入手，提高规划决策水平。


城市概况与规划总则 

2.1 城市概况

一、地理位置

吉木萨尔县位于天山山脉东段北麓，准噶尔盆地东南缘，扼居南北疆与东疆交汇地带。地处东经88°30′－89°30′，北纬43°30′－45°30′，东临奇台县，西接阜康市，南以天山分水岭与吐鲁番及乌鲁木齐县为界，北越卡拉麦岭山与富蕴县交接。全县南北长168公里，东西宽60公里，总面积为8144.58平方公里。吉木萨尔县城西距自治区首府乌鲁木齐165公里，距昌吉回族自治州首府昌吉市206公里；东距奇台县40公里，距哈密市550公里。

二、自然条件

1、地形地貌

吉木萨尔县地形总趋势是南高北低，地貌总轮廓由南向北分为南部山区、中部绿洲平原、北部沙漠三大部分。南部山区占全县总面积的14.5％，中部绿洲平原占16.1％，北部沙漠占69.4％。吉木萨尔县北部平原及山前地带属于准噶尔中新生代拗陷区的乌鲁木齐山前拗陷的东部；南部山区褶皱带属博格达复背斜的北翼部分，二者以白杨河一水溪沟一吾唐沟东西贯穿全县的大断裂为分界线。

2、气候

由于深居欧亚大陆腹地，吉木萨尔县气候干燥，降雨稀少，寒暑变化悬殊，属于典型温带中纬度大陆性气候。冬季寒冷，夏季炎热，冬季常处于高压控制下，气候稳定，低温严寒。大气降水是本县水资源的唯一来源，从南向北降雨量不断降低，高山冰雪是吉木萨尔县河流的补给来源中的固体水库。

3、水资源

吉木萨尔县域共有河流11条，水库13座，水井377眼，全县可利用水资源量4.0458亿立方，其中地表水2.7471亿立方，地下水1.2987亿立方。

4、人口情况

2019年，全县常住人口达18万人。其中主城区7万人，乡镇11万人。

2019年全县人口统计一览表

	名称
	人口数

	
	（万人）

	中心城区
	7

	北庭镇
	1.1

	三台镇
	1.15

	泉子街镇
	1.13

	红旗农场
	1.72

	二工镇
	1.65

	大有乡
	1.76

	庆阳湖乡
	0.88

	老台乡
	0.99

	新地乡
	0.52

	总计
	18


5、城市建设情况

吉木萨尔县中心城区内共有76.42公里，绿地总面积445.78公顷，城市绿地率为36.24％，人均公园绿地面积22.69平方米，用水普及率98%，年生活垃圾集中处理率100%，无害化处理率96.7%，集中供热普及率97%，燃气普及率99.77%，城市主次干道路灯亮化率100%，成功创建了国家级卫生县城、国家级园林城市、自治区级园林城市、全国特色景观旅游名镇（吉木萨尔县北庭镇）和自治区级生态县。

6、乡镇建设情况

吉木萨尔县下辖6镇3乡，57个行政村，境内驻有兵团农六师107团和红旗农场。县域内基础设施相对落后，处于相对较低的发展水平。

[image: image1.jpg]BAFRENSRIR +IA" M4(2020-2025)

BENESERRE

EAFREARSHIRER  FRESHRANRITRE

201912 01-01





2.2规划范围

将规划范围分为两个层次：

第一层次：多规合一一张蓝图规划范围，绿洲片区与南部山区范围，总面积3093平方公里。（完成环卫设施的内容）

第二层次：中心城区建设范围（完成道路工程、住房建设、绿化工程、给水工程、排水工程、燃气工程、供热工程等内容）。

2.3规划建设内容与重点

本次规划建设内容分为八大类工程、涵盖二十五分项工程内容，规划将结合十四五投资导向和目标体系，分析现状和需求，对每一类内容列出详实的项目库。

道路交通：道路工程、道路附属设施、静态交通

绿化工程：公共绿地、河道改造、绿化管网

给水工程：给水厂、给水管网、给水设施配套

排水工程：污水厂、污水管网、污水设施配套、中水回用

燃气工程：燃气管网

供热工程：供热热源、供热管网、换热站

环卫工程：转运站、填埋场、再生利用、垃圾设施配套

住房建设：商品房、保障性住房、老旧小区、农村安居工程

2.4上位规划

1、吉木萨尔县城市总体规划（2012-2030）

总体规划期限为2012年～2030年，规划远期为2021-2030年，十四五期间为总体规划远期开篇之年。

城市空间结构：“一心三轴、三区六片”

吉木萨尔县划分为六大功能片区，分别为新城片区、老城片区、南部片区、西部片区、北部片区、物流片区。同时交通路网形成两纵一横主体路网，围绕城市核心区带动六大片区协调发展，本次结合规划城市主要轴线布局城市基础设施主要廊道。

城市发展方向：“西控东拓、南连北延”

新城区： “未来城市核心”

未来城市核心将由西部老城区逐步向东部新城区转移，为了实现中心城区的“东拓”发展，需要实施一批对城市建设全局具有引领作用的市政道路建设项目 ，不断提升交通基础设施综合服务水平。

本次规划应结合城市轴线布设城市基础设施廊道。

2、吉木萨尔县“多规合一”一张图规划( 2017–2030 )

规划范围：空间战略研究范围：全县域范围，总面积8848平方公里。

一张蓝图规划范围：绿洲片区与南部山区，总面积3093平方公里。

发展方向:北控、西优、东拓、南延

空间结构:双核、三轴、四带、七片

统筹近期建设，搭建了建设项目库

本次规划结合多规合一规划范围，通过城市发展方向落实分年度建设，充分衔接多规合一中建设项目库。

2.5十三五建设成就

吉木萨尔县十三五期间，加快基础设施建设步伐，完善城市道路断面，打通巷道，路面整洁、路灯明亮，通过棚户区改造和老旧小区改造，改善了居民的生活环境，提高了居民的生活质量，提升了居民幸福感。通过保障性住房供应，解决了外来务工和低收入群体住房问题，通过农村安居工程的建设，保障了农村居民的住房问题。对棚户区等垃圾入仓、新建的环保公厕陆续开放，随着基础设施的不断完善，不仅美化了城市环境，也为群众生活带来了实惠。通过十三五期间建设，县城不断展露出新“靓颜”，“北庭故城”的风貌渐渐展露于众。

如今的吉木萨尔县，已连续三年入选全国最具投资潜力百强县榜单。

城市发展目标及格局 

3.1城市发展分析

规划通过十二五、十三五期间城市重点项目的落地，结合上位规划城市发展分区和发展方向，分析吉木萨尔县十四五期间城市发展。

十四五前期，发展老城区棚户区拆迁地块、城市继续向东部新区拓展，新一中周边、第一商业街、四馆一院周边；十四五中后期，城市向南延伸。

3.2 人口与用地规模

一、十四五期间人口情况预测

1、依据吉木萨尔县多规合一，预测到十四五，主城区人口可达到11万，各乡镇人口较为稳定，基本保持不变。

2、依据吉木萨尔县近三年的统计公报，吉木萨尔县城市人口变化不大，根据增长率法预测十四五期末主城区常住人口约为7万人。

综合一、二项，考虑吉木萨尔县发展潜力，规划预测十四五期间，主城区人口达到9万人，各乡镇人口基本稳定。

近三年统计公报人口数据

	序号
	年度
	县域常住人口（万人）
	县城户籍人口（万人）
	主城区人口（万人）

	1
	2016
	18.2
	13.89
	7.3

	2
	2017
	18
	13.89
	7.1

	3
	2018
	18
	13.74
	6.95


 二、十四五期间用地规模预测

除去现状非建设用地面积，吉木萨尔现状建设用地约为17.44平方公里，其中城区14.18平方公里，工业园区3.26平方公里，现状主城区人口7万人，现状人均建设用地249平方米。

规划十四五期间结合最新政策，在城市存量用地上做文章，人均建设用地会在现状基础上有所减少，规划控制在210平方米/人，到规划期末，吉木萨尔建设用地约为18.9平方公里。

十四五期间，吉木萨尔县还有1.46平方公里用地可以用来发展城市建设。

3.3 城乡建设发展目标 

基础设施设施显著改善，居民生活品质显著提高。

总体目标：

到2025年，中心城区带动能力显著增强，基础设施设施显著改善，城镇居民生活品质显著提高。紧紧围绕“丰富城市内涵、提升城市品位、增加城市亮点、完善城市功能”的发展思路，使县城成为拉动城乡建设的推动剂。

分项目标：

到2025年，城区主干路、次干路网格局完善，城市支路微循环打通；棚户区改造任务完成100%，城市老旧小区环境得到持续改善，农村居住条件得到保障；城市第二水源地开发建设，夏季城区用水得到保障，公共供水普及率达到100%；污水厂处理规模扩大，继续探索处理中水回用；绿化用水专线逐步建立，500米见率覆盖率达到95%以上；城市供气可靠；供热管网互联互通，新建热源解决环境问题；扩建垃圾填埋场二期工程，城市垃圾分类得到发展。

3.4 城乡建设格局 

一、协调发展，构建城乡建设新格局

城乡建设，关系到全面改革的广度与深度。实现城乡建设高质量发展，要把城市群作为城镇化发展的主体形态，全面增强城镇竞争力；把注入新动能作为乡村振兴的重要突破口，全面增强农村发展活力；把建立综合交通体系作为重要支撑，全面增强城乡基础设施保障能力。

通过贯彻实施区域协调发展战略和乡村振兴战略，构建城乡高质量协调发展新格局。

二、集群发展，增强城镇竞争力

实现城乡建设高质量发展，需要针对吉木萨尔县不同层级城镇的特点和不足，提出明确质量要求。

一套任务分解图，给每个城镇划定清晰路径—吉木萨尔县要充分发挥主体功能区的辐射带动力，加快城乡交通联系；北庭镇、二工镇依托与县城区的交通区位优势，协同北庭工业园集群发展；庆阳湖乡、三台镇、老台乡协同北三台循环工业园集群发展；南部新地乡、大有镇、泉子街镇结合南部环乡旅游公路集群发展。根据现有基础和发展需要，在更高层次上进行规划建设，提升乡镇能级；各类型村庄要着力增强吸引力，与吉木萨尔县、各乡镇整体发展，提升吉木萨尔县城乡发展品质。

三、乡村振兴，激活农村发展新动力

对标产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动农业农村经济向高质量发展转变，推动农业供给侧结构性改革，推动农业农村改革创新，通过加快推动农业农村经济发展质量变革、效率变革、动力变革，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，开创吉木萨尔县“新乡土时代”。

四、夯实保障，建立综合交通体系

交通是经济发展的先行官，也是城乡协调发展的基础保障。随着国家交通强国的战略提出，新疆被列为十三个试点地区之一，十四五期间吉木萨尔争取成为新疆交通强国的试点县市之一。

规划十四五期间，吉木萨尔县将继续推动农村公路网建设，通过推进城乡交通一体化、均等化，持续改善农村居民出行条件，让农村百姓共享交通发展成果。

五、立体发展，完善地下设施体系

立体发展格局让城市建设有“里”有“面”，在“高度”“广度”不断拓展的今天，地下空间所标注的“深度”，为城市打开了更加立体的发展格局。规划十四五期间，吉木萨尔继续完善给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程，做好吉木萨尔县地下管线。

第4章 道路与公共交通建设规划

4.1现状分析

一、城区道路情况

吉木萨尔县中心城区内共有道路42条，其中主干路12条，次干路14条，支路16条。

城市道路长度为76.42公里，其中主干路45.77公里，次干路19.21公里，支路11.43公里，道路总面积为128.3万平方米，人均道路面积为18.3㎡/人，现状城区路网密度未5.3KM/平方公里，对比《城市综合交通体系规划标准GB/T51328-2018》中关于小城市（人口小于等于20万人）路网密度不宜小于8KM/平方公里，吉木萨尔县路网密度偏低。

二、城区道路附属设施情况
（1）公共停车场

吉木萨尔城区共分布5处公共停车场（详见城区公共停车场分布表），老城区大部分停车类型是路边停车，主要利用非机动车道、道路退距空间和道路绿化设置停车位，除利用路边停车方式，老城区停车还依靠商业配套停车场及城区公共空间停车，例如北庭商贸城门口、影剧院门口、县人民医院门口商业街等配套停车场；新城区公共停车场建设由于道路与其他配套建设不完善，还属于空白状态。

城区公共停车场分布表
	序号
	城区公共停车场分布
	位置

	1
	
	文化路与天山路交叉口特斯拉公厕旁

	2
	
	天地园路与人民西路交叉口西北侧

	3
	
	体育场停车场

	4
	
	高速公路收费站北庭之窗停车场

	5
	
	万花东巷与北庭路交叉口西北侧


（2）客运枢纽设施
县城现状客运枢纽为吉木萨尔县新客运站，位于省道303与滨河路交叉处。

（3）信号灯设置情况
吉木萨尔县城区交通信控管理主要设置在交叉口，设置信号灯交叉口46个，信号配时以两相位为主，仅有北庭路—人民西路、满城路—人民西路两个交叉口为四相位配时。 
城区现状道路一览表
	序号
	道路名称
	道路等级
	车道数
	断面形式
	序号
	道路名称
	道路等级
	车道数
	断面形式

	1
	双拥路
	主干路
	双四
	三块板
	22
	万花西巷
	次干路
	双二
	一块板

	2
	西域路
	
	双四
	三块板
	23
	万花东巷
	
	双二
	一块板

	3
	孚远路
	
	双四
	一块板
	24
	老城南巷
	
	双二
	一块板

	4
	北庭路
	
	双六
	三块板
	25
	高昌路
	
	双二
	一块板

	5
	庭州大道
	
	双六
	三块板
	26
	建国路
	
	双四
	三块板

	6
	吉彩路
	
	双二
	一块板
	27
	晓兰巷
	支路
	双二
	一块板

	7
	准噶尔路
	
	双四
	一块板
	28
	西区经三路
	
	双二
	一块板

	8
	文明路
	
	双四
	一块板/三块板
	29
	岑参巷
	
	双二
	一块板

	9
	文化西路
	
	双四
	三块板
	30
	永康巷
	
	双二
	一块板

	10
	人民西路
	
	双六
	三块板
	31
	水电巷
	
	双二
	一块板

	11
	人民东路
	
	双四
	三块板
	32
	苇湖巷
	
	双二
	一块板

	12
	G335
	
	双四
	一块板
	33
	老城东巷
	
	单一
	一块板

	13
	天地园路
	次干路
	双二
	一块板
	34
	团结路
	
	双二
	一块板/三块板

	14
	天山路
	
	双四
	一块板/三块板
	35
	沙河巷
	
	双二
	一块板

	15
	满城路
	
	双四
	三块板
	36
	老仓库巷
	
	双二
	一块板

	16
	准东路
	
	双四
	一块板/三块板
	37
	民主巷
	
	双二
	一块板

	17
	学府路
	
	双四
	三块板
	38
	吉福巷
	
	双二
	一块板

	18
	锦绣路
	
	双四
	三块板
	39
	红畦路
	
	双二
	一块板

	19
	书院街
	
	双四
	三块板
	40
	一小东路
	
	双二
	一块板

	20
	文襄街
	
	双四
	三块板
	41
	苇湖巷
	
	双二
	一块板

	21
	滨河路
	
	双四
	三块板
	42
	老城纬三巷
	
	双二
	一块板


4.2存在问题

一、老城区交通体系分析

现状老城区内主干路网络已经基本完善，老城区内现有主干路包括准噶尔路、文明西路、文化西路、人民西路、双拥路、西域路、孚远路、北庭路等。

现状老城区次干路较少，主要集中于城区北部；包括天地园路、天山路、满城路、万花西巷、万花东巷、老城南巷等。次干路主要为南北向道路，东西向较少，现状次干路网络体系不完善。对比《城市综合交通体系规划标准GB/T51328-2018》中关于小城市（人口小于等于20万人）路网密度规范，吉木萨尔县次干路网络密度分别为1.35，远低于次干路1.5~2.2的标准。

二、新城区交通体系分析

 新城区由于整体处于正在开发建设过程中，现状整体干路网络体系不完善。仅有高昌路以北道路网络体系已初步形成。

 主干道主要有准噶尔路、文明东路、庭州大道；次干路主要有书院街、准东路、锦绣路、学府路、高昌路、建国路等。其中书院路、建国路现状为断头路。

 高昌路以南因地块开发原因，大部分区域为空地，现状主要道路有庭州大道和G335。从整体格局来看，干路路网密度严重不足，不利于新城区与老城区的联系。

三、城区支路路网分析

现状吉木萨尔县城区支路网络密度明显低于国家标准，老城区现状东西向支路有吉福巷、红畦路、民主巷、老仓库巷、一小东路；南北向支路有晓岚巷、水电巷、岑参巷、永康巷、 老城东巷、团结路和沙河巷，但支路体系不完善未能形成有效的微循环系统，不能起到分流干道交通的作用。新城区大部分区域处于开发建设中，支路网建设滞后。

中心城区次干道与支路密度较低，同时次干道与支路不畅通，并未与主干道形成有效的交通循环，导致交通压力集中于主干道，次干道与支路未起到分流作用。其中道路系统微循环不畅现象比较明显的有文化西路、民主巷、老城南巷等路段。

文化西路：现状文化西路与北庭路交叉口为T型交叉口，原文化东路被改建成北庭商贸街，共建有三排建筑。由于北庭商贸街的存在，文化西路一端未与其他路相交。同时文化西路为城市主干路， 因商贸街的存在，文化西路未能向东连接高昌路，对城市东西 向交通产生影响。 
民主巷：现状民主巷东接北庭路，西至天山路，道路两侧多为商业和居住用地，通行车辆较多，现状民主巷—北庭路交叉口为T型交叉口，东西向交通不能得到疏解。 
老城南巷：现状老城南巷—老城东巷交叉口、万花西巷—孚远路交叉口为T型交叉口，使得老城南巷（孚远路-老城东巷）为东边未贯通。道路两侧多为居住用地，周边居民出行需求较大，东西向支路不连贯，增加文明东路交通压力。 
四、静态交通分析

 城区大部分停车类型是路边停车，主要利用非机动车道、建筑退距空间和道路绿化设置停车位。  

 现状利用非机动车道设置路边停车的路段：北庭路、文明东路和满城路；利用道路退距设置停车位的路段：文明西路、文明东路、文化西路、满城路和民主巷（天山路-满城路）； 利用道路绿化设置路边停车位路段：民主巷（满城路-北庭路）路边停车不规范导致停车混乱情况主要集中在北庭路、满城路、文明路等多处。

城区仅有五处建成的公共停车场，且都位于城区西侧，公共停车场分布不均匀，对比《城市综合交通体系规划标准GB/T51328-2018》中关于小城市（人口小于等于20万人）路网密度规范人均停车场占有面积0.5—1㎡/人的标准，老城区严重缺失公共停车场，由于利用路边停车，现状停车情况较混乱，对车流密集并且车道较窄的巷道交通影响较严重。

五、道路使用情况分析

（1）现状道路中存在道路断面衔接不畅的现象，部分道路车道规模不统一、非机动车道、人行道的设置不统一，同一道路有的路段未设置非机动车道、有的路段未设置人行道、有的路段同时未设置非机动车道和人行道，包括文明路、文化西路、准噶尔路、天山路、准东路等。

（2）吉木萨尔城区内现状有两条断头路分别为书院街与建国路。

六、道路附属设施分析

道路设施包括车行道、人行道、隔离护栏，盲道，隔离桩，穿线井，信号灯，安全设施等。

（1）现状部分道路的道路设施损毁严重，出现人行道坍塌、道路路面不平、路沿石破损等情况，主要集中在孚远路、文明西路、文明东路、北庭路、满城路、团结路、红畦路、水电巷等的部分路段。

（2）标志标线不清晰，由于现状部分道路年代已久，道路标志标线出现脱落现象或未划线，对交通出行产生不利影响，主要集中在红畦路、万花东巷、万花西巷、沙河路4条路，以及天山路—准噶尔路、满城路—红畦路、老城东巷—老乌奇路、沙河路—老乌奇路等6个交叉口。

（3）存在信号配时严重不合理交叉口，亟待配时优化，随着机动车辆迅速增长，信号配时已不能满足交通需求。 现状为两相位信号配时，转向车辆冲突较大，通行能力较差。行人过街时间不足，人机混行，造成交叉口组织混乱。

城区现状道路问题分析总结一览表
	类型
	分类
	问题汇总

	交通布局分析
	
	共有道路36条，其中主干路11条，次干路12条，支路13条。老城区路网基本形成，新城区路网稀疏。

	交通体系分析
	老城区干路网路
	老城区主干路网基本完成，但缺少东西向贯通性次干道，次干道支路网密度1.35公里/平方公里，远低于国家标准。

	
	新城区干路网路
	处于开发建设过程中，整体干路网络体系不完善。

	
	支路
	整个城区支路网密度0.80公里/平方公里低于国家标准，支路体系不完善未能形成有效的微循环系统，不能起到为干道分流交通的作用。

	路网结构分析
	
	（1）文明西路以北北庭路以东，片区缺乏东西向和南北向生活性支路，不满足片区居民的日常出行交通需求；（2）城区北侧居住用地为主，缺少生活性支路；（3）现状建国路为断头路，道路两侧多为村庄建设用地，缺少跨越东沙河的东西向连接通道。

	道路使用情况分析
	断面衔接不畅
	准噶尔路西段设置了人非混行道，东段（北庭路-吉彩路）仅新一中南侧段设置人非混行车道；文明西路（双拥路-团结路）段未设置非机动车道，文明西路（团结路-沙河巷）段未设置人行道和非机动车道，文明东路（准东路-吉彩路）段未设置非机动车道；西域路未设置人行道，天山路（文化西路-人民西路）段未设置人行道，准东路（准噶尔路-文明东路）段未设置人行道

	
	断头路
	书院街、建国路、晓岚巷

	道路附属设施分析
	道路设施损害
	道路设施损毁严重，出现人行道坍塌、道路路面不平等情况，主要集中在孚远路、文明路、北庭路、满城路、团结路、红畦路等的部分路段。

	
	标志标线不清晰
	部分道路年代已久，道路标志标线出现脱落现象或未划线，对交通出行产生不利影响，主要集中在红畦路、万花东巷、万花西巷、沙河路3条路，以及天山路—准噶尔路、满城路—红畦路、老城东巷—老乌奇路、沙河路—老乌奇路5个交叉口。 

	
	信号灯配时不合理


	现状大部分交叉口为两相位信号配时，随着车辆的增多，转向车辆冲突较大，通行能力较差。行人过街时间不足，人机混行，造成交叉口组织混乱， 信号配时不合理交叉口。

	静态交通
	严重缺失公共停车场
	城区大部分停车类型是路边停车，主要利用非机动车道、道路退距空间和道路绿化设置停车位，停车混乱主要集中在北庭路、满城路、文明路等多处。县城仅有五处建成的公共停车场，老城区严重缺失公共停车场；人均公共停车场面积远低于国家标准。


4.3目标
城区道路规划应本着“既满足需求、又经济可行”的原则进行规划。考虑城区的现状发展规模，近期适度扩张。健全道路网络的功能层次，网络形态遵循现状道路网络，完善方格网状道路格局；加强新老城区之间连接骨干道路的建设。解决东西向新老城区连接不紧密和南北向城区与工业园区仅有一条通道的问题。完善城市道路两侧的步道系统，保证步道的连续性和有效宽度，为步行和自行车交通系统创造良好的环境条件和出行条件。

一、继续加强道路建设，完善城市道路骨架

改善交通环境和完善城区方格网状道路格局，必然是加强交通供给，亦即加快道路建设，这也将是“十四五”期间吉木萨尔县的主要工作任务之一。
（1）主干路

县城主干路建设分为新老城区两个方向：老城区主干道路系统较为完善，主要从改善和维护道路附属设施，解决部分道路断面衔接不畅的问题；新城区主要在老城区基础上丰富路网等级和层次，依据县城发展规模，完善和延伸主干路，有效衔接对外公路，形成完整的城市骨架。

（2）次干路

规划次干路主要完善现状断头的次干路和县城的支路网，南北连通工业园，东西贯穿新老城区，拓宽和改善现状道路等级不满足发展需求的次干道。

（3）支路

规划支路规划主要在老城区部分街巷道以及城西片区，解决现状支路路况差、道路宽度不够、连通性不强的问题。

二、完善道路附属设施、静态交通设施，建立附属设施信息化、智能化管理平台

（1）合理布置新老城区公共停车场，解决停车混乱问题。考虑到吉木萨尔县的实际情况和发展目标，近期老城区内的社会停车场库应该遵循布局均匀、规模适中的原则，以50-100车位为宜，一般不超过200车位。在相对具有用地或较好交通条件的新城区，根据需求适度规划较大容量的社会停车场库，并根据新能源电动汽车发展需求，在新建公共停车场时配备一定数量的电动汽车充电桩。
（2）建成现代化的交通管理与控制系统，建成完善的交叉口信号灯控制系统。建立正规化的交通信息采集及信息管理系统。建立必要的城市交通辅助决策支持系统。完成城区道路路灯、交通信号灯、楼宇亮化设施智能化监测系统。

（3）完善和维护现有道路附属设施，针对道路设施损毁严重，出现人行道坍塌、道路路面不平等情况，对道路进行维护维修。
4.4十四五建设规划

一、城区道路：

十四五期间需要建设（续建）的道路26条，主干道5条，次干道7条，支路14条，重点项目19条。十四五期间，共规划建设道路37.6公里，则规划期末，城区道路共114公里，路网密度达到7千米/平方千米，距离《城市综合交通体系规划标准GB/T51328-2018》要求中心城区道路不宜小于8KM/平方公里仍由差距，主要原因为十四五规划中考虑存量挖潜和增量控制，东部新城区主要构建了格局，具体次干路和支路还有待随着城市发展再配套建设。至规划期末，城区道路面积达到236.2万平方米，新增107.9万平方米，人均道路面积为26.3㎡/人。
主干道：人民东路（北庭路至吉彩路）、凯安路（准噶尔路至G335段）、孚远路（人民西路-G335）、双拥路（三台北线-文明西路）、西域路（文明西路-准噶尔路）。

次干路：林公街（准东路-新庭路）、建国路（庭州大道至凯安路）、团结路（高昌路-G335）、闽江路（文襄街-G335）、淮东路（高昌路至G335）、锦绣路（高昌路-G335）、新庭路（准噶尔路-G335）、高昌路（锦绣路-吉彩路）。

支路：老城纬二街、老城纬五街、老城南巷（老城东巷至沙河巷）、文博路、商城纬二街、支路1、老城东巷（准噶尔路至文明路）、育才路、水电巷（民主巷至建国路）、商城经四路、华庭路、吉福巷（双拥路-晓岚巷）。

城区道路新建一览表
	序号
	道路名称
	道路等级
	道路长度
	投资概算
	建设年份

	1
	老城纬二街
	支路
	1098m
	610.9万
	2020

	2
	明珠巷
	支路
	385m
	207.9万
	2020

	3
	建国路
	次干路
	2796m
	2684.1万
	2020

	4
	育才路
	支路
	1090m
	588.6万
	2020

	5
	西域路
	主干路
	1098m
	3190万
	2020

	6
	高昌路
	次干路
	1893m
	1817.2万
	2020

	7
	支路1
	支路
	323m
	174.4万
	2021

	8
	老城东巷
	支路
	574m
	309.96万
	2021

	9
	老城纬十街
	支路
	649m
	350.46万
	2021

	10
	准东路
	次干路
	1896m
	2730.2万
	2021

	11
	公园西路
	支路
	461m
	148.9万
	2021

	12
	老城纬五街
	支路
	232m
	125.28万
	2022

	13
	文博路
	支路
	464m
	250.56万
	2022

	14
	华庭路
	支路
	1063m
	574.02万
	2022

	15
	商城纬二街
	支路
	1064m
	574.56万
	2023

	16
	商城经四路
	支路
	684m
	396.36万
	2023

	17
	林公街
	次干路
	1779m
	2561.7万
	2023

	18
	人民东路
	主干路
	2727m
	7618.8万
	2023

	19
	水电巷
	支路
	474m
	255.96万
	2024

	20
	闽江路
	次干路
	794m
	762.24万
	2024

	21
	团结路
	次干路
	1707m
	1638.7万
	2024

	22
	吉福巷
	支路
	1029m
	556.34万
	2024

	23
	孚远路
	主干路
	846m
	2368.8万
	2025

	24
	恺安路
	主干路
	2704m
	7571.2万
	2025

	25
	双拥路
	主干路
	1259m
	3535.2万
	2025

	26
	新庭路
	次干路
	2739m
	2629.4万
	2025

	十四五期间需要建设（续建）的道路26条，主干道5条，次干道7条，支路14条，重点项目19条，其中主干路10593m,次干路17174m，支路9495m，合计37262m。


二、城区道路附属设施及静态交通规划：

（1）公共停车场：老城区计划新建10个停车场，建设总面积约为39511平方米，充电车位36个，新增25个双枪快充，11个单枪慢充设备；计划建设新城区停车场4个，建设总面积约为8600平方米。

（2）道路基础设施：2020年县城 6 条路段进行路灯安装和改造，共计安装路灯 252 基，移除改造路灯 139 基。其中：高昌路（准东路-北庭路）安装路灯 80 基，移除改造路灯 76 基；准噶尔路（准东路-天山路）安装路灯 122 基，移除改造路灯 63 基；老城巷（文明路-准噶尔路）、苇湖北巷（文明路-准噶尔路）安装路灯 26 基；天山路（金海岸门口）安装路灯 6 基；沙河北巷安装路灯 18 基；

（3）道路人行系统及非机动车系统提升路段：文明路、文化西路、准噶尔路、天山路、准东路；建议增设人行道的路段有5段，建议增设非机动车道的路段有5段；路面修复及路沿石更换路段：孚远路、文明路、北庭路、满城路、团结路、红畦路。

（4）路灯、交通信号灯智能化控制系统建设项目：完成城区道路路灯、交通信号灯、楼宇亮化设施智能化监测系统。完成城区道路交通信号灯及电子警察设施建设。
城区公共停车场新建一览表
	序号
	类型
	位置及建设内容
	投资估算
	建设年份

	1
	老城区新建（改建）公共停车场分布
	老年公寓东侧停车场（2100平方米）
	408万
	2021

	2
	
	二中对面停车场（5100平方米）
	
	2021

	3
	
	第一幼儿园东侧停车场,面积1881平方米，76个停车位
	
	2021

	4
	
	水电巷停车场（800平方米）
	
	2021

	5
	
	南门停车场，建设总面积约6551平方米
	208万
	2020

	6
	
	三中西侧、万花西巷停车场，建设总面积约4156平方米
	268万
	2020

	7
	
	四幼南侧停车场、公务员一期生态停车场，建设总面积约7385平方米
	257万
	2020

	8
	
	民主巷、尚都酒店南侧停车场，建设总面积约5769平方米
	250万
	2020

	2
	新城区新建停车场分布
	准东路与建国路交叉口西南侧（2000㎡）
	60万
	2024

	3
	
	准东路与林公街交叉口东北侧（3000㎡）
	90万
	2023

	4
	
	书院街与学府路交叉口西北侧（2500㎡）
	75万
	2022

	5
	
	锦绣路与人民东路交叉口西南侧（1100㎡）
	33万
	2025

	2020年至2021年老城区计划建设（续建）共计10个停车场，  建设面积总计39511㎡；2021至2025年计划建设新城区停车场4个，建筑面积总计8600平方米。


城区道路附属设施建设项目一览表
	序号
	类型
	位置及改造内容
	投资估算
	建设年份

	1
	城区路灯安装和改造道路分布
	高昌路（准东路-北庭路）安装路灯 80 基，移除改造路灯 76 基
	412.5万
	2020

	2
	
	准噶尔路（准东路-天山路）安装路灯 122 基，移除改造路灯 63 基
	
	2020

	3
	
	老城巷（文明路-准噶尔路）、苇湖北巷（文明路-准噶尔路）安装路灯 26 基
	
	2020

	4
	
	天山路（金海岸门口）安装路灯 6 基
	
	2020

	5
	
	沙河北巷安装路灯 18 基
	
	2020

	1
	建议增设人行道的路段

（5段）
	准噶尔路(天山路一吉彩路)、文明西路(团结路一沙河巷）、西域路、准东路(准噶尔路一文明东路)、天山路(文化西路一人民西路）、准东路（准噶尔东路—文明东路）
	750.16
	2021-2025

	2
	建议增设非机动车道的路段（5段）
	准噶尔路(天山路一吉彩路)、文明西路(双拥路一团结路)、文明西路(团结路一沙河巷)、文明东路(准东路一吉彩路)、文化西路。
	2920.99
	2021-2025

	3
	路面修复及路沿石更换路段
	孚远路、文明路、北庭路、满城路、团结路、红畦路。
	3000
	2021-2025

	2020年县城 6 条路段进行路灯安装和改造，共计安装路灯 252 基，移除改造路灯 139 基。十四五期间增设人行道和机动车道的路段10段，路面修复及道路设施维护路段6段。


4.5投资估算与项目库

城区道路系统建设项目一览表
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模及内容
	建设年限
	投资估算（万元）

	1
	城区道路建设
	新建、续建
	十四五期间需要建设（续建）的道路26条，其中主干道5条，次干道7条，支路14条，重点项目19条，其中主干路10593m,次干路17174m，支路9495m，合计37262m。
	2020-2025
	44231.7

	2
	城区道路基础设施维护
	新建、改建
	城区路灯安装，其中安装路灯252基，移除改造路灯139基
	2020
	412.5

	3
	城区停车场建设
	新建、续建
	新建（续建）社会公共停车场14个，建设面积总计约为48111平方米
	2020-2025
	1649

	4
	道路断面优化建设、路面修复及道路设施维护
	改建
	新增人行道及非机动车道的路段共有10段，路面修复及道路设施维护6段
	2021-2025
	6671.15

	5
	路灯、交通信号灯智能化控制系统建设
	新建、改建
	完成城区道路路灯、交通信号灯、楼宇亮化设施智能化监测系统；道路交通信号灯及电子警察设施建设项目
	2021-2025
	13100

	合计
	
	66064.35


城区道路系统建设项目年度计划一览表
	序号
	实施年度
	建设规模及内容
	投资估算（万元）

	1
	2020
	道路方面需要新建（续建）的道路6条，次干道2条，支路4条，共计建设道路长度9531m；道路基础设施方面县城 6 条路段进行路灯安装和改造，共计安装路灯 252 基，移除改造路灯 139 基；年老城区计划建设（续建）共计6个停车场，  建设面积总计39511㎡
	10494.2

	2
	2021
	道路方面需要新建（续建）的道路5条，次干道1条，支路4条，共计建设道路长度3903m；老城区计划建设（续建）共计4个停车场，  建设面积总计8600㎡；路面及道路设施维护6段；
	8669.52

	3
	2022
	道路方面需要新建（续建）的道路3条，支路3条，共计建设道路长度1759m；新城区计划建设共计1个停车场，  建设面积总计2500㎡；道路断面优化路段2段；城区道路路灯、交通信号灯、楼宇亮化设施智能化监测系统建设；
	8743.75

	4
	2023
	道路方面需要新建的道路4条，主干路1条，次干路1条，支路2条，共计建设道路长度8213m；新城区计划建设共计1个停车场，  建设面积总计3000㎡；道路断面优化路段2段；
	11417.34

	5
	2024
	道路方面需要新建的道路4条，次干路2条，支路1条，共计建设道路长度4004m；新城区计划建设共计1个停车场，建设面积总计2000㎡；道路断面优化路段2段；道路交通信号灯及电子警察设施建设项目；
	10086.58

	6
	2025
	道路方面需要新建（续建）的道路4条，主干路3条，次干路1条，共计建设道路长度7548m；新城区计划建设共计1个停车场，  建设面积总计1100㎡；道路断面优化路段2段；
	16653

	
	合计
	
	66064.39


园林绿地建设规划

5.1现状分析

一、城市绿地概况

吉木萨尔县城市绿地总面积445.78公顷，其中公共绿地158.89公顷，生产绿地64公顷，防护绿地34.43公顷，附属绿地188.46（29.06+60.40+99）公顷，城市绿地率为30.74％，500m半径覆盖率为80.41%，人均绿地面积63.68平方米，人均公共绿地面积22.69平方米。

现状共有3个城市公园、2个城市广场以及12个街头游园，总绿化面积445.78公顷，其它多是沿街的带状绿地、防护绿地等。城市主要街道绿化较好，但是部分街道尚无绿化，总绿化面积99公顷。与昌吉州其他县市相比，吉木萨尔县现状城市绿地处于中等偏下的水平。

	绿地现状指标一览表

	绿地总面积（ha）
	445.78

	其中
	公园绿地（h㎡）
	158.89

	
	生产绿地（h㎡）
	64

	
	防护绿地（h㎡）
	34.43

	
	附属绿地（h㎡）
	188.46

	城市绿地率（%）
	30.74

	人均绿地面积（㎡）
	63.68

	人均公园绿地面积（㎡）
	22.69

	计算参数
	建成区面积（k㎡）
	14.5

	
	城市人口（万人）
	7.0


（1）公园绿地

吉木萨尔县中心城区现状公园绿地158.89公顷。现状只有3处较大规模的公园绿地，包括西公园，位于城市西部的西沙何处；天地园，位于城市的西南角的西沙河处；和谐园，位于老城区东侧的东沙河处。

现有公园绿化普遍较好，公园内环境优美，设施完善，但公园数量较少，布局也不均匀，目前投入使用的两处综合型公园均位于西沙河西侧，服务半径偏高。另外，城区内目前严重缺乏社区公园和街头绿地。具体情况见下表：

	公园绿地一览表

	性质
	名称
	位置
	占地面积（平方米）
	绿化面积（平方米）
	绿地率（%）
	建成时间

	公园
	西公园
	文化路文明路之间，西沙河以西
	90700
	86000
	94.82 
	

	
	天地园（一、二期）
	文化路乌奇公路之间，西沙河以西
	555646
	360037
	64.80 
	2007

	
	天地园三期
	
	621000
	280000
	45.09 
	在建

	
	和谐园
	文明路与东环路交叉口西南侧
	76313
	41763
	54.73 
	2008

	
	庭州湾景观带
	
	1248000
	661244
	52.98 
	

	广场
	北庭园
	中心路与文化路交叉口东北侧
	100000
	96000
	96.00 
	2007

	游园
	阜丰园
	第一商业街南侧、人民路北侧
	36700
	25542
	69.60 
	2017

	
	博学园
	民主巷北侧、县二中南侧
	1053
	605.7
	57.52 
	2017

	
	金山园
	满城路东侧、瑞鑫小区西侧
	2413.3
	2220
	91.99 
	2017

	
	弘义园
	孚远路东侧、天天家园西侧
	4000
	2975
	74.38 
	2017

	
	延德园
	孚远路与文明路交叉西南侧
	5106.6
	4720
	92.43 
	2017

	
	孔才园
	准噶尔路与团结路交叉东南角
	4687
	3687
	78.66 
	2017

	
	老城墙公园
	苇湖南巷与万花东巷交叉西北侧
	5893.4
	4082.73
	69.28 
	2017

	
	锦绣园
	锦绣路与书院街交叉东北侧
	12666.7
	7666.7
	60.53 
	2017

	
	老交警游园
	孚远路与人民西路交叉西北侧
	3927
	3000
	76.39 
	2017

	
	新月园
	准噶尔路与苇湖巷交叉西南侧
	1253.3
	1030
	82.18 
	2017

	
	晓岚园
	文明路与孚远路交汇口东南侧
	6154.5
	5100
	82.87 
	2016

	
	岑参园
	满城路与文明路交叉口东侧
	4024
	3224
	80.12 
	2016

	合计
	2779537.8
	1588897.13
	
	


（2）生产绿地

吉木萨尔县城区现有生产绿地64公顷，为博林科技有限公司苗圃，位于城区北侧吉北大道两侧。目前吉木萨尔县园林绿化用苗自给率已达到90％以上，基本满足县域园林绿化需求。

（3）防护绿地

吉木萨尔县城区现状仅有防护绿地34.43公顷，集中分布在西公园片林和城南的水厂周边。北庭工业园卫生隔离防护绿地建设相对滞后。

（4）附属绿地

吉木萨尔县由于正处在快速发展时期，缺少统一的建设要求和各层次的城市绿地系统规划的指导以及钢性的管理约束措施，附属绿地建设标准不一，建设水平参差不齐，绿化和景观效果差别很大。

（5）道路绿地

道路绿地是指居住区级以上的城市道路广场用地范围内的绿化用地。吉木萨尔县现状城市主要道路的绿化普遍较好，但仍有部分道路无绿化。道路绿地建设整体上来看，高速公路、铁路及城市主次干路好于一般道路。道路绿化面积99公顷。

	道路绿地一览表

	序号
	道路名称
	道路绿化面积
	绿化情况（好/差）
	备注

	1
	双拥路
	
	
	林业局所属

	2
	西域路
	47544
	差
	

	3
	孚远路
	33015
	好
	

	4
	北庭路
	167068
	好
	

	5
	庭州大道
	30360
	好
	

	6
	吉彩路
	
	
	林业局所属

	7
	准格尔路
	19178.4
	好
	

	8
	文明路
	46300
	好
	

	9
	文化西路
	34984
	差
	

	10
	人民西路
	240500
	好
	

	11
	G335（乌奇路）
	
	
	林业局所属

	12
	人民东路
	8000
	好
	

	13
	天地园路
	
	
	林业局所属

	14
	天山路
	13200
	好
	

	15
	满城路
	33630
	好
	

	16
	准东路
	670
	好
	

	17
	学府路
	7368.9
	好
	

	18
	锦绣路
	8414
	好
	

	19
	书院街
	62114
	
	

	20
	文襄街
	
	
	

	21
	滨河路
	
	
	

	22
	万花西巷
	15300
	好
	

	23
	万花东巷
	257
	好
	

	24
	老城南巷
	
	
	

	25
	建国路
	12060
	好
	

	26
	晓岚巷
	6580
	好
	

	27
	岑参巷
	
	差
	

	28
	永康巷
	2300
	好
	

	29
	水电巷
	1096
	差
	

	30
	苇湖巷
	3137
	
	

	31
	老城北巷
	1024
	
	

	32
	团结路
	1258
	好
	

	33
	东沙河南巷
	1876
	
	

	34
	老仓库巷
	1196
	好
	

	35
	民主巷
	11892
	好
	

	36
	吉福巷
	无
	
	

	37
	红畦路
	3184
	好
	

	38
	一小东路
	4097
	
	

	39
	下新区北巷
	2941
	好
	

	40
	规划巷（天天家园巷）
	142
	好
	

	41
	水电巷
	937
	好
	


二、绿化养护管理情况

城市园林绿化管护采取引进外包服务公司形式，通过设计院、委托第三方机构核算、邀请专家评审等方式，核定园林绿化的管护费用。通过公开招标确定中标公司。

园林服务中心人员情况：

园林绿化中心；目前实有工作人员5人，汉族3人、哈萨克族1人、维吾尔族1人。

三、绿化灌溉情况

吉木萨尔县近几年为了建成山更绿、水更清、天更蓝、环境更宜居的精品县城。县城全面推进植树造林和城乡绿化，打造绿化生态空间，以全面改善和提高城市绿化水平和质量，有效改善城市环境，提高城市居民生活质量，但城市现状绿化给水管网取水均引自市政给水管网，在夏季用水高峰期夏季，白天绿化给水的开启，会形成抢水现象，容易对用户的用水量及用水水压造成影响。在夏季用水高峰期，为优先保证居民生活用水，在高温天气对绿化灌溉用水进行限制，导致绿化灌溉用水量不足，影响了新建绿化项目的建设效果。

四、十三五建设情况

十三五期间，吉木萨尔县分别在公共绿地、道路绿地以及居住区绿地方面做了建设，共建设219.71公顷绿地。

（1）公共绿地

十三五期间，公共绿地建设面积583968.63平方米，总投资10463.13万元。

	公共绿地建设一览表

	序号
	项目名称
	占地面积（平方米）
	绿地面积（平方米）
	投资（万元）
	建设年限

	1
	吉木萨尔县城市游园建设工程一标段（复古园景观工程）
	6154
	4024
	143.06
	2016

	2
	吉木萨尔县城市游园建设工程二标段（创古园景观工程）
	4024
	3200
	173.85
	2016

	3
	吉木萨尔县天地园（三期）
	294435
	280000
	6995.03
	2017

	4
	吉县2017棚户区改造及基础设施建设项目(四个片区绿化)
	48572.9
	10520.7
	639
	2017

	5
	吉县2017年棚改及基础设施项目（第一商业街南侧绿化工程）（施工）
	36700
	25542
	1501.36
	2017

	6
	吉县2017棚户区改造及基础设施建设项目（苇湖南巷与万花巷交叉西）
	4082.73
	1810.7
	258
	2017

	7
	吉木萨尔县“花漾北庭”县城出入口原街边空地种花填色工程建设项目（一 标段）
	95000
	95000
	362.22
	2019

	8
	吉木萨尔县“花漾北庭”县城出入口原街边空地种花填色工程建设项目（ 二标段）
	95000
	95000
	390.61
	2019

	合计
	
	583968.63
	515097.4
	10463.13
	

	
	
	
	
	
	


道路绿地

十三五期间，道路绿地建设面积974220.23平方米，总投资23231.63万元。

	道路绿地建设一览表

	序号
	项目名称
	占地面积（平方米）
	绿地面积（平方米）
	投资（万元）
	建设年限

	1
	吉木萨尔县准噶尔路道路绿化工程一标、
	6500
	5850
	148
	2016

	2
	吉木萨尔县准噶尔路道路绿化工程二标
	2600
	2242.5
	148.4
	2016

	3
	吉木萨尔县准噶尔路道路绿化工程三标
	5824
	5664
	148.6
	2016

	4
	吉木萨尔县准噶尔路道路绿化工程四标
	8450
	4781.33
	115
	2016

	5
	吉木萨尔县学府路道路绿化工程一标
	1680
	672
	97.5
	2016

	6
	吉木萨尔县学府路道路绿化工程一标
	1440
	1069.9
	91.89
	2016

	7
	吉木萨尔县下新区北巷道路绿化工程一标
	1280
	1024
	128.59
	2016

	8
	吉木萨尔县下新区北巷道路绿化工程一标
	1280
	1024
	110
	2016

	9
	吉木萨尔县书院街道路绿化工程一标
	4800
	4632
	147.61
	2016

	10
	吉木萨尔县书院街道路绿化工程一标
	4800
	4632
	146.16
	2016

	11
	吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化提升改造一期）项目
	380000
	375000
	4243
	2016

	12
	吉木萨尔镇北庭路风貌改造（绿化提升改造二期）项目
	379000
	374500
	14533
	2016

	13
	2017年道路绿化（文化路）改造建设项目
	35200
	34984
	220.8
	2017

	14
	2017年道路绿化（满城路）改造建设项目
	33750
	33630
	755.15
	2017

	15
	2017年道路绿化（文明路）改造建设项目
	27810
	27700
	306.4
	2017

	16
	2017年道路绿化（书院街）改造建设项目
	42230
	42150
	544.12
	2017

	17
	2017年道路绿化（孚远路）改造建设项目
	33120
	33015
	467.51
	2017

	18
	团结路绿化工程（高昌路-文明东路）
	2200
	2143
	112.87
	2017

	19
	万花巷改造绿化工程（满城路-老城巷）
	6910
	6834
	116.71
	2017

	20
	民主巷改造绿化工程（满城路-北庭路）
	1850
	1798.5
	67.72
	2017

	21
	2017年县医院巷道路围墙（二期）绿化工程
	2380
	2300
	121.52
	2017

	22
	老城西南巷绿化工程
	1220
	1196
	74.3
	2017

	23
	道路行道树及绿化工程
	
	7378.00
	386.78
	2019

	合计
	
	984324
	974220.23
	23231.63
	

	
	
	
	
	
	


（3）居住区绿地

十三五期间，居住区绿化建设面积628803.44平方米，绿化率基本达标。

	居住区绿地建设一览表

	序号
	项目名称
	占地面积
	绿化面积
	绿化率
	建设年限

	1
	景轩苑小区12#楼 
	1847.7
	700
	37.9%
	2016

	2
	团结余盛家园
	12644.77
	4425.66
	35.0%
	2016

	3
	新疆龙壹华庭小区二期
	1333.3
	333.25
	25.0%
	2016

	4
	文化小区东区
	7600
	1900
	25.0%
	2016

	5
	北地村安置房45#，46#楼
	5185
	2072.9
	40.0%
	2016

	6
	新疆中德农业发展有限公司
	31815.6
	8908.4
	28.0%
	2016

	7
	天景华庭小区三期 
	21787.1
	7812
	35.9%
	2017

	8
	宝明矿业生活服务区一期项目
	76232.79
	29197.16
	38.3%
	2017

	9
	中心小区7号住宅楼
	2142
	786
	36.7%
	2017

	10
	第四小学综合楼
	40000
	14200
	35.5%
	2017

	11
	 天和佳苑二期
	10832.7
	4369
	40.3%
	2017

	12
	金地花园14#楼
	4707
	958
	20.4%
	2017

	13
	团结宇盛家园7#15#楼
	6959
	2679
	38.5%
	2017

	14
	康丽家园小区
	23730.96
	8780.82
	37.0%
	2017

	15
	红畦花园棚户小区
	27790.55
	9726.69
	35.0%
	2017

	16
	吉木萨尔县希望家园小区一期16#、20#、7#、14#、14#楼
	58980
	20701
	35.1%
	2017

	17
	吉木萨尔县绿景佳苑小14#15#
	4460.97
	1641.63
	36.8%
	2018

	18
	世纪花园小区15#，16#楼
	9554.2
	3343.9
	35.0%
	2018

	19
	北地村村民住宅小区
	145814
	53223
	36.5%
	2018

	20
	吉木萨尔县天景华庭东苑居住小区
	16973.21
	6797.77
	40.0%
	2018

	21
	吉木萨尔县农贸市场
	6394.45
	1351
	21.1%
	2018

	22
	吉木萨尔县特变.庭州花园建设项目、特变.庭州花园小区
	27849
	9747
	35.0%
	2019

	23
	天天家园 8#11#住宅小区
	9016.57
	3173.83
	35.2%
	2019

	24
	准东采油长吉祥作业区吉7#区生活公寓工程
	32202.7
	13029.74
	40.5%
	2019

	25
	吉木萨尔县斜街历史文化街区保护改造利用项目
	8474
	8474
	100.0%
	2019

	26
	文明小区1#、2#号楼
	6187.59
	2165.45
	35.0%
	2019

	27
	吉木萨尔县天和佳苑小区二期住宅楼建设项目
	11961
	5140
	43.0%
	2019

	28
	创天.盛世家园小区1#、2#、3#号楼
	8769.8
	3100
	35.3%
	2019

	29
	吉木萨尔县神州加油站改建项目
	2913
	600
	20.6%
	2019

	30
	文明花园小区
	4644.48
	1355
	29.2%
	2019

	合计
	
	628803.44
	230692.2
	
	


5.2存在问题

1、城区的绿地结构不合理

中心城区现有城市绿地仅有445.78公顷，人均绿地63.68平方米，建成区绿化未覆盖面积574461平方米，绿化覆盖率84.5%。现有城市绿地主要以公共绿地和附属绿地为主，分别为158.89公顷和188.46公顷，占城市绿地的35.6%和42.3%，防护绿地面积偏小，仅为34.43公顷，只占城市绿地的7.7%。

2、城市绿地相互孤立，缺乏系统性

现状城市绿地主要以集中的大块绿地为主，分别为西公园，绿化面积86000平方米，位于城市西部的西沙何处；天地园，绿化面积640037平方米，位于城市的西南角的西沙河处；和谐园，绿化面积41763平方米，位于老城区东侧的东沙河处；庭州湾景观带，绿化面积661244平方米；北庭园，绿化面积96000平方米，位于中心路与文化路交叉口东北侧，其余为小型游园或街头绿地，面积在600-20000平方米不等，绿地建设缺乏系统性，没有形成覆盖全城的绿色网络。

3、公共绿地数量少，空间布局不合理

现状公园绿地面积158.89公顷，现有公园与广场主要分布在老城区，城西片区以及城北片区几乎没有公共绿地，建成区绿地覆盖率，使现状公园服务半径偏大，城市园林绿地发展不平衡。

4、道路绿化质量差异较大，缺乏约束力

道路绿化景观面貌不尽人意，整体绿化景观过于单调，仅有白蜡、海棠、榆树等树种，缺乏乔灌木、花卉等景观，且文明路、团结路、沙河南巷、建国路、西城路、文化西路以及水电巷等部分道路未绿化。

5、绿化浇灌用水无法保障，影响城市形象

吉木萨尔现状水厂有3座，一水厂现状供水能力为3.0万m³/d，为地下水水源；二水厂现状供水能力为0.5万m³/d，为地下水水源；三水厂新建完毕，设计规模为6万m³/d。现状居民用水5.95万m3/d，现状城市绿地总面积为445.78公顷，需绿化用水0.87万m³/d，因居民用水导致绿化浇灌用水无法常规保障，部分绿化带因缺水，已长成的绿化旱死，刚种进去的花卉应缺水不能长出。造成县城主要街道到处是裸露地皮，影响城市整体形象。

5.3用水量预测

依据:GB50013-2006 《室外给水设计规范》，浇洒道路和绿地用水量根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0L-3.0L·d计算，浇洒绿地可按浇洒面积以1.0L-3.0L·d计算.

1、县城道路浇洒用水量计算:

日用水量：Q=2.0L·d×990004m²×2次÷1000=3960016m³=0.39万m³

年用水量：Q=2.0L·d×990004m²×2次÷1000×180d=71280288m³=71.2万m³

其中:浇洒面积经绿化办统计所得；浇洒时间全年按照180天计算。

2、县城公园绿化用水量计算:

日用水量：Q=3.0L·d×1588897m²÷1000=4766691m³=0.48万m³

年用水量Q=3.0L·d×1588897m²÷1000×180d=85800438m³=85.8万m³

其中:绿化面积经绿化办统计所得；浇洒时间全年按照180天计算。

绿化用水量

日用绿化用水量为：道路浇洒用水量+公园绿化用水量=0.39万m³+0.48万m³=0.87万m³

日用绿化用水量为：道路浇洒用水量+公园绿化用水量=71.2万m³+0.48万m³=157万m³

5.4目标

一、发展目标

“十四五”期末，全县建成区绿化面积608.97公顷，新增163.19公顷；公园绿地面积311.2公顷，新增152.31公顷；道路绿地面积109.88公顷，新增10.88公顷。城市绿地率为32.22%，500m半径覆盖率为84.5%，人均绿地面积67.66平方米，人均公园绿地面积34.57平方米。

二、十四五建设方向

（1）吉木萨尔县公园、游园工程建设

现状城市绿地以集中的大块绿地为主，分布不均，主要集中在老城区，建设年限久远，出现部分植被杂乱、土地裸露；附属设施老旧、破损等一系列问题。故需对公园部分基础设施进行提升改造，以及新建公园、小游园等提升吉木萨尔县城市绿地情况。

（2）吉木萨尔县道路绿化工程建设

吉木萨尔县道路绿化情况大多较好，也有部分道路两侧绿化较差，因此需对既有道路两侧绿化差的道路进行提升，对新建道路进行绿化种植、乔灌木、花卉灌溉系统等建设。

（3）启动吉木萨尔县高速公路收费站环岛绿化工程建设

现有高速公路收费站环岛无绿化景观，无体现吉木萨尔县城市形象的建设。故需对高速公路收费站环岛进行面积增绿，完成土方和场平、树木花卉种植等。

（4）启动吉木萨尔县东沙河河道改造工程建设

现有吉木萨尔县中心城区内虽然有东西沙河贯穿，但其水量逐年减少，河流的综合整治和安全防护林的建设有待进一步加强。故需对东沙河河道进行梯级蓄水、驳岸生态改造、滨水游憩空间改造、滨水步道贯通、绿化种植及夜景亮化工程等。

（5）启动吉木萨尔县居民用水与绿化用水管线分离专网建设

现状绿化给水管网取水均引自市政给水管网，在夏季用水高峰期夏季，会形成抢水现象，在高温天气对绿化灌溉用水进行限制，导致绿化灌溉用水量不足，影响了新建绿化项目的建设效果。故需对吉木萨尔县居民用水与绿化用水管线进行分离专网，以满足绿化灌溉用水量，解决因缺水影响新建绿化项目建设效果的问题。

吉木萨尔县地表水资源丰富，绿化灌溉用水可优先考虑采用地表水。考虑到水库的位置以及河道水量，绿化水源可选用东大龙口水库和小龙口水库。建议两个水库联合供水,小龙口水库为主要供水水源，东大龙口水库作为辅助水源和调峰水源，由第二污水厂处理之后的中水用于绿化供水的备用水源。

因此，吉木萨尔县绿化用水水源先由小龙口水库和东大龙口水库联合用水，待绿化用水管网建成后时，将中水作为绿化用水水源。

5.5十四五建设规划

（1）吉木萨尔县公园改造工程建设项目

十四五期间，完成天地园、北庭园、和谐园、垃圾中转站部分基础设施提升改造，维修温室大棚、机电井、浮雕墙及绿化种植等。规划预计投资4300万元。

（2）吉木萨尔县天地园三期续建工程建设项目

十四五期间，完成场地平整、园路铺装、灯光、园林小品、土方、乔灌木花卉、草坪种植等，增绿面积28公顷，规划预计投资1073万元。

（3）吉木萨尔县公园工程建设项目

十四五期间，完成西公园、文博园场地平整、园路铺装、成品石桌凳、健身器材、灯光、管网铺设、绿化种植等，增绿面积35.81公顷，规划预计投资11386.58万元。

	公园工程建设一览表

	序号
	项目名称
	建设年限
	建设性质
	建设规模及内容
	投资

（万元）

	1
	西公园绿化补植
	2020-2022
	新建
	场地平整、园路铺装、成品石桌凳、健身器材、灯光、管网铺设、绿化种植等
	1433

	2
	文博园景观绿化
	2020-2022
	新建
	21000平方米绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	2200.28

	3
	中央公园
	2021-2023
	新建
	7.69公顷
	1768.7

	4
	西区社区公园
	2021-2023
	新建
	0.63公顷
	144.9

	5
	北庭路公园
	2022-2024
	新建
	0.82公顷
	188.6

	6
	商业中心公园
	2022-2024
	新建
	0.60公顷
	138

	7
	南区社区公园
	2022-2025
	新建
	1.09公顷
	250.7

	8
	北区社区公园
	2023-2024
	新建
	4.36公顷
	1002.8

	9
	东区公园
	2023-2024
	新建
	1.12公顷
	257.6

	10
	天山公园
	2023-2025
	新建
	1.0公顷
	230

	11
	客运站公园
	2023-2025
	新建
	2.09公顷
	480.7

	12
	南区社区公园
	2023-2025
	新建
	2.78公顷
	639.4

	13
	科教园区公园
	2023-2025
	新建
	0.93公顷
	213.9

	14
	体育公园
	2024-2025
	新建
	1.20公顷
	276

	15
	历史文化公园
	2024-2025
	新建
	5.12公顷
	1177.6

	16
	雕塑园
	2024-2025
	新建
	2.58公顷
	593.4

	17
	工业主题公园
	2024-2025
	新建
	1.70公顷
	391

	合计
	
	
	
	
	11386.58


吉木萨尔县游园工程建设项目

十四五期间，完成公务员二期南侧小游园（诗韵园）、体育场南侧绿化（花锦园）、电力公司门前绿化（春风园）建设，包括硬质铺装、绿化栽植、灌溉系统、休闲坐凳、健身器材、公共厕所等，增绿面积9.42公顷，规划预计投资2615.67万元。

	游园工程建设一览表

	序号
	项目名称
	建设年限
	建设性质
	建设规模及内容
	投资

（万元）

	1
	诗韵园
	2020-2023
	新建
	完成公务员二期南侧小游园（诗韵园）硬质铺装、绿化栽植、灌溉系统、休闲坐凳、健身器材、公共厕所等，
	350.32

	2
	花锦园
	2020-2023
	新建
	完成体育场南侧（9546平方米）绿化补栽、公共卫生间
	220.26

	3
	春风园
	2020-2023
	新建
	完成文化路电力公司门口：座椅、灯具、绿化种植、管网敷设等
	96.99

	4
	南区小游园
	2021-2022
	新建
	0.4
	92

	5
	北区小游园
	2021-2022
	新建
	0.91
	209.3

	6
	园区一路
	2021-2022
	新建
	0.57
	131.1

	7
	中心路
	2021-2022
	新建
	0.48
	110.4

	8
	水电巷
	2021-2022
	新建
	0.40
	92

	9
	环岛1号
	2022-2023
	新建
	0.10
	23

	10
	环岛2号
	2022-2023
	新建
	0.24
	55.2

	11
	环岛3号
	2022-2023
	新建
	0.26
	59.8

	12
	北庭路1号
	2022-2023
	新建
	0.1
	23

	13
	北庭路2号
	2022-2023
	新建
	0.11
	25.3

	14
	1号老城墙
	2023-2024
	新建
	0.39
	89.7

	15
	2号老城墙
	2023-2024
	新建
	0.39
	89.7

	16
	3号老城墙
	2023-2024
	新建
	0.59
	135.7

	17
	苇湖路街旁绿地
	2023-2024
	新建
	0.27
	62.1

	18
	纬二街街旁绿地
	2023-2024
	新建
	0.52
	119.6

	19
	经二路街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.10
	23

	20
	乌奇路街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.57
	131.1

	21
	纬三街街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.81
	186.3

	22
	纬四街1号街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.50
	115

	23
	纬四街2号街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.50
	115

	24
	纬四街3号街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.12
	27.6

	25
	经一路街旁绿地
	2024-2025
	新建
	0.14
	32.2

	合计
	
	
	
	
	2615.67


吉木萨尔县道路绿化工程建设项目

十四五期间，完成既有道路绿化补植、管网敷设以及新建道路绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统等，规划预计投资3592.38万元。

	道路绿化建设一览表

	序号
	项目名称
	建设年限
	单价（元）
	绿化面积（平方米）
	投资

（万元）

	1
	文明路（苇湖巷-准东路）
	2020
	330
	9156
	302.15

	2
	团结路（一小东街-文明路）
	2020
	330
	1550
	51.15

	3
	沙河南巷
	2020
	330
	524
	17.29

	4
	建国路
	2020
	330
	14006
	462.20

	5
	西域路
	2021
	330
	47544
	1568.95

	6
	文化西路
	2021
	330
	34984
	1154.47

	7
	水电巷
	2021
	330
	1096
	36.17

	合计
	
	
	
	108860
	3592.38


（6）吉木萨尔县高速公路收费站环岛绿化工程建设项目

十四五期间，完成增绿面积9公顷，完成土方和场平、树木花卉种植等。

规划预计投资1500万元。

（7）吉木萨尔县居民用水与绿化用水管线分离专网建设项目

十四五期间，对居民用水与绿化用水进行管网分离，完成绿化管网敷设。

	绿化用水管线分离专网建设一览表

	序号
	道路名称
	建设年限
	建设性质
	管径
	单价（元）
	管道长度）（米）
	投资（万元）

	1
	天山路、G335
	2020-2021
	置换
	DN200
	1200
	2722
	326.64

	2
	文化路
	
	
	DN160
	980
	2105
	206.29

	3
	老城南西巷、民主巷、红畦路
	
	
	DN110
	
	964
	0

	4
	G335
	
	新建
	DN400
	2000
	3950
	790

	5
	振兴路、团结路
	
	
	DN315
	1800
	10668
	1920.24

	6
	振兴路、西域路、准东路
	
	
	DN200
	1200
	3552
	426.24

	7
	文明路、文化路
	
	
	DN160
	980
	1590
	155.82

	8
	晓岚巷、孚远路、满城路、民主巷、人民路
	
	
	DN110
	800
	6864
	549.12

	9
	准格尔路、人民路、沙河巷、北庭路、满城路
	2021-2022
	新建
	DN200
	1200
	6187
	742.44

	10
	建国路、北庭路、文明路、人民路
	
	
	DN160
	980
	6855
	671.79

	11
	建国路、人民路、万花西巷、满城路、老城巷、团结路
	
	
	DN110
	800
	8009
	640.72

	12
	西域路
	2022-2023
	新建
	DN200
	1200
	2133
	255.96

	13
	文明路、文化路、双拥路、G335
	
	
	DN160
	980
	4803
	470.694

	14
	新桥巷、晓岚巷、吉福巷、吉和巷、人民路、建国路
	
	
	DN110
	800
	7644
	611.52

	15
	庭州大道
	2023-2024
	新建
	DN400
	2000
	1130
	226

	16
	人民路、锦绣路、
	
	
	DN250
	1500
	7549
	1132.35

	17
	准格尔路、恺安路
	
	
	DN200
	1200
	5921
	710.52

	18
	新庭路、文明路
	
	
	DN160
	980
	3577
	350.546

	19
	建国路、文襄路、文博路、高昌路、学府路
	2024-2025
	新建
	DN160
	980
	4869
	477.162

	20
	学府路、高昌路、书院街
	
	
	DN110
	800
	4681
	374.48

	合计
	
	
	
	
	
	95773
	11038.532


（8）吉木萨尔县东沙河河道改造工程建设项目

十四五期间，完成河道梯级蓄水、驳岸生态改造、滨水游憩空间改造、滨水步道贯通、绿化种植及夜景亮化工程等，增绿面积42.08公顷，规划预计投资5600万元。

5.6投资估算与项目库

一、项目库与投资估算

规划十四五期间，吉木萨尔县绿地系统共8个项目，绿地系统需预计投资41106.16万元，均为政府投资。

	投资估算表

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设年限
	投资

（万元）
	备注

	1
	吉木萨尔县公园改造工程建设项目
	新建
	2020-2021
	4300
	政府投资

	2
	吉木萨尔县天地园三期续建工程建设项目
	续建
	2020-2021
	1073
	政府投资

	3
	吉木萨尔县公园工程建设项目
	新建
	2020-2021
	11386.58
	政府投资

	4
	吉木萨尔县游园工程建设项目
	新建
	2020-2021
	2615.67
	政府投资

	5
	吉木萨尔县道路绿化工程建设项目
	新建
	2020-2025
	3592.38
	政府投资

	6
	吉木萨尔县高速公路收费站环岛绿化工程建设项目
	新建
	2021
	1500
	政府投资

	7
	吉木萨尔县东沙河河道改造工程建设项目
	新建
	2021
	5600
	政府投资

	8
	吉木萨尔县居民用水与绿化用水管线分离专网建设项目
	新建
	2020-2025
	11038.53
	政府投资

	合计
	
	
	
	41106.16
	


二、分年度建设与投资估算

规划十四五期间，吉木萨尔县绿地系统分年度建设，详见下表：

	分年度建设表

	序号
	建设年限
	建设性质
	建设规模及内容
	投资

（万元）
	备注

	1
	2020-2021
	续建、新建
	提升改造天地园、北庭园以及和谐园等3个公园的部分基础设施，续建天地园三期，新建公园、游园84.01公顷，新建绿化给水管网32415米，管径110-400不等，新建道路绿化25236平方米
	16821.27
	政府投资

	2
	2021-2022
	新建
	对高速公路收费站环岛绿化增绿9公顷面积，改造东沙河河道4公里，新建公园、游园39.08公顷，新建绿化给水管网21051米，管径110-400不等，新建道路绿化83624平方米
	13854.82
	政府投资

	3
	2022-2023
	新建
	新建公园、游园3.32公顷，新建绿化给水管网14580米，管径200-400不等
	3278.45
	政府投资

	4
	2023-2024
	新建
	新建公园、游园14.44公顷，新建绿化给水管网18177米，管径200-400不等
	4359.7
	政府投资

	5
	2024-2025
	新建
	新建公园、游园13.34公顷，新建绿化给水管网9550米，管径200-400不等
	2791.28
	政府投资

	合计
	
	
	
	41106.16
	


给水工程建设规划 

6.1现状分析

一、水源

吉木萨尔县现状有3座供水厂，县城供水厂，建于1986年，位于城区西南方向，距乌奇公路约400m。水厂占地2.55公顷，日常供水规模为3万m3/d，为地下水水源，供城区用水,夏季高峰供水规模最大达4万m³/d，现状备用8眼水井，高峰用水时，启用4眼井供水，冬季低谷供水规模1万m³/d。城南供水厂，紧邻南部工业园区，位于工业园区的西南角，占地4.96公顷，供水规模3万m3/d，为地下水水源，供园区和东沙河以东片区用水，现状有2眼备用水井。东台子供水厂，建于2009年，位于南山脚下，设计供水能力4万m³/d，实际供水规模3万m3/d，为地下水水源，供园区用水。

二、给水管网现状

吉木萨尔县目前供水管网主要供给老城区居民用水。现状输配水管道总长42公里，管径为DN110—DN600；供水管道的平均埋设深度在1.8m左右。

三、给水管网分区情况
县城给水厂供老城片区用水

城南给水厂供新城片区用水

东台子给水厂供工业片区用水

6.2存在问题

一、县城夏季用水高峰期存在供水不足。

随着夏季绿化浇灌、河道补水、居民用水不断的增加，县城给水厂日供水能力最大为3万m³/日，而县城夏季最高日用水量可达6万m³/日，故夏季用水不足现象严重。

二、老城区供水需求矛盾突出

县城给水厂供水水压增大时，容易出现爆管现象，给水厂水压小时，楼层高的居民没水吃，水压不足。

三、县城北侧马家槽子村供水出现问题，需要从县城将西域路末端给水管网接至马家槽子村给水管网，再从马家槽子村接至天山路末端。

四、净水厂配套基础设施不齐全。

输水管线敷设不全，缺少二级泵房，沉淀池等配套基础设施，需要对净水厂的配套基础设施完善齐全后，来提高净水厂的使用效率和功能供水能力。

五、给水管网分区数据平台未搭建。

未搭建数据平台，搭建数据平台所需配置流量计分布点共计45个，搭建数据平台后，可以方便检修和管理。

6.3 给水量预测

一、人均综合生活用水量标准

根据《城市给水工程规划规划》（GB50282-98）选用城市人均综合生活用水量（L/cap·d）定额，详见下表：

城市人均综合生活用水量指标（L/cap·d）

	分区
	城市规模

	
	特大城市
	大城市
	中等城市
	小城市

	一区
	300～540
	290～530
	280～520
	240～450

	二区
	230～400
	210～380
	190～360
	190～350

	三区
	190～330
	180～320
	170～310
	170～300


注：昌吉州吉木萨尔县属于三区小城市。

二、用水量预测

根据上表，昌吉州吉木萨尔县中心城区属规范确定的三区，综合用水量指标取170～350（L/cap·d）。

	年份

项目
	2020
	2025

	人口（万人）
	7
	9

	综合生活用水量指标（L/cap·d）
	180
	210

	中心城区（生活片区）最高日用水量（万 m3/d）
	1.26
	1.89

	中心城区（工业片区）最高日用水量（万 m3/d）
	1.47
	2.20

	15%浇洒道路、绿地，市政用水
	0.51
	0.77

	10%管网漏失水量
	0.36
	0.54

	最高日用水量（万 m3/d）
	3.60
	5.40


考虑10%的未预见水量2020年的需水量为3.96万m3/d，2025年的需水量为5.94万m3/d。

6.4目标

一、建设方向

1、建设县城第二水源地

由于县城给水厂日供水能力最大为4万m³/日，而县城夏季最高日用水量可达6万m³/日，夏季用水不足，由四眼井补充水源，所以需要建设县城第二水源地，使供水厂供水规模达6万m³/日，并新建给水管网接入县城给水厂，新建2座2000立方米蓄水池以及配套设施，打25眼电机井。

2、净水厂改造

新建输水管线，二级泵房，沉淀池等配套基础设施。

3、改造老城区管网

对老城区主要是孚远路和满城路老旧管网进行改造，并连通老城区与马家槽子村给水管网。

4、新建新城区管网

新城区给水管网根据道路新建配套建设给水管网和附属设施。

二、建设目标

至2025年，进一步完善给水设施建设，增加供水厂的供水规模，给水管网的覆盖，达到吉木萨尔县县城给水水压充足，搭建给水管网分区数据平台，实现分区供水，居民用水管网与绿化给水管网分离，对不同的用水需求都有保障。对老城区有问题的管网进行改造，解决居民用水水压不足，爆管等问题，新建新城区的供水管网，满足新城建设发展需要。

6.5十四五建设规划

一、建设县城第二水源地

由于县城给水厂日供水能力最大为4万m³/日，而县城夏季最高日用水量可达6万m³/日，夏季用水不足，所以需要建设县城第二水源地，新建水厂供水规模达6万m³/日，采用地下水补给，总投资12593万元。

二、新建给水主管网

结合现状给水管网和道路建设情况，本次规划确定给水主管网在建国路，准东路上，共计建设给水管网5.98公里，总投资1337.6万元。 

	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	单价（元）
	总投资（万元）
	

	1
	建国路（团结路—新庭路）
	2020-2021
	新建DN400给水管网4090米
	2300
	940.7
	重点工程

	2
	准东路（高昌路-G335线）
	2020-2021
	新建DN300给水管网1890米
	2100
	396.9
	

	
	合计
	
	5980米
	
	1337.6
	


给水管网

 （1）既有管网改造

改造7条，贯穿2条，共建设给水管网9.9公里，共总投资2072.5万元。

	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	单价（元）
	总投资

（万元）
	

	1
	孚远路（人民路——准噶尔路）给水
	2020-2021
	改建DN400给水管网2204米
	2300
	506.9
	重点工程

	2
	老城东南巷（人民路-准格尔路）
	2020-2021
	改建DN200给水管网2380米
	1750
	416.5
	

	3
	高昌路（北庭路—东沙河）给水
	2020-2021
	改建DN300给水管网1310米
	2100
	275.1
	

	4
	文化路（孚远路——天山路）给水
	2020-2021
	改建DN400给水管网430米
	2300
	98.9
	一般工程

	5
	民主路（天山路——满城路）给水
	2020-2021
	改建DN300给水管网910米
	2100
	191.1
	

	6
	文明路（西域路——满城路）给水
	2020-2021
	改建DN400给水管网2053米
	2300
	472.2
	

	7
	沙河巷（高昌路-文明路）
	2020-2021
	改建DN200给水管网495米
	1750
	86.6
	

	8
	团结路-G335给水连接
	2021-2022
	贯穿DN300给水管网60米
	2100
	12.6
	

	9
	滨河路-G335给水连接
	2021-2022
	贯穿DN300给水管网60米
	2100
	12.6
	

	
	合计
	
	9902米
	
	2072.5
	


（2）新建给水管网

新建给水管网30条，共计36.96公里，总投资7464.95万元。

	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	单价（元）
	总投资（万元）
	

	1
	西域路（文明路-准格尔路）
	2020-2021
	新建DN200给水管网1126米
	1750
	197.1
	一般工程

	2
	建国路（孚远路-满城路）
	2020-2021
	新建DN200给水管网460米
	1750
	80.5
	

	3
	晓岚巷（文化路-文明路）给水
	2020-2021
	新建DN200给水管网460米
	1750
	80.5
	

	4
	晓岚巷（人民路-文化路）给水
	2020-2021
	新建DN200给水管网430米
	1750
	75.3
	

	5
	文博巷（人民路-红旗巷）
	2020-2021
	新建DN150给水管网440米
	1350
	59.4
	

	6
	明珠巷（人民西路-民主巷）
	2020-2021
	新建DN150给水管网330米
	1350
	44.6
	

	7
	育才巷（文明路-准格尔路）
	2020-2021
	新建DN200给水管网873
	1750
	152.8
	

	8
	北庭路(G335—水厂）给水
	2020-2021
	新建DN400给水管网8020米
	2300
	1844.6
	

	9
	G335(北庭路—庭州大道）给水
	2020-2021
	新建DN300给水管网1380米
	2100
	289.8
	

	10
	松溪路（西域路-天地园路）
	2021-2022
	新建DN200给水管网620米
	1750
	108.5
	

	11
	闽江路（文襄街-G335线）
	2021-2022
	新建DN300给水管网790米
	2100
	165.9
	

	12
	沙河巷（准格尔路-高昌路）
	2021-2022
	新建DN300给水管网1140米
	2100
	239.4
	

	13
	高昌路（沙河巷-学府路东侧道路）
	2021-2022
	新建DN300给水管网1630米
	2100
	342.3
	

	14
	一小东巷（苇湖巷-团结路）
	2022-2023
	新建DN200给水管网420米
	1750
	73.5
	

	15
	锦绣路（文明路-G335线）
	2022-2023
	新建DN300给水管网2100米
	2100
	441
	

	16
	G335线（庭州大道-新庭路）
	2023-2024
	新建DN300给水管网870米
	2100
	182.7
	

	17
	人民路（北庭路-庭苑路）
	2023-2024
	新建DN400给水管网3440米
	2300
	791.2
	一般工程

	18
	G335线（孚远路-天山路）
	2024-2025
	新建DN300给水管网770米
	2100
	161.7
	

	19
	天山路（G335线-人民路）
	2024-2025
	新建DN300给水管网830米
	2100
	174.3
	

	20
	团结路（人民路-G335线）
	2024-2025
	新建DN300给水管网1190米
	2100
	249.9
	

	21
	滨河路（文襄街-G335线）
	2024-2025
	新建DN200给水管网790米
	1750
	138.25
	

	22
	文襄街（滨河路-庭州大道）
	2024-2025
	新建DN200给水管网1110米
	1750
	194.25
	

	23
	高昌路（准东路-锦绣路）
	2025-2026
	新建DN300给水管网920米
	2100
	193.2
	

	24
	新庭路（准格尔路-G335线）
	2025-2026
	新建DN200给水管网2800米
	1750
	490
	

	25
	孚远路（人民路-G335线）
	2025-2026
	新建DN300给水管网725米
	2100
	152.3
	

	26
	双拥路（文明路-松溪路）
	2025-2026
	新建DN160给水管网970米
	1350
	130.95
	

	27
	文明路（双拥路-西域路西侧道路）
	2025-2026
	新建DN160给水管网190米
	1350
	25.65
	

	28
	文化路（双拥路-西域路）
	2025-2026
	新建DN160给水管网510米
	1350
	68.85
	

	29
	书院街（新庭路-学府路）
	2025-2026
	新建DN300给水管网924米
	2100
	194
	

	30
	新庭路（准格尔路-文明东路）
	2025-2026
	新建DN200给水管网700米
	1750
	122.5
	

	
	合计
	
	36958
	
	7464.95
	


6.6投资估算与项目库

“十四五”期间，计划完成第二水源地建设，净水厂改造，给水管网建设和配套设施建设，总投资38778.55万元。

	序号
	项目名称
	建设规模
	总投资（万元）
	投资来源

	1
	吉木萨尔自来水厂及老旧供水管网改造提升工程
	吉木萨尔自来水厂及老旧供水管网改造提升工程建设内容为水厂处理单元及配套设施、自动化供水平台及配套设施，水质自动检测系统等设施；
	3790.5
	国债+地方政府投资

	2
	吉木萨尔县供水管网分区计量改造项目
	数据平台搭建，配置流量计分布点共计45个
	1000
	国债+地方政府投资

	3
	吉木萨尔县净水厂改造工程建设项目
	新建输水管线，二级泵房，沉淀池等配套基础设施
	3020
	国债+地方政府投资

	4
	吉木萨尔县供水工程
	新建一座6万m³/d自来水厂，原水管DN800球墨铸铁管1060米，配水管DN800球墨铸铁管16920米、DN400球墨铸铁管9930米、DN300球墨铸铁管10520米、DN200球墨铸铁管27010米、DN150球墨铸铁管370米及配套附属设施。
	12593
	国债+地方政府投资

	5
	县城第二水源地建设项目
	新打机电井25眼，建设2000m³蓄水池两座，新建蓄水池至现有水厂连接管线12KM，配套建设井房25座，井点间简易砂砾石道路21.7KM，水源地保护围栏14KM
	7500
	国债+地方政府投资

	6
	给水管网
	新建DN150-DN400给水管线42.94公里，改造DN200-400给水管线9.9公里
	10875.05
	国债+地方政府投资

	
	合计
	
	38778.55
	


“十四五”期间，分年度完成第二水源地建设，净水厂改造，给水管网建设和配套设施建设，总投资38778.55万元。
	建设年限
	建设性质
	建设规模
	总投资（万元）
	投资来源

	2020
	新建/改建
	新打机电井25眼，建设2000m³蓄水池两座，新建蓄水池至现有水厂连接管线12KM，配套建设井房25座，井点间简易砂砾石道路21.7KM，水源地保护围栏14KM，吉木萨尔自来水厂及老旧供水管网改造提升工程建设内容为水厂处理单元及配套设施、自动化供水平台及配套设施，水质自动检测系统等设施；新建管径DN150-DN450，改建给水管网9.78，新建给水管网19.5公里
	17500
	国债+地方政府投资

	2021
	新建/改建
	数据平台搭建，配置流量计分布点共计45个，县城内老旧供水管网改造共计20公里，新建输水管线，二级泵房，沉淀池等配套基础设施，新建管径DN200-DN300，新建给水管网4.18公里，贯通120米
	4901.3
	国债+地方政府投资

	2022
	新建
	新建一座6万m³/d自来水厂，原水管DN800球墨铸铁管1060米，配水管DN800球墨铸铁管16920米、DN400球墨铸铁管9930米、DN300球墨铸铁管10520米、DN200球墨铸铁管27010米、DN150球墨铸铁管370米及配套附属设施。新建管径DN200-DN300，新建给水管网2.52公里
	13107.5
	国债+地方政府投资

	2023
	新建
	新建管径DN200-DN300，新建给水管网4.31公里
	973.9
	国债+地方政府投资

	2024
	新建
	新建管径DN200-DN300，新建给水管网4.69公里
	918.4
	国债+地方政府投资

	2025
	新建
	新建管径DN200-DN300，新建给水管网7.74公里
	1377.45
	国债+地方政府投资

	
	合计
	
	38778.55
	


排水工程建设规划 

7.1现状分析

一、污水厂

吉木萨尔县第一污水处理厂位于老城区北部，占地2.4公顷，原处理规模为1.0万m3/d，现已停用，远期规划为提升泵站，但尚未实施。。

吉木萨尔县第二污水处理厂位于县城以北15公里处的北庭镇大庄子村，占地13.9公顷，污水日处理规模为1万m3/d。实际污水处理能力0.9万m³/d，污水处理采用改良型A2／O工艺，主要负责处理收集和处理县城、城南工业园、物流园、二工镇和北庭镇的生活污水。

二、污水管网现状

吉木萨尔县现有排水管线66245米，其中管径为DN315～DN1000，排水体制为雨污合流制，东西向主要分布在红畦路、民主路、文化路、文明路及北环路、乌奇公路，南北向主要分布在中心路、满城路、北庭路及团结路上。

三、中水回用现状

吉木萨尔县在第二污水厂建有40万立方米蓄水池，大唐电力停业，中水无法回用，第二污水厂距离县城15公里，修建供水管网费用高，工程量大，目前中水回用只用于下游林带浇灌。

7.2存在问题

一、县城第一污水厂停用，远期规划为大唐热电厂中水回用的提升泵站，但因大唐热电厂停业整顿，尚未实施。

二、由于夏季大雨期间、冬季冰雪消融期间雨、雪水量较大，导致第二污水厂进水口出现旁漏测流现象，第二污水厂没有备用污水处理生产线，现状曝气池气味大，40万方调蓄水池比较小。
三、逢大雨时期，部分路段存在雨天冒溢现象。

四、老城区污水管网不完善，导致部队排污不畅,管网建设年代久远，管网和设施老旧。

军事用地东侧西外环路排水管网未修通，导致部队生活污水没法排入污水厂。

7.3 排水量预测

根据2020年和2025年吉木萨尔县城区城镇居民生活和工业地块的供水规模，2025年规划排水量预测如下：

	年限
	最高日用水量（万m3/d）
	日变化系数
	污水收集率
	污水量与用水量关系
	雨水渗入量
	排水规模（万m3/d）

	2020年
	3.96
	1.6
	85%
	80%
	10%
	1.98

	2025年
	5.94
	1.6
	90%
	80%
	10%
	2.97


根据上表可知，吉木萨尔县城区2020年规划排水量1.98万m3/d，2025年规划排水量2.97万m3/d。

7.4目标

一、建设方向

1、城区排水工程规划

由于番茄酱厂污水量较大，且第二污水厂仅有一套日处理能力1万立方米的污水处理设备，十四五期间建议增加一套污水处理设备，达到日处理能力2万立方米/日。

2、采用不完全雨污分流方式排水
现状是雨污合流排水方式，规划采用不完全雨污分流方式排水，结合道路新建人行道和非机动车道的时候，在地下敷设雨污分流管，分流出来的雨水最终汇入污水主管网一并排入污水厂，从而解决大雨天、冰雪消融天水量过大时出现的雨雪水冒溢的问题。

3、老城区排水管网

新建军事用地东侧西外环路排水管网敷设，改建商业街南侧排水

4、新城区排水管网

新区排水管网结合道路建设，同时敷设排水管网

二、建设目标

至2025年，进一步完善排水设施建设，增加污水厂污水处理能力，排水管网覆盖，达到吉木萨尔县县城污水不外排，不给环境带来污染，增加不完全雨污分流管网，实现大雨时期、冰雪消融时期吉木萨尔县县城道路污水不外溢。充分利用再生水资源，可供于城市道路喷洒、绿化灌溉、河道补水等，到达充分利用水资源。改造老城区排水管网，解决排水不畅的问题。新建新城区和完善老城区排水管网，满足城市发展需求。

7.5十四五建设规划

一、扩建第二污水厂

 十四五期间扩建第二污水厂及建设配套设施，新建3000m³事故池，总投资4967.65万元。

二、排水主管网疏通

结合现状排水管网和道路建设情况，本次规划确定排水主管网在西外环路、建国路、高昌路、锦绣路、准东路上，总投资1676万元。 

	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	单价

（元）
	总投资

（万元）

	1
	西外环路(红畦巷—三台北线)-三台北线（双拥路—天山路）排水
	2020-2021
	新建DN400排水管网3600米
	1720
	619

	2
	建国路（团结路-学府路东侧路）
	2020-2021
	新建DN400排水管网2140米
	1720
	368

	3
	高昌路（准东路-学府路东侧路）
	2021-2022
	新建DN600排水管网1050米
	1570
	164

	4
	锦绣路（高昌路-G335线）
	2022-2023
	新建DN600排水管网1610米
	1570
	251

	5
	准东路（高昌路-人民路）
	2020-2021
	新建DN300排水管网700米
	1800
	126

	6
	准东路（文襄街-人民路）
	2020-2021
	新建DN300排水管网50米
	1800
	9

	7
	准东路（文襄街-G335线）
	2020-2021
	新建DN300排水管网770米
	1800
	139

	
	合计
	
	9920米
	
	1676


排水管网

 （1）既有管网改造

改造5条，延伸2两条，总投资1079.6万元，共建设6.31公里。

	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	单价
（元）
	总投资
（万元）
	

	1
	商业街南侧排水
	2020-2021
	改建DN300排水管网350米
	1800
	63
	一般工程

	2
	孚远路（文化路-准噶尔路）排水
	2020-2021
	改建DN400排水管网2204米
	1720
	379.1
	

	3
	天地园路（文化路-文明路）排水
	2020-2021
	改建DN300排水管网560米
	1800
	100.8
	

	4
	满城路（民主路-准噶尔路）排水
	2020-2021
	改建DN400排水管网2053米
	1720
	353.1
	

	5
	准噶尔路（学府路-新庭路）排水
	2020-2021
	改建DN600排水管网940米
	1570
	147.6
	

	6
	西域路排水延伸
	2020-2021
	延伸DN300排水管网100米
	1800
	18
	

	7
	晓岚巷排水延伸
	2020-2021
	延伸DN300排水管网100米
	1800
	18
	

	
	合计
	
	6.31
	
	1079.6
	


（2）新建排水管网

十四五期间，新建26条排水管网，建设排水管网16.15公里，总投资2804万元。

	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	单价

（元）
	总投资

（万元）
	

	1
	西域路（文明路-准噶尔路）排水
	2020-2021
	新建DN400排水管网1120米，
	1720
	192.6
	一般工程

	2
	文博巷（人民路-红畦巷）排水
	2020-2021
	新建DN300排水管网380米，
	1800
	68.4
	

	3
	明珠巷（人民西路-民主巷）排水
	2020-2021
	新建DN300排水管网330米，
	1800
	59.4
	

	4
	新庭路（文明路-准噶尔路）排水
	2020-2021
	新建DN300排水管网620米，
	1800
	111.6
	

	5
	孚远路（人民路-G335线）
	2021-2022
	新建DN300排水管网760米，
	1800
	137
	

	6
	新丝路（庭州大道-锦绣路）
	2021-2022
	新建DN400排水管网900米，
	1720
	155
	

	7
	庭州大道（准格尔路-现状水管）
	2021-2022
	新建DN400排水管网750米，
	1720
	129
	

	8
	满城路（新丝路-准格尔路）
	2021-2022
	新建DN400排水管网380米，
	1720
	65
	

	9
	北庭路（新丝路-准格尔路）
	2021-2022
	新建DN400排水管网380米，
	1720
	65
	

	10
	锦绣路（文明路-高昌路）
	2022-2023
	新建DN300排水管网390米，
	1800
	70
	

	11
	一小东路（苇湖巷-团结路）
	2022-2023
	新建DN300排水管网400米，
	1800
	72
	

	12
	人民路（北庭路-团结路）
	2023-2024
	新建DN300排水管网520米，
	1800
	94
	

	13
	人民路（学府路东侧路-锦绣路）
	2023-2024
	新建DN300排水管网280米，
	1800
	50
	

	14 
	人民路（庭州大道-学府路东侧路
	2023-2024
	新建DN400排水管网590米，
	1720
	102 
	

	15
	人民路（沙河巷-庭州大道）
	2023-2024
	新建DN400排水管网1050米，
	1720
	181
	

	16
	滨河路（文襄街-G335线）
	2024-2025
	新建DN300排水管网790米，
	1800
	142
	

	17
	文襄街（滨河路-庭州大道）
	2024-2025
	新建DN300排水管网1110米，
	1800
	200
	

	18 
	松公路（准东路-学府路东侧路
	2024-2025
	新建DN400排水管网1020米，
	1720
	175 
	

	19 
	文襄街（庭州大道-学府路东侧路
	2024-2025
	新建DN400排水管网600米，
	1720
	103 
	

	20 
	松公路（学府路东侧路-锦绣路）
	2024-2025
	新建DN300排水管网280米，
	1800
	50 
	

	21 
	文明路（双拥路-西域路）
	2025-2026
	新建DN400排水管网530米，
	1720
	91 
	

	22 
	文化路（双拥路-西域路）
	2025-2026
	新建DN400排水管网550米，
	1720
	95 
	

	23 
	新庭路（文明路-高昌路）
	2025-2026
	新建DN300排水管网460米，
	1800
	83 
	

	24 
	高昌路（学府路东侧道路-庭苑路
	2025-2026
	新建DN600排水管网1090米，
	1570
	171
	

	25
	新庭路（准噶尔路-文明路）
	2025-2026
	新建DN400排水管网640米，
	1720
	110
	

	26
	书院路（新庭路-恺安路）
	2025-2026
	新建DN300排水管网180米，
	1800
	32
	

	
	合计
	
	16150
	
	2804
	


排水防涝设施维护及设备采购项目，雨污排水系统工程

新建雨污分流管网9.47公里，管径DN400,在文明路、天山路、准东路上，排水防涝设施维护及设备采购项目和雨污排水系统工程总投资3678.1万元。
	序号
	项目名称
	建设起止时间
	主要建设内容与规模
	投资来源
	总投资（万元）
	

	1
	吉木萨尔县排水防涝设施维护及设备采购项目
	2021-2022
	对吉木萨尔县城区排水管网、排水井进行清理维护、积水点修复、采购应急抢修车辆及设备
	国债+地方政府投资
	1500
	一般工程

	2
	吉木萨尔县雨污排水系统工程
	2021-2022
	新建雨污分流管网9.47公里，文明西路（双拥路-准东路）管径DN400，4.19公里，文明东路（准东路-新庭路）管径DN400，2.08公里，天山路（G335线-文明路）管径DN400，2.47公里，准东路（准格尔路-文明路）管径DN400，0.74公里
	国债+地方政府投资
	2178.1
	

	
	合计
	
	
	
	3678.1
	


中水回用工程建设

方案一：因目前大唐热电厂处于停业状态，可将泵站建好，管网敷设到位，以备大唐电力复工后投入中水回用使用当中。

方案二：在第一污水处理厂位置上新建一座中水提升本站房，水泵流量为120m³/h；新建一趟从第二污水处理厂至第一污水处理厂提升泵站的管网，待县城供水管与绿化水管分离以后，提升泵站接入城区绿化供水管网，将中水作为绿化用水、河道补水、道路浇洒用水的水源。

新建120万方中水蓄水池，总投资13994.36万元。

	序号
	建设年份
	建设性质
	项目名称
	主要建设内容与规模
	总投资（万元）
	

	1
	2021-2022
	新建
	吉木萨尔县中水蓄水池建设项目
	120万方中水蓄水池
	5310.36
	一般工程

	2
	2022-2023
	新建


	吉木萨尔县中水再生利用项目
	新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至第一污水厂提升泵站中水回用管道管道15300米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	2836
	

	3
	2022-2023
	新建
	吉木萨尔县中水再生利用项目
	新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至大唐中水回用管道24500米，管径dn350，采用球墨铸铁管。新建一座2000m³的调蓄水池及附属设施；新建一座泵站，泵站水泵流量为120m³/h；新建中水回用管道7500米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	5848
	

	
	
	
	合计
	
	13994.36
	


7.6投资估算与项目库

“十四五”期间，计划完成第二污水厂扩建、污水管网建设、雨污分流工程、排水防涝、中水回用工程，总投资28199.71万元。
	序号
	项目名称
	建设规模
	总投资（万元）
	投资来源

	1
	吉木萨尔县第二污水处理厂改扩建工程项目
	扩建一条日处理能力1万m³/d备用生产线，新建3000m³事故池。
	4967.65
	国债+地方政府投资

	2
	吉木萨尔县排水防涝设施维护及设备采购项目
	对吉木萨尔县城区排水管网、排水井进行清理维护、积水点修复、采购应急抢修车辆及设备
	1500
	国债+地方政府投资

	3
	吉木萨尔县雨污排水系统工程
	新建雨污分流管网9.47公里，文明西路（双拥路-准东路）管径DN400，4.19公里，文明东路（准东路-新庭路）管径DN400，2.08公里，天山路（G335线-文明路）管径DN400，2.47公里，准东路（准格尔路-文明路）管径DN400，0.74公里
	2178.1
	国债+地方政府投资

	4
	吉木萨尔县排水管网
	改建DN300-DN600排水管网6.31公里，新建DN300-DN600排水管网26.07公里
	5559.6
	国债+地方政府投资

	5
	吉木萨尔县中水蓄水池建设项目
	新建120万方中水蓄水池
	5310.36
	国债+地方政府投资

	6
	吉木萨尔县中水再生利用项目
	新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至第一污水厂提升泵站中水回用管道管道15300米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	2836
	国债+地方政府投资

	7
	吉木萨尔县中水再生利用项目
	新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至大唐中水回用管道24500米，管径dn350，采用球墨铸铁管。新建一座2000m³的调蓄水池及附属设施；新建一座泵站，泵站水泵流量为120m³/h；新建中水回用管道7500米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	5848
	国债+地方政府投资

	
	合计
	
	28199.71
	


“十四五”期间，分年度完成第二污水厂扩建，污水管网建设，排水防涝、雨污分流工程、中水回用工程，总投资28199.71万元。
	建设年份
	建设性质
	建设规模
	总投资（万元）
	投资来源

	2020
	改建/新建
	改建DN300-DN600排水管网6.31公里，新建DN300-DN400排水管网10.61公里
	2772.6
	国债+地方政府投资

	2021
	新建/改建
	新建DN300-DN600排水管网3.55公里，扩建一条日处理能力1万m³/d备用生产线，新建3000m³事故池，对吉木萨尔县城区排水管网、排水井进行清理维护、积水点修复、采购应急抢修车辆及设备，新建120万方中水蓄水池。
	14671.11
	国债+地方政府投资

	2022
	新建
	新建DN300-DN600排水管网2.4公里，新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至大唐中水回用管道24500米，管径dn350，采用球墨铸铁管。新建一座2000m³的调蓄水池及附属设施；新建一座泵站，泵站水泵流量为120m³/h；新建中水回用管道7500米，管径dn350，采用球墨铸铁管，新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至第一污水厂提升泵站中水回用管道管道15300米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	9077
	国债+地方政府投资

	2023
	新建
	新建DN300-DN400排水管网2.44公里
	427
	国债+地方政府投资

	2024
	新建
	新建DN300-DN400排水管网3.57公里
	670
	国债+地方政府投资

	2025
	新建
	新建DN300-DN600排水管网3.5公里
	582
	国债+地方政府投资

	合计
	
	
	28199.71
	


燃气工程建设规划

8.1现状分析

一、气源

吉木萨尔县经营单位为新疆泰顺燃气开发建设有限责任公司，单位位于县环城东路，气源来自位于鄯善县境内的新疆广汇液化天然气有限责任公司生产的液化天然气（LNG），由天然气罐车运至吉木萨尔县城。LNG储存规模为100立方，供气能力1500标方/小时。低温储罐容积为100m³供应部分县城居民、商业用户及汽车用户。城镇输配系统为中压一级制。

现状LNG气化站位于环城东路东侧，气化储配站占地总面积8539.4平方米，采用LNG方式供应储存规模100立方，LNG采用罐式集装箱，通过公路运送至LNG气化站。在卸车台通过专用卸车增压器对集装箱增压，利用压差将LNG送至低温LNG储罐。储罐增压器将储罐内的LNG增压，增压后的低温LNG进入气化加热器，转化为气态并升高温度，温度为0～20℃，压力为0.4～0.7MPa，气化后的天然气送入调压计量区调压计量、加臭后进入中压燃气管网。

二、燃气企业

吉木萨尔县现有燃气企业8家，其中：天然气企业6家，石油液化气充企业2家，分别为泰顺燃气、泰业燃气、成林加油<气>站、芨芨窝子加气站、畅隆燃气、恒力能源加气站、三台兴旺液化气站以及泰安液化气站。

三、门站

现状吉木萨尔县城天然气采用的是管输气,西起阜康市境内中石油彩乌线3号阀室，通往吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县，年输气规模将达1.23亿立方米，现有天然气门站一座，设计规模为0.5万m³/h。

四、输配系统

目前，吉木萨尔县建成居民用气标准站1座，建成燃气管线178公里，其中：中压管线58公里，低压管线120公里；天然气用户24000户。居民用气量15000立方米/日，车用气量45000立方米/日。燃气普及率为99.77%。

五、管网使用情况

吉木萨尔县现有燃气管网起点从门站至用户灶前，管径有63、90、110、160以及200等，管网长度58公里，材质为PE管，现正常使用。

8.2存在问题

1、县城燃气普及率高，但还存在未通天然气小区

吉木萨尔县尽管燃气普及率高达99.77%，但还存在未铺设天然气管道的小区，如：成大宝明小区。

2、县城天然气成本价格制约天然气行业发展

吉木萨尔县县城居民消费能力与液化天然气成本价格矛盾凸显，制约了天然气行业的发展，且输配系统也需优化，完善。

8.3用气量预测

吉木萨尔县城居民耗气定额按2700MJ/人·年，气化率按95%。天然气参数：低热值：36.17MJ/Nm³（8612.08kcal/Nm³）；重度：0.75Kg/Nm³。十四五期末，居民年用用气量预测为368.24万Nm3。

	用气量预测一览表

	名称
	人口数
	气化率
	用气人口
	耗热定额
	用气量
	备   注

	
	(人)
	(%)
	(人)
	(MJ/人*年)
	(万Nm3/年)
	

	吉木萨尔县城
	90000
	95
	85500
	2700
	368.24
	


8.4目标

一、发展目标

十四五期末，全县小区全部敷设燃气管道，全县燃气普及率达100%。

二、十四五建设方向

县城燃气管网建设：燃气管网形成环网，保障用气可靠性。

车用气补贴民用气：吉木萨尔县县城居民消费能力与液化天然气成本价格矛盾，可考虑采用车用气补贴民用气。

8.5十四五建设规划

县城燃气管网建设

十四五期间，吉木萨尔县县城燃气管网建设，建设燃气管线16169m。

	燃气管网建设一览表

	序号
	道路名称
	建设年限
	管径
	单价（元）
	管道长度）（米）
	投资（万元）

	1
	团结路、建国路、人民路
	2020-2021
	DN160
	1750
	2530
	442.75 

	3
	庭州路、人民路、建国路
	2021-2022
	DN110
	1250
	2003
	250.38 

	4
	建国路、锦绣路、高昌路、
	2022-2023
	DN110
	1250
	3480
	435.00 

	5
	巷道
	2023-2024
	DN160
	1750
	2117
	370.48 

	6
	吉和巷、西域路、准格尔路、人民路、西域路、天山路
	
	DN110
	1250
	2667
	333.38 

	7
	黄河路、庭州大道
	2024-2025
	DN110
	1250
	3372
	421.50 

	合计
	
	
	
	
	16169
	2253.48 


8.6投资估算与项目库

一、项目库与投资估算

规划十四五期间，吉木萨尔县燃气工程共1个项目，最终解决县城小区未完全铺设天然气管道的问题。

	投资估算表

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设年限
	投资

（万元）
	备注

	1
	县城燃气管网建设
	新建
	2020-2025
	2253.48
	企业投资

	合计
	
	
	
	2253.48
	


二、分年度建设与投资估算

规划十四五期间，吉木萨尔县燃气工程分年度建设计划，具体详见下表：

	分年度建设表

	序号
	建设年限
	建设性质
	建设规模及内容
	投资

（万元）
	备注

	1
	2020-2021
	新建
	县城新建燃气管道2.53km
	442.75
	企业投资

	2
	2021-2022
	新建
	县城新建燃气管道2.0km
	250.38
	企业投资

	3
	2022-2023
	新建
	县城新建燃气管道3.48km
	435
	企业投资

	4
	2023-2024
	新建
	县城新建燃气管道4.78km
	703.86
	企业投资

	5
	2024-2025
	新建
	县城新建燃气管道3.37km
	421.50
	企业投资

	合计
	
	
	
	2253.48
	


第9章 热力工程建设规划 

9.1现状分析

吉木萨尔县城现状采用分区域集中供热，供热分为3个区域，现有2家供热企业，分别是天润和双源，供热锅炉房4座（宏达已关停作应急备用），其中双源燃气锅炉房已经建成未投运，作为调峰热源。现状区域集中锅炉房总装机360MW，总供热面积为383万m2，现状供热负荷261.9MW。换热站58个。

2019年冬季采暖期热源供热面积及热负荷统计表
	序号
	锅炉房名称
	总供热面积（万m2）
	总供热负荷（MW）
	热源设计供热能力（MW）
	热源实际供热能力（MW）
	平衡结果（MW）
	备注

	1
	原庭州锅炉房
	170
	115.3
	3×46
	110.4
	30.1
	总供热面积含原新城宏达区域

	2
	双源燃气锅炉房
	
	
	46
	35
	
	

	3
	原鸿顺热力公司
	70
	50.8
	14+21+29
	56
	5.2
	

	4
	天润热力公司
	143
	95.8
	14+29+70
	101
	5.2
	14MW锅炉无法运行 



	
	合计
	383
	261.9
	360
	302.4
	40.5
	


9.2存在问题

1、现状锅炉满负荷运载

吉木萨尔县现状城区运行中的3座锅炉均已满负荷运载，双源燃气锅炉虽已建成，但因燃气运营成本过高，气源不能满足，锅炉容量有限，则十四五期间存在现有锅炉无法满足发展供热面积的问题，增加供热负荷迫在眉睫。

2、锅炉房布局有待优化

因城市规模的扩大，原鸿顺锅炉房北东南三面被居住区包围，天润锅炉房四面居住区包围，污染物排放、煤灰扬尘、噪音均对城市环境特别是周边居民造成很大影响。

3、锅炉房环境较差，环保设施稳定性有待提高和完善

现状3个锅炉房由于场地限制，绿化较少或没有，均存在扬尘问题。2019年实施了燃煤锅炉的环保改造，鸿顺和天润锅炉房新上的环保设备基本达标，运行正常，庭州锅炉房环保设备时常出故障，不能稳定可靠运行，污染物排放时常超标。

4、部分供热管网存在老化问题，分片区供热利用率不高，主管网互联互通还有待进一步提高

城区现状部分供热管线为2005年左右建设，存在老化，焊口生锈、保温头材料不达标、爆管等问题，如天润锅炉房到住建局DN700的主管线，需要在十四五期间及时更换。

5、锅炉房、换热站自动化控制应进一步提升

9.3 供热负荷预测

根据吉木萨尔县城自然条件，采暖设计室外温度为－24℃，采暖期平均室外温度为－7.4℃，实际采暖天数为187天。 

一、现状采暖热指标 

根据县城各热力公司近十年供热实践经验，对民用各类建筑进行热负荷的普查、测算，现状建筑综合热指标为67w/㎡。 

二、规划采暖热指标 

根据《吉木萨尔县供热工程专项规划》，确定吉木萨尔县各类新增建筑采暖热指标分别为： 

居住建筑： 50～55W/㎡ 公用建筑： 60～65W/㎡ 

规划取综合热指标60W/㎡。 

2019年吉木萨尔现状供热面积为383万平方米，依据吉木萨尔县近5年建筑施工面积数据，平均每年建筑建设量为15.8万平方米。结合国家政策，十四五期间不大拆大建，房屋总建筑面积与近5年保持稳中有降，为50-80万平方米，自采暖、电采暖的工业建筑、公共建筑和非中心城区建设建筑面积按10%计算，则十四五期间，预计新增采暖总建筑面积为45-72万平方米，则十四五期间，新增热负荷为27-43MW。除去现状未运行的燃气锅炉和停运的小锅炉，现状实际供热能力为267.4MW,现状总供热负荷为261.9MW,基本满负荷运转,十四五期间的缺口为新增热负荷27-43MW。

吉木萨尔县近五年施工建筑面积  单位：万平方米

	年代
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	合计

	年施工建筑面积
	6.5
	1.9
	18.5
	40.2
	11.7
	78.8


9.4目标

一、建设方向

1、分析选取供热方式和热媒介质

大唐热电已关停，至少三年无法启用，且热电厂产生水汽后悬浮空中造成污染难以消散，规划十四五期间依然采用分区域集中供热锅炉房形式供热。

由于油页岩干馏尾气量和燃气管道尚且不能满足现状燃气锅炉用气，且成本过高，而电采暖不适合集中供热形式，结合吉木萨尔煤炭资源禀赋，规划集中供热锅炉房采用燃煤作为燃料，含运费煤价约200元/吨，按每平方耗煤量40kg计，燃料成本为8元，可确保供热公司可正常运行、发展。

2、重新布局热源

鸿顺、天润锅炉房被居民区包围，距离居民区过近，厂区占地面积小，且影响鸿顺环保设备的稳定运行。规划十四五期间整合现状锅炉房，将已经被居住区包围的鸿顺停运，通过在满城路布设供热主管将由有条件扩建且位于城区边缘的庭州供热合并，由庭州供东沙河以西区域；将被居住区包围的天润搬迁至现状燃气锅炉附近，供东沙河以东区域，现状鸿顺与天润供热负荷共146.6MW,由庭州通过向北扩建，增加一台130t和一台90t的锅炉，共154MW。预测十四五新增负荷为27-43MW主要为东部新区，由天润新搬迁供给，增加一台70t锅炉即可满足十四五期间建设量的供热需求。

3、供热管网互联互通

十四五期间，将庭州锅炉房与新天润锅炉房互通互联，原鸿顺、天润、燃气锅炉房作为调峰热源。

二、建设目标

关停鸿顺、天润，改善热源附近居民居住条件；搬迁天润，将城区供热格局由多个热源分区供热改善成两个热源分区集中供热，多个调峰热源进行辅助，供热主干管互联互通的供热大格局。

9.5十四五建设规划

一、集中供热锅炉房

十四五期间，以东沙河为界，将城区集中供热锅炉房优化调整，将逐渐形成新老城区分区集中供热，其中老城区为东沙河以东区域，新城区为东沙河以西区域。
老城区集中供热布局优化调整：考虑对周围居住影响和锅炉扩建可实施性，规划逐步关停鸿顺热力，搬迁天润热力，二者供热区域由庭州热力统一供热，十四五期间需要扩建庭州热力锅炉房，现状鸿顺与天润供热负荷共146.6MW,规划在庭州热力新增130t和一台90t的锅炉，供热负荷共154MW，保障东沙河以西老城区供热需求。

新城区集中供热布局优化调整：新城区现状仅有一处热源为燃气锅炉房，还未运转，结合上述分析，考虑气源可供应量和运营成本，规划将搬迁天润锅炉房至现状燃气锅炉房附近，作为新城区集中供热热源。依据预测，十四五期间的缺口为新增热负荷27-43MW，结合现状用地性质、城市发展方向和和发展条件，主要为东部新区需求。一台70t的锅炉，供热负荷为49MW即可满足供给东沙河以东的新城区供热需求。

二、供热管网互联互通

结合现状供热主管和道路建设，将规划供热主管布设在满城路，连通庭州锅炉房和鸿顺锅炉房，文化路布设主管网连通天润锅炉房，天润搬迁后在庭州大道和新乌奇路布设主管网进行所有热源、调峰热源的互联互通。

与大唐热电的衔接：由于大唐热电已关停，预计至少三年无法启用，规划十四五期间在庭州大道设置管径为DN700的互联互通主干管后，形成城区互联互通供热主管网环网格局，庭州大道DN700互联互通主管网距离大唐热电1.38公里，规划在十四五末期，在庭州大道布设DN1000主干管与互联互通主管网相互连通，为大唐重新投产使用做好准备。

规划供热管网互联互通共18220米，其中改建3150米，新建15070米，预计投资6143万元。

吉木萨尔县供热主干管互联互通工程规划一览表

	序号
	道路名称
	管径
	建设时间
	单价（元）
	长度（米）
	投资（万元）
	建设性质

	1
	庭州大道
	DN700
	2022
	3500
	3670
	1284.5
	新建

	
	
	DN1000
	2025
	5000
	2760
	1380
	新建

	2
	文化路
	DN500
	2021
	2500
	1070
	267.5
	改建

	
	
	DN700
	2021
	3500
	440
	154
	改建

	3
	孚远路或满城路
	DN700
	2021
	3500
	2140
	749
	新建

	4
	新城路
	DN500
	2023
	2500
	1730
	432.5
	新建

	5
	新乌奇路
	DN500
	2023
	2500
	2040
	510
	新建

	
	
	DN700
	2024
	3500
	2730
	955.5
	新建

	6
	天润锅炉房-乌奇路
	DN500
	2022
	2500
	340
	85
	改建

	7
	乌奇路
	DN500
	2022
	2500
	430
	107.5
	改建

	8
	北庭路
	DN500
	2022
	2500
	870
	217.5
	改建

	
	
	
	
	
	18220
	6143
	


规划十四五期间形成两个集中供热锅炉房 、多个调峰热源辅助的锅炉房和供热主管大小环网的供热设施格局。

三、供热管网

1、既有管网改造

改造7条,共4540米，管径为DN200-DN350，均为2020年建设。

吉木萨尔县既有管网改造一览表

	序号
	起讫点
	管径
	长度（米）
	投资（万元）

	1
	光源电业-金海岸
	DN200
	250
	25

	2
	住建局-清真寺-木材厂
	DN300
	1500
	225

	3
	天润锅炉房-人民路
	DN250
	400
	50

	4
	文明路北侧满城路-孚远路
	DN300
	720
	108

	5
	学府路-一中院内文明东路-书院街
	DN300
	700
	105

	6
	文明路北侧学府路-新庭路
	DN350
	700
	123

	7
	北庭路东侧准噶尔路-一小大门
	DN200
	270
	27

	合计
	
	4540
	663


2、新建管网

预计十四五期间，新建供热管线17.65公里，管径为DN200-DN250约需投资1968万元。

吉木萨尔县十四五期间新建供热管网规划一览表

	序号
	道路名称
	管径
	建设时间
	单价（元）
	长度（米）
	投资（万元）

	1
	书院街
	DN250
	2020
	1250
	1440
	180

	
	
	DN200
	2020
	1000
	600
	60

	2
	文明东路
	DN200
	2020
	1000
	1370
	137

	3
	文博路
	DN200
	2022
	1000
	950
	95

	4
	吉福巷
	DN200
	2023
	1000
	370
	37

	5
	吉和路
	DN250
	2023
	1250
	770
	96.25

	
	
	DN200
	2023
	1000
	590
	59

	6
	人民东路
	DN300
	2023
	1500
	1500
	225

	
	
	DN200
	2023
	1000
	1730
	173

	7
	建国路
	DN250
	2024
	1250
	1360
	170

	
	
	DN200
	2024
	1000
	1970
	197

	8
	浮远路
	DN200
	2024
	1000
	1110
	111

	9
	友好路
	DN250
	2025
	1250
	1040
	130

	
	
	DN200
	2025
	1000
	1070
	107

	10
	绿洲路
	DN250
	2025
	1250
	500
	62.5

	
	
	DN200
	2025
	1000
	1280
	128

	合计
	
	
	
	17650
	1967.75


3、换热站

规划十四五期间，将现有热力站部分进行提升改造，加装分布式变频、流量计和解压阀。

新建热力站全部建设为自控式换热站。

现有热力站改造56个，每个20万元，共1120万元。

新建热力站52个，每个100万元，共5200万元。

则换热站约需投资6320万元。

吉木萨尔县十四五期间换热站规划一览表

	序号
	建设时间
	新建换热站数量（个）
	投资
	既有换热站改造数量（个）
	投资
	总投资（万元）

	
	
	
	（万元）
	
	（万元）
	

	1
	2020
	14
	1400
	5
	100
	1500

	2
	2021
	
	
	15
	300
	300

	3
	2022
	4
	400
	10
	200
	600

	4
	2023
	12
	1200
	10
	200
	1400

	5
	2024
	10
	1000
	10
	200
	1200

	6
	2025
	12
	1200
	6
	120
	1320

	合计
	52
	5200
	56
	1120
	6320


9.6投资估算与项目库

规划十四五期间，供热工程将预计投资2.31亿元。

十四五期吉木萨尔县供热工程项目库

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设年限
	建设规模及内容
	总投资（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	吉木萨尔县锅炉房项目
	新建
	2020-2022
	扩建庭州热力，新增负荷154MW，搬迁天润锅炉房，负荷49MW。
	8000

	2
	吉木萨尔县供热主管网互联互通项目
	新建
	2020-2025 
	完成供热主管网18.22公里，管径为DN500-DN1000
	6143

	3
	吉木萨尔县既有管网改造项目
	改建
	2020-2025
	共改造7条，

管径为DN200-DN350，长度4.54公里
	663

	4
	吉木萨尔县供热管网项目（除互联互通外）
	新建
	2020-2025 
	完成17.65公里供热管网新建，管径为DN200-DN250    
	1968

	5
	吉木萨尔县既有换热站改造提升项目和换热站新建项目
	改建/新建
	2020-2025
	现有热力站改造56个，新建热力站52个
	6320

	合计
	
	23094


十四五期吉木萨尔县供热工程分年度建设表

	建设年限
	建设性质
	建设规模
	总投资（万元）
	备注

	2020
	改建
	扩建庭州锅炉房，新增一台130t供热锅炉，完成一般供热管网新建3.41公里，新建换热站14个，改造5个，改造7条既有老化管网,共4.54公里
	6540
	中央预算内资金、地方政府投资和企业自筹

	2021
	改建
	继续扩建庭州热力，新增一台90t供热锅炉，完成供热主管网3.65公里，改造换热站15个
	3470.5
	中央预算内资金、地方政府投资和企业自筹

	2022
	改建
	搬迁天润热力锅炉，新增一台70t供热锅炉，完成供热主干管5.31公里，完成一般供热管网0.95公里，新建换热站4个，改造10个
	4389.5
	中央预算内资金、地方政府投资和企业自筹

	2023
	改建
	完成供热主干管3.7公里，完成一般供热管网4.96公里，新建换热站12个，改造10个
	2933
	中央预算内资金、地方政府投资和企业自筹

	2024
	改建
	完成供热主干管2.73公里，完成一般供热管网4.44公里，新建换热站10个，改造10个
	2633.5
	中央预算内资金、地方政府投资和企业自筹

	2025
	改建
	完成一般供热管网2.76公里，新建换热站12个，改造6个
	3127.5
	中央预算内资金、地方政府投资和企业自筹

	
	合计
	
	23094
	


第10章  环卫工程建设规划

10.1环卫现状

一、垃圾填埋场

吉木萨尔县现有生活垃圾填埋场一处，位于县城西三台北线9.5公里处，占地面积30公顷，生活垃圾设计处理能力为100吨/日，总有效库容50.4万立方米，服务年限为11年，占地可满足二期垃圾填埋池的用地需要。该工程于2010开工建设，2014年投入运营，实际平均日处理垃圾65.8吨，处理方式为卫生填埋，垃圾填埋场累积处置生活垃圾近39.31万吨，库容余量有限，至填满期限还余4年，为二级生活垃圾填埋场。

吉木萨尔县城生活垃圾卫生填埋场除承担城区常住人口5万人的生活垃圾处置以外还担负北庭镇、二工镇、三台镇、庆阳湖乡、大有镇等乡镇村居民的生活垃圾、餐饮、服务行业生活垃圾和公共场所垃圾的处置工作。

二、垃圾转运站

现有垃圾转运站一座，日转运能力100t，内含两个移动站，一个简易站，主要负责吉木萨尔县城区内生活垃圾压缩转运。

三、主城区垃圾设施

吉木萨尔县环境卫生服务中心是县政府市容环境卫生管理的职能机构，负责吉木萨尔县主城区内道路的清扫保洁、环卫机械、垃圾填埋场、垃圾转运站、冬季清雪、环卫工人、公厕管理等工作。现有管理人员5人，环卫工人260人（含南疆籍环卫工人及驾驶员），人均清扫保洁面积达8500平方米，机械清扫面积125万平方米，机械清扫率68.7%。钩臂式垃圾箱102个，6分类垃圾桶600个、果皮箱300个，已基本覆盖县城道路，垃圾日产日清，县城垃圾无害化处理率96.7%，环卫专用车82辆，环保公厕18座，3座砖混结构，其余均为整装公共厕所。

吉木萨尔现状公厕一览表

	序号
	公厕位置
	面积（平方米）
	蹲位（位）
	残障间
	备注

	1
	国贸巷
	10
	4
	0
	整装

	2
	文化路北庭园（广场东门）
	20
	4
	0
	整装

	3
	土管局
	20
	4
	0
	整装

	4
	体育场
	20
	4
	0
	整装

	5
	文明西路（文明小区）
	20
	4
	0
	整装

	6
	北庭路高速公路出口
	32
	4
	1
	整装

	7
	天山路天地园停车场
	32
	4
	1
	整装

	8
	文明东路警务站
	32
	4
	1
	整装

	9
	孚远路晓岚园
	32
	4
	1
	整装

	10
	满城路满城社区
	32
	4
	1
	整装

	11
	准噶尔路双语幼儿园
	32
	4
	1
	整装

	12
	文明路延德园
	32
	4
	1
	整装

	13
	文明西路神奇停车场
	32
	4
	1
	整装

	14
	孚远路文博中心
	32
	4
	1
	整装

	15
	天地园内（2）
	60*2
	4
	0
	砖混

	16
	广场
	128
	29
	0
	砖混

	17
	北地家苑
	32
	4
	1
	整装


四、乡镇及乡村现状

吉木萨尔各乡镇及村庄均无专业环卫管理单位，缺乏环卫设施，乡镇均无垃圾转运站、垃圾收集设施。村庄缺乏集中垃圾收集点，垃圾自行随意倾倒现象普遍，对环境造成一定程度的污染。

部分乡镇有简易垃圾填埋场，垃圾未经处理直接进行填埋，存在一定危害性。

10.2现状存在问题

吉木萨尔县环卫设施目前在专业技术和建设水平方面均处于全疆平均水平，取得了一定的成绩，但环卫设施建设在数量、布局、工艺等方面仍存在一些问题亟待改进。

1、收集、清运设施数量不足、布局不合理。

吉木萨尔县现状收集清运设施配备不完善，无法满足使用需要，不能满足城市发展需求。很多区域的垃圾由于没有配收集设施或者由于街巷狭窄车辆无法驶入，导致垃圾收集率较低。

2、收运理念与收运设备急需观念更新与设备更新。

目前收集清运设施一部分为敞口，设施老化漏损严重，对设施放置场地和收运路线沿线造成二次污染。

3、直运方式导致往返次数多成本高。

县城生活垃圾填埋场收运范围为中心城区和附近乡镇，较分散，均采用运输车直运方式，运输车容积较小，往返次数较多，运行成本高。

4、环卫工人休息场所严重缺乏。

由于工人工作强度较大，且没有固定的休息场所和工具间，也给环卫工作带来了较大的不便，急需改善，建议工具房、休息间和垃圾房合建。

5、环卫车辆清洗维修场所严重缺乏。

县环卫车辆停放和清洗场所与现状不匹配，对环卫车辆的管理维护带来不便。

6、“末端治理”为主的管理理念，与建设可持续发展国家级环境卫生先进城市的目标不符。

吉木萨尔县生活垃圾统一手机清运处理，源头未考虑分类收集理念。

7、填埋为主的处理策略下不能完全适应城市土地资源紧缺的现状。 

吉木萨尔生活垃圾处理理念为产多少处理多少，全部填埋，极大的浪费土地资源。

10.3 垃圾量预测

生活垃圾日排出量是确定垃圾处理工程规模的主要依据之一，根据《城市环境卫生设施规划规范》（GB∕T 50337-2018），人均垃圾日排出量为0.8kg～1.4kg /d，结合吉木萨尔县现状生活垃圾产量，城市人均日产生活垃圾量稍大，而随着城市各项基础设施的完善，城市居民生活水平不断提高，城市各项生活配套服务产业的不断发展，后续各年中，城市人均日产垃圾量会呈现出下降、稳定趋势。随着垃圾分类的进一步普及，吉木萨尔人均垃圾产量必然比现状1.5kg /d有所降低。

综上所述，本次规划期内吉木萨尔县居民生活垃圾日排出量：1.1kg～1.4kg /d。 

吉木萨尔生活垃圾产量预测表

	名称
	人均日产垃圾量（kg）
	人口数
	日均产量           （t/d）

	
	
	（万人）
	

	中心城区
	1.1-1.4
	9
	99～126

	北庭镇
	1.1～1.4
	1.1
	12.1～15.4

	三台镇
	1.1～1.4
	1.15
	12.7～16.1

	泉子街镇
	1.1～1.4
	1.13
	12.4～15.8

	红旗农场
	1.1～1.4
	1.72
	18.9～24.1

	二工镇
	1.1～1.4
	1.65
	18.2～23.1

	大有乡
	1.1～1.4
	1.76
	19.4～24.6

	庆阳湖乡
	1.1～1.4
	0.88
	9.7～12.3

	老台乡
	1.1～1.4
	0.99
	10.9～13.9

	新地乡
	1.1～1.4
	0.52
	5.7～7.3

	总计
	1.1～1.4
	21.9
	219～278.6


规划十四五期末，吉木萨尔县域市生活垃圾产量将达到219～278.6吨/天，即年垃圾产量8-10.2万吨。

10.4 目标

一、建设方向

启动填埋场二期工程建设和一期填埋场封场建设；

提高垃圾资源化利用，在十四五期间，逐步启动垃圾分类建设；

提升垃圾运输方式和运输效率，建设垃圾转运站；

完善环卫休息场所和工具房。

二、建设目标

至2025年，进一步完善环卫设施建设，增加市容环境卫生工作覆盖面，达到吉木萨尔县县城市容环境卫生整洁、有序，提高市容环境卫生的整洁度和舒适度，初步实现生活垃圾的分类收集、分类运输和分类处理。

运输机械化，收集容器化，处理无害化。扩建城市垃圾卫生填埋场，提高固体废弃物的回收利用率，废物资源化逐步发展。

垃圾清运率100%，卫生填埋率100%，生活垃圾无害化处理率100%，卫生公厕覆盖率100%。

10.5 环卫设施规划

强化城乡污染防治，以提高和改善全县人居环境、从根本上遏制环境恶化为总目标，不断提升污染无害处臵和环境管理能力，围绕重点区域、重点领域、重点行业，大力推进存量污染物治理，严控污染物增量，确保主要环境和污染物排放指标提前达标，为完成全面建成小康环境指标奠定坚实基础。

规划建立村垃圾收集点→镇垃圾转运站→县垃圾填埋场三级环卫设施。规划生活垃圾经封闭式垃圾箱由小型垃圾收运车运至垃圾压缩转运经大型运输车辆运至垃圾填埋场。当生活垃圾运输距离超过经济运距且运输量较大时，宜设置垃圾转运站。服务范围内垃圾运输平均距离超过10km时，宜设置垃圾转运站；平均距离超过20km时，宜设置大、中型垃圾转运站。

推行垃圾分类，强化垃圾处置设施的环境监管，实现生活垃圾无害化处理率不低于85%。

一、垃圾填埋场

吉木萨尔县生活垃圾卫生填埋场主要在现状的基础上继续合理化使用，并根据城市发展需要进行适当的扩容，规划期内生活垃圾的无害化处理要达到指标要求。满足卫生填埋要求的同时，处理好防渗技术、填埋气体输导与渗滤液处理技术，减少环境污染。

现状填埋场设计生活垃圾设计处理能力为100吨/日，不能满足预测日处理垃圾量，规划在十四五期间对其扩建，完成填埋场二期工程，二期工程完工后，库容为100万立方米，日处理能力达到200吨/日。

二、垃圾转运站 

依据《城市环境卫生设施规划规范》（GB∕T 50337-2018），生活垃圾运输距离超过经济运距10km，宜设转运站。吉木萨尔县除北庭镇和二工镇，其余乡镇均大于10公里，考虑到乡镇垃圾产量较低，规划距离较近的乡镇合设乡镇垃圾转运站。

吉木萨尔各乡镇与中心城区距离一览表

	名称
	与中心城区距离（km）
	日均产量 （t/d）

	
	
	

	中心城区
	0
	99～126

	北庭镇
	9
	12.1～15.4

	三台镇
	26
	12.7～16.1

	泉子街镇
	30
	12.4～15.8

	二工镇
	10
	18.2～23.1

	大有乡
	24
	19.4～24.6

	庆阳湖乡
	21
	9.7～12.3

	老台乡
	35
	10.9～13.9

	新地乡
	27
	5.7～7.3

	总计
	
	219～278.6


结合各乡镇位置，分别在南部、西部、东部各布设垃圾转运站一座，共2座乡镇垃圾转运站，1座县城综合垃圾转运站。乡镇转运站建议选在庆阳湖乡、大有镇附近，每个规模为50t/日，其中庆阳湖乡负责三台镇、老台乡和庆阳湖乡垃圾压缩转运；大有镇负责泉子街镇、新地乡和大有镇垃圾压缩转运；县城垃圾转运站除了负责县城，还负责北庭镇和二工镇的垃圾压缩转运，位于柳树河子村，转运站内设水平式直压式垃圾压缩车间、卸料平台、除臭系统、磅房、维修停车去等。

十四五期吉木萨尔县转运站规划一览表

	序号
	名称
	服务范围
	垃圾日均产量           （t/d）
	设计转运量（t/d）
	用地面积（平方米）

	
	
	
	
	
	

	1
	县城垃圾转运综合站
	中心城区、北庭、二工
	129.3～164.5
	200
	4000-10000

	2
	大有垃圾转运站
	大有、泉子街、新地
	37.4～47.7
	50
	500-1000

	3
	庆阳湖垃圾转运站
	庆阳湖、三台、老台
	33.3～42.3
	50
	500-1000


规划通过收集各分散小型转运站垃圾压缩并运往垃圾填埋场。 

三、公厕 

公共厕所达到布局合理、美观、卫生。数量上按3000人口设置一座公厕的标准。依据人口预测，吉木萨尔县城区十四五末，主城区人口达到9万人，共需建设公厕30座，现有公共厕所18座，十四五期间还需建设12座。 

在流动人口高度密集的街道和商业区，公共厕所的配置间距为300－500m；一般街道上公共厕所的间距不大于800米。

四、垃圾收集点 

垃圾收集点和垃圾收集容器是垃圾收集的主要设施，规划在新区或小区内每栋设一处垃圾收集点或垃圾收集容器，服务半径不宜超过 70 米，生活垃圾收集点宜采用密闭方式。生活垃圾收集点可采用放置垃圾容器或建造垃圾容器间的方式，采用垃圾容器间时，建筑面积不宜小于1O平方米。

五、果皮箱

道路两侧以及各类交通客运设施、公交站点、公园、公共设施、广场、社会停车场、公厕等人流密集场所的出人口附近应设置废物箱，宜采用分类收集的方式。

在人流密集的城市中心区、大型公共设施周边、主要交通枢纽、城市核心功能区、市民活动聚集区等地区的主干路，人流量较大的次干路，人流活动密集的支路，以及沿线土地使用强度较高的快速路辅路设置间距为30m-100m。

在人流较为密集的中等规模公共设施周边、城市一般功能区等地区的次干路和支路设置间距为100m-200m。

在以交通性为主、沿线土地使用强度较低的快速路辅路、主干路，以及城市外围地区、工业区等人流活动较少的各类道路设置间距为200m-400m。

六、垃圾车辆

结合现状清扫情况，需分类垃圾车80辆，吸污车4辆，垃圾压实机2辆，挖掘机2辆，推土机3辆，打药抑尘车6辆，多功能车6辆，铲车4辆。                  

七、环卫车库、管理用房

规划环卫车库和管理用房约需2000平方米。

10.6 垃圾分类与资源化利用

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出：全面建立资源高效利用制度。健全资源节约集约循环利用政策体系。普遍实行垃圾分类和资源化利用制度。推进能源革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

为推进生活垃圾分类和资源化处理，吉木萨尔县已逐步开始从更换四分类垃圾桶进行源头把控，逐步实现垃圾分类和垃圾资源化利用。

强化源头分类，把好垃圾处理头道关。对生活垃圾分类知识进行宣传，积极申请垃圾分类车辆，优先在大型成熟小区范围内选定吉木萨尔县垃圾分类试点小区，探索“垃圾银行”建设模式或建设智能垃圾分类屋，可由居民自主分拣并将可回收利用的垃圾拿到“垃圾银行”，即可兑换相等价值的生活用品或生产物资，“垃圾银行”将可回收垃圾卖给废旧回收公司回收再利用，不可回收垃圾运输到垃圾填埋场进行处理。

积极探索餐厨垃圾处理新模式。可将吉木萨尔县酒店、商场、学校、行政单位等餐厨垃圾进行回收处理，能有效遏制餐厨垃圾进入不健康的养殖业，从源头上阻止有害物质进入人类的食物链。

规划十四五后，吉木萨尔县在垃圾分类完全实施后，同步配套物联网智能垃圾分类系统。

10.7 投资估算与项目库

规划十四五期间，吉木萨尔县环卫工程项目共十五项，环卫设施建设约需资金3.2亿元，其中垃圾填埋场二期工程和转运站项目为重点项目，规划2021-2022年完成，其余配套项目为十四五后三年完成。

十四五期吉木萨尔县环卫工程建设一览表

	序号
	分类
	项目名称
	项目位置
	建设时间
	单位
	投资（万元）
	备注

	1
	转运站
	县城生活垃圾转运综合站（带垃圾分类）
	现状转运站北侧
	2021
	
	4000
	

	2
	
	绿化垃圾处理站
	
	2022
	
	
	

	3
	
	大件垃圾分解站
	
	2022
	
	
	

	4
	
	乡镇分类垃圾转运站（庆阳湖垃圾转运站、大有垃圾转运站）
	庆阳湖、大有
	2023、2024
	
	2000
	

	5
	填埋场
	生活垃圾填埋场二期工程、填埋场一期工程封场工程
	现状垃圾填埋场
	2021
	
	9329
	

	6
	
	餐厨垃圾收集站
	
	2023
	
	1200
	

	7
	
	有害垃圾暂存站
	
	2023
	
	500
	

	8
	
	垃圾渗滤液处理站
	
	2021
	
	1600
	

	9
	再生利用
	餐厨垃圾再生利用建设项目
	招商引资
	2025
	
	5000
	

	10
	垃圾设施配套
	公共厕所
	
	2021、2024
	12座
	960
	

	11
	
	垃圾收集点
	
	2022
	2400
	360
	陆续新增200组，中途更新换代1-2次共2200组

	12
	
	垃圾车辆
	
	2023
	124
	1860
	分类垃圾车80辆、吸污车6辆、垃圾压实机2辆、挖掘机6辆、推土机6辆、打药抑尘车10辆、多功能车8辆、铲车6辆

	13
	
	环卫车库、管理用房
	
	2024
	
	2000
	

	14
	
	智能垃圾分类屋
	
	2025
	300
	1500
	

	15
	
	物联网智能垃圾分类系统
	
	2025
	
	2000
	

	合计
	
	
	
	32309
	


吉木萨尔县环卫工程分年度建设一览表

	建设年限
	建设性质
	建设规模
	总投资（万元）
	备注

	2021
	新建
	完成县城生活垃圾转运综合站（带垃圾分类）建设、完成生活垃圾填埋场二期工程、填埋场一期工程封场工程，完成垃圾渗滤液处理站建设，增加公共厕所6座
	13409
	中央预算内资金和地方政府投资

	2022
	改建
	完成绿化垃圾站、大件垃圾分解站建设，完善城区垃圾收集点
	2360
	中央预算内资金和地方政府投资

	2023
	改建
	完成庆阳湖分类垃圾转运站建设完成餐厨垃圾处理站、有害垃圾暂存站建设，完善垃圾车辆
	4560
	中央预算内资金和地方政府投资

	2024
	改建
	完成大有分类垃圾转运站建设，完善环卫车库和管理用房
	3480
	中央预算内资金和地方政府投资

	2025
	改建
	完成餐厨垃圾再生利用建设，新建智能垃圾分类
	8500
	中央预算内资金和地方政府投资

	
	合计
	
	32309
	


第11章 住房建设规划

11.1现状分析

吉木萨尔县现状住房建设工作主要有四个方面，分别为商品房、保障房、 老旧小区和农村安居工程。

一、商品房

吉木萨尔县十三五期间商品房总面积约为50万平方米，统筹考虑近5年施工建筑面积为78.8万平方米，包含工业等其他非商品房建筑，面积基本相符。

二、保障房

1、保障性住房

吉木萨尔县于2008年开始进行保障性住房建设，从最初的廉租住房到公廉并轨再到现在打通公租房和商品房通道，经过12年，累计保障1879户低收入人群住房问题。

2、棚户区改造

棚户区改造工作于2010年开始启动，先后改善了1.17万户的居民住房。

吉木萨尔棚户区改造现状表

	保障性住房种类
	2008年
	2009年
	2010年
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	合计

	廉租住房
	30
	60
	70
	181
	70
	74
	64
	0
	0
	0
	0
	0
	549

	公共租赁住房
	0
	0
	0
	125
	115
	50
	541
	213
	285
	0
	0
	0
	1329

	城市棚户区
	0
	0
	215
	721
	717
	300
	500
	500
	900
	5080
	2216
	588
	11737


三、老旧小区

吉木萨尔县老旧小区从2016年开始，已陆续将49个小区整合改造为9个小区。

2016年，将阿力马斯、聚福苑、县医院、永康小区整合为一个小区；

2017年，将郑吉明楼、文化佳园小区、邮政局住宅楼、人事局住宅楼、人行住宅楼整合为邮电局小区。

2019年，将包括丝路华庭、青松小区、国税局家属楼等18个小区组合成大围合片区；将幼儿园、文化馆、新华书店整合成影剧院小区；将工行、华清名家等6个小区整合成时代小区；将鑫兴和粮政小区整合为粮政小区；将大有乡家属楼、财政局等4个小区整合为财畜小区；将水利局、工商局等4个小区整合为水利小区；将农业局、文体局等3个小区整合为祥和西区。

四、农村安居工程

吉木萨尔县农村安居工程从2011年开始，累计保障14107户农民住房安全。农村安居工程以农户按农村安居工程要求和标准自建为主，建好后享受中央、自治区和县财政补贴。

吉木萨尔县农村安居工程现状一览表

	年份
	2011年
	2012年
	2013年
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	2019年
	2020年
	合计

	户数
	2625
	2800
	1300
	1200
	1200
	900
	1000
	1000
	1032
	1050
	14107


11.2存在问题

1、商品房住房空置率较高，2019年，吉木萨尔户籍总户数为1.15万户，现有住宅2.5万套，户均2.2套，住宅空置率较高，城市自身消化商品房能力有限。

2、保障性住房因准入门槛保障范围有限，且缺少硬性约束的退出机制,可能公租房难以循环利用，以租金补贴为主的住房保障发展方向还未完全确立。

3、吉木萨尔县城市棚户区基础设施到位的地区已经基本改造完毕，现状依然存在的棚户区主要有两类，一类是距离城市中心较远，周边基础设施和公共服务设施缺失、公共服务设施；另一类就是城区内部一些剩余的零星棚户区，环境复杂，建筑密度大，用地布局凌乱，缺乏绿地、现状建筑密度高、容积率低，土地利用率低下。

4、老旧小区主要指2000年以前的小区，但2000年以后存在问题的小区依然大量存在，除了年久失修，小区内的管网使用年限长，并且管网材质落后，管道老化腐蚀严重，存在安全隐患，急需改造老化管网，改善居民生活环境。同时，小区内道路场平年久失修，坑洼不平，给居民出行造成了极大的不便，现有建筑将与周边城市改造后城区面貌极不协调，将越来越不能适应城市规划和发展的要求。

11.3目标

一、建设方向

1、商品房，与棚户区改造结合

商品房建设主要结合棚户区改造计划，助推城市建设从增量向存量的转变。

2、打通商品房与公共租赁住房通道

十四五期间，原则上不建或少建公共租赁住房，政府通过购买、租赁等手段打通商品房与公共租赁住房通道，消纳商品房存量。

3、棚户区改造，原则上不进行大拆大建

结合国家最新政策，允许城市存在棚户区，原则上不再对棚户区进行大拆大建，棚户区建设以拆除零星棚户区为主，以改善棚户区环境和基础设施为主。

4、老旧小区，将工作重点放在老旧小区整治上，提升居民幸福指数

结合国家政策，改善现状存量的住房问题，对2000年以前的老旧小区进行重点改造，通过对地下管网改造、小区外环境提升等多个方面进行老旧小区整治。

5、持续推进农村安居工程工作，解决农村居民的住房问题

十四五期间，将持续推进农村安居工程工作，最大范围的保障农村居民的住房问题。

二、建设目标

十四五期间，继续完成200套公共租赁住房建设，保障中等低收入人群住房问题；完成零星棚户区拆迁200户；完成19个住宅小区和17个独栋楼基础设施改造；完成农村安居工程3000户。

11.4十四五建设规划

 一、商品房

现状人均住宅套数为2.2，空置率较高，一方面，住宅空置率高将会扼制商品房开发建设，另一方面，现行城市发展建设方向为增量向存量发展，不提倡大开发、大建设国家城市土地存量发展政策，预估十四五期间商品房开发量不大于十三五期间商品房开发量，也就是50万平方米以内。
为了解决商品房空置率较高的问题，一方面，商品房建设要与棚户区改造相结合，实物补贴消化商品房空置库存，另一方面，结合中央政治局会议和自治区关于公租房建设总原则为少建或不建公租房，努力打通商品房和公租房通道，消化房地产库存量，缓解商品房存量过剩所产生的住房问题，逐步从补砖头到补人头，确立以租金补贴为主的住房保障发展方向。
完善部分小区基础设施配套。包括清正亿家、金海岸、神旗天地国际、明珠小区、公务员二期、兰庭河畔等6个小区内外基础设施配套。

完善小区基础设施配套约需投资1.33亿元，其中内配套0.49亿元，外配套0.84亿元。

 二、保障房
1、保障性住房

吉木萨尔县公共租赁住房为住宅小区配建和集中建设相结合，规划十四五期间，预计结合小区开发，按5%的比例进行配建；结合现状和规划棚户区拆迁，
继续完成200套公共租赁住房建设，保障中等低收入人群住房问题。

保障性安居工程约需投资0.25亿元。

2、棚户区改造

吉木萨尔十三五期间，加快了棚户区改造力度，老城区内棚户区基本已拆迁完毕，激活了县城的存量用地活力，规划十四五期间，完成零星棚户区拆迁200户，主要区域为神奇天地小区、貂字厂、北地村、刘家槽子和二工村区域。

预计棚户区改造约需投资1.6亿元。

	序号
	小区名称
	拆迁户数（户）
	拆迁时间

	1
	刘家槽子
	35
	2021

	2
	北地村
	25
	2022

	3
	神旗天地小区
	45
	2023

	4
	貂字厂
	25
	2024

	5
	二工村
	70
	2025

	合计
	200
	


三、老旧小区

老旧小区改造依据《新疆维吾尔自治区城镇老旧小区改造工程建设技术导则》，结合现状情况，针对不同问题，从基础设施更新、安全设施完善、公共服务设施配套、环境综合提升、房屋综合修缮、适老化改造、建筑节能改造等几个方面进行改造提升。规划十四五期间，完成19个住宅小区和17个独栋楼基础设施改造，规划从小区供水管网、排水管网、供热管网、道路硬化、绿化、照明等方面进行改造。

改造涉及345栋楼，8831户。其中2020年3555户，2021年预计改造3035户，2022年改造581户，2023年改造921户，2024年改造210户，2025年改造529户。

改造后，不仅改善了居民的生活环境，还提高了居民的生活质量，提升了居民幸福感。

预计老旧小区改造约需投资1.1亿元。

十四五期间整合小区一览表

	序号
	小区名称
	楼栋数（栋）
	户数（户）
	物业公司名称
	备注

	1
	公务员二期
	68
	1384 
	家和物业
	普通小区

	2
	育英小区
	6
	168 
	广和家物业
	

	3
	文明花园
	9
	211 
	吉县物业
	

	4
	文明小区
	11
	330 
	广和家物业
	

	5
	祥和西区
	12
	259 
	广和家物业
	

	6
	信合小区
	9
	590 
	鑫兴物业
	

	7
	公务员一期
	22
	689 
	家和物业
	

	8
	景轩园小区
	15
	520 
	广和家物业
	

	9
	金海岸小区
	22
	502 
	广和家物业
	

	10
	天景华庭南区
	7
	132 
	天安物业
	

	11
	如意花园一期
	2
	230 
	广和家物业
	整合小区

	
	如意花园二期
	2
	
	
	

	
	绿园一期
	9
	200 
	
	

	
	绿园二期
	9
	151 
	
	

	
	丝路华庭
	5
	118 
	
	

	
	地税局家属楼
	2
	42 
	
	

	
	上海城市花园
	9
	200 
	
	

	
	质监局家属楼
	1
	20 
	
	

	
	农行家属楼
	2
	40 
	
	

	
	粮丰小区
	5
	126 
	
	

	
	武有军家属楼
	1
	24 
	
	

	
	薛志国自建楼
	2
	60 
	
	

	
	李志春小区
	1
	16 
	
	

	
	一建家属楼
	2
	30 
	
	

	
	印刷厂家属楼
	1
	30 
	
	

	
	国税局家属楼
	1
	36 
	
	

	
	金矿家属楼
	2
	48 
	
	

	
	农机公司家属楼
	1
	20 
	
	

	
	自来水公司楼
	1
	20 
	
	

	
	云海家园
	1
	66 
	
	

	
	青松小区
	9
	316 
	
	

	
	修造厂大院
	13
	244 
	
	

	
	阳光丽景小区
	5
	196 
	
	

	
	红畦佳苑
	2
	48 
	
	

	
	北庭家园
	2
	72 
	
	

	12
	农业局家属院
	1
	20 
	广和家物业
	

	
	文体农税楼
	2
	48 
	
	

	13
	文化馆家属楼
	1
	10 
	广和家物业
	

	
	幼儿园家属楼
	1
	32 
	
	

	14
	医药公司家属楼
	1
	20 
	广和家物业
	

	
	公安局家属楼
	2
	50 
	
	

	
	华清名家小区
	3
	108 
	
	

	
	时代小区
	8
	144 
	
	

	15
	鑫兴小区
	3
	61 
	广和家物业
	

	
	粮政家属楼
	1
	72 
	
	

	16
	水利小区
	10
	198 
	广和家物业
	

	17
	瑞鑫南区小区
	5
	140 
	广和家物业
	

	
	张世银
	2
	48 
	
	

	18
	财政局家属楼
	1
	36 
	广和家物业
	

	
	畜牧局家属楼
	1
	36 
	
	

	
	大有乡家属楼
	1
	36 
	
	

	
	施光明自建楼
	1
	24 
	
	

	
	文化路社区楼
	1
	1 
	
	

	19
	文明雅居
	5
	80 
	广和家物业
	

	合计
	321
	8302
	
	


	序号
	小区名称
	楼栋数（栋）
	户数（户）
	物业公司名称

	1
	火电厂家属楼
	1
	36 
	无物业

	2
	国税局家属楼
	2
	62 
	无物业

	3
	广电局家属口
	1
	16 
	无物业

	4
	县一小南楼
	1
	20 
	无物业

	5
	县一小北楼
	1
	30 
	无物业

	6
	工商局家属楼
	1
	20 
	单位自建

	7
	林业局家属楼
	1
	20 
	单位自建

	8
	县二校家属楼
	3
	20 
	单位自建

	9
	人行家属楼
	1
	20 
	单位自建

	10
	二中家属楼
	2
	40 
	无物业

	11
	泉子街家属楼
	1
	24 
	无物业

	12
	一运司家属楼
	1
	20 
	无物业

	13
	客运小区、棉麻公司家属楼
	2
	52 
	无物业

	14
	光源电力
	1
	16 
	无物业

	15
	周岩宁楼
	1
	30 
	无物业

	16
	鑫苑小区（石油公司）
	3
	92 
	无物业

	17
	李刚自建楼
	1
	11 
	无物业

	合并
	24
	529
	


四、农村安居工程

完成农村安居工程3000户。

农村安居工程约需投资1.31亿元。

11.5投资估算与项目库

促进城乡住房建设持续发展，积极推进保障性住房建设，在消化存量住房的基础上，适度进行房地产开发，推动城乡住房平稳健康持续发展。 

继续推进公共租赁住房、棚户区改造等保障性住房建设，完善供水、排水、供热、燃气、电力等配套设施，满足城乡低收入群体住房需求。

规划十四五期间，住房保障将预计投资5.59亿元。

十四五期吉木萨尔县住房建设一览表

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设年限
	建设规模及内容
	总投资

	1
	吉木萨尔县保障性安居工程建设项目
	新建
	2020
	完成公租房200套。
	2500

	2
	吉木萨尔县棚户区改造项目
	新建
	2021-2025
	完成棚户区拆迁200户。
	16000

	3
	吉木萨尔县棚户区改造小区内配套基础设施建设项目
	改建
	2021
	清正亿家、金海岸、神旗天地国际、明珠小区、公务员二期、兰庭河畔等6个小区内配套设施建设。新建供水管网，排水管网，供热管网，小区内道路等基础设施。
	4900

	4
	吉木萨尔县棚户区改造小区外配套基础设施建设项目
	改建
	2021
	清正亿家、金海岸、神旗天地国际、明珠小区、公务员二期、兰庭河畔等6个小区内配套设施建设。新建供水管网，排水管网，供热管网，小区内道路等基础设施。
	8410

	5
	吉木萨尔县2021-2022年老旧小区改造内配套基础设施建设项目
	改建
	2022、2023
	完成公务员二期、锦绣园小区、明珠小区、金海岸小区、信合小区、祥和小区、老年公寓等19个住宅小区和17个独栋楼基础设施改造，改造内容主要为：小区内供水管网、排水管网、供热管网、道路硬化、绿化、照明等基础设施建设。
	11000

	6
	农村安居工程
	新建
	2021-2023
	计划完成农村安居工程3000户
	13050

	合计
	
	55860


吉木萨尔县住房分年度建设一览表

	建设年限
	建设性质
	建设规模
	总投资（万元）
	备注

	2020
	改建
	完成老旧小区改造3555户，完成公租房200套
	6930
	中央预算内资金和地方政府投资

	2021
	改建
	完成6个小区内外配套，完成刘家槽子35户棚户区拆迁，完成农村安居工程1000户，完成老旧小区改造3035户
	24240
	中央预算内资金和地方政府投资

	2022
	改建
	完成北地村25户棚户区拆迁，完成农村安居工程1000户，完成老旧小区改造581户
	7072
	中央预算内资金和地方政府投资

	2023
	改建
	完成神旗天地小区45户棚户区拆迁，完成农村安居工程1000户，完成老旧小区改造921户
	9097
	中央预算内资金和地方政府投资

	2024
	改建
	完成貂字厂25户棚户区拆迁，完成老旧小区改造210户
	2262
	中央预算内资金和地方政府投资

	2025
	改建
	完成二工村70户棚户区拆迁，完成老旧小区改造529户
	6259
	中央预算内资金和地方政府投资

	
	合计
	
	55860
	


第12章 十四五建设总投资

规划十四五期间，通过城乡8大类工程、25分项工程，302项具体城乡建设项目，共需要投资28.8亿元。其中2020年需要投资4.42亿元，2021年需要投资8.66亿元，2022年需要投资5.89亿元，2023年需要投资3.31亿元，2024年需要投资2.51亿元，2025年需要投资3.97亿元。

吉木萨尔县十四五建设投资汇总一览表

	2020年
	投资估算（万元）
	2023年
	投资估算（万元）

	道路交通
	10494.2
	道路交通
	11417.34

	绿化工程
	
	绿化工程
	3278.45

	给水工程
	17500
	给水工程
	973.9

	排水工程
	2772.6
	排水工程
	427

	燃气工程
	
	燃气工程
	435

	供热工程
	6540
	供热工程
	2933

	环卫工程
	
	环卫工程
	4560

	住房建设
	6930
	住房建设
	9097

	合计
	44236.8
	合计
	33121.69

	2021年
	投资估算（万元）
	2024年
	投资估算（万元）

	道路交通
	8669.52
	道路交通
	10086.58

	绿化工程
	16821.27
	绿化工程
	4359.7

	给水工程
	4901.3
	给水工程
	918.4

	排水工程
	14671.11
	排水工程
	670

	燃气工程
	443
	燃气工程
	704

	供热工程
	3470.5
	供热工程
	2633.5

	环卫工程
	13409
	环卫工程
	3480

	住房建设
	24240
	住房建设
	2262

	合计
	86625.7
	合计
	25114.18

	2022年
	投资估算（万元）
	2025年
	投资估算（万元）

	道路交通
	8743.75
	道路交通
	16653

	绿化工程
	13854.82
	绿化工程
	2791.28

	给水工程
	13107.5
	给水工程
	1377.45

	排水工程
	9077
	排水工程
	582

	燃气工程
	250
	燃气工程
	422

	供热工程
	4389.5
	供热工程
	3127.5

	环卫工程
	2360
	环卫工程
	8500

	住房建设
	7072
	住房建设
	6259

	合计
	58854.57
	合计
	39712.23


项目库附表

	序号
	工程类别
	建设项目
	建设内容
	建设规模
	建设年度
	投资（万）

	1
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	老城纬二街（岑参巷-天山路）
	1098m
	2020
	610.9

	2
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	明珠巷
	385m
	2020
	207.9

	3
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	建国路
	2796m
	2020
	2684.1

	4
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	育才路
	1090m
	2020
	588.6

	5
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	西域路
	1098m
	2020
	3190

	6
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	高昌路
	1893m
	2020
	1817.2

	7
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	支路1
	323m
	2021
	174.4

	8
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	老城东巷
	574m
	2021
	309.96

	9
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	老城纬十街
	649m
	2021
	350.46

	10
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	准东路
	1896m
	2021
	2730.2

	11
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	公园西路
	461m
	2021
	148.9

	12
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	老城纬五街
	232m
	2022
	125.28

	13
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	文博路
	464m
	2022
	250.56

	14
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	华庭路
	1063m
	2022
	574.02

	15
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	商城纬二街
	1064m
	2023
	574.56

	16
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	商城经四路
	684m
	2023
	396.36

	17
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	林公街
	1779m
	2023
	2561.7

	18
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	人民东路
	2727m
	2023
	7618.8

	19
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	水电巷
	474m
	2024
	255.96

	20
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	闽江路
	794m
	2024
	762.24

	21
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	团结路
	1707m
	2024
	1638.7

	22
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	吉福巷
	1029m
	2024
	556.34

	23
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	孚远路
	846m
	2025
	2368.8

	24
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	恺安路
	2704m
	2025
	7571.2

	25
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	双拥路
	1259m
	2025
	3535.2

	26
	道路工程
	城区道路新建（续建）
	新庭路
	2739m
	2025
	2629.4

	27
	道路工程
	城区道路附属设施维护
	高昌路（准东路-北庭路）
	安装路灯 80 基，移除改造路灯 76 基
	2020
	412.5

	28
	道路工程
	城区道路附属设施维护
	准噶尔路（准东路-天山路）
	安装路灯 122 基，移除改造路灯 63 基
	2020
	

	29
	道路工程
	城区道路附属设施维护
	老城巷（文明路-准噶尔路）、苇湖北巷（文明路-准噶尔路）
	安装路灯 26 基
	2020
	

	30
	道路工程
	城区道路附属设施维护
	天山路（金海岸门口）
	安装路灯 6 基
	2020
	

	31
	道路工程
	城区道路附属设施维护
	沙河北巷
	安装路灯 18 基
	2020
	

	32
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	建议增设人行道的路段
（5段）
	准噶尔路(天山路一吉彩路)
	2021
	750.16

	33
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	文明西路(团结路一沙河巷）
	2022
	

	34
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	西域路
	2023
	

	35
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	准东路(准噶尔路一文明东路)、准东路（准噶尔东路—文明东路）
	2024
	

	36
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	天山路(文化西路一人民西路）
	2025
	

	37
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	建议增设非机动车道的路段 （5段）
	准噶尔路(天山路一吉彩路)
	2021
	2920.99

	38
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	文明西路(双拥路一团结路)
	2022
	

	39
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	文明西路(团结路一沙河巷)
	2022
	

	40
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	文明东路(准东路一吉彩路)
	2023
	

	41
	道路工程
	城区道路断面优化建设
	
	文化西路
	2024
	

	42
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	老年公寓东侧停车场
	2100平方米
	2021
	408

	43
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	二中对面停车场
	5100平方米
	2021
	

	44
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	第一幼儿园东侧停车场
	1881平方米，76个停车位
	2021
	

	45
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	水电巷停车场
	800平方米
	2021
	

	46
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	南门停车场
	6551平方米
	2020
	208

	47
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	三中西侧、万花西巷停车场
	4156平方米
	2020
	268

	48
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	四幼南侧停车场、公务员一期生态停车场
	7385平方米
	2020
	257

	49
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	民主巷、尚都酒店南侧停车场
	5769平方米
	2020
	250

	50
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	准东路与建国路交叉口西南侧
	2000平方米
	2024
	60

	51
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	准东路与林公街交叉口东北侧
	3000平方米
	2023
	90

	52
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	书院街与学府路交叉口西北侧
	2500平方米
	2022
	75

	53
	道路工程
	城区停车场建设（新建、改建、续建）
	锦绣路与人民东路交叉口西南侧
	1100平方米
	2025
	33

	54
	道路工程
	路灯、交通信号灯智能化控制系统建设
	完成城区道路路灯、交通信号灯、楼宇亮化设施智能化监测系统；道路交通信号灯及电子警察设施建设项目
	新老城区范围内
	2021-2025
	13100

	55
	道路工程
	路面修复及道路附属设施维护
	完成孚远路、文明路、北庭路、满城路、团结路、红畦路的人行道、机动车道路面修复及路沿石更换
	孚远路、文明路、北庭路、满城路、团结路、红畦路
	2021
	3000

	小计
	66064.39

	1
	绿化工程
	吉木萨尔县公园改造工程
	完成天地园、北庭园、和谐园、垃圾中转站部分基础设施提升改造，维修温室大棚、机电井、浮雕墙及绿化种植等
	
	2020
	4300

	2
	绿化工程
	吉木萨尔县天地园三期续建工程
	完成场地平整、园路铺装、灯光、园林小品、土方、乔灌木花卉、草坪种植等
	增绿面积28公顷
	2020
	1073

	3
	绿化工程
	西公园绿化补植
	场地平整、园路铺装、成品石桌凳、健身器材、灯光、管网铺设、绿化种植等
	
	2020
	1433

	4
	绿化工程
	文博园景观绿化
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	21000平方米
	2020
	2200.38

	5
	绿化工程
	中央公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	7.69公顷
	2021-2023
	1768.7

	6
	绿化工程
	西区社区公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.63公顷
	2021-2023
	144.9

	7
	绿化工程
	北庭路公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.82公顷
	2022-2024
	188.6

	8
	绿化工程
	商业中心公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.60公顷
	2022-2024
	138

	9
	绿化工程
	南区社区公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	1.09公顷
	2022-2025
	250.7

	10
	绿化工程
	北区社区公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	4.36公顷
	2023-2024
	1002.8

	11
	绿化工程
	东区公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	1.12公顷
	2023-2024
	257.6

	12
	绿化工程
	天山公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	1.0公顷
	2023-2025
	230

	13
	绿化工程
	客运站公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	2.09公顷
	2023-2025
	480.7

	14
	绿化工程
	南区社区公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	2.78公顷
	2023-2025
	639.4

	15
	绿化工程
	科教园区公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.93公顷
	2023-2025
	213.9

	16
	绿化工程
	体育公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	1.20公顷
	2024-2025
	276

	17
	绿化工程
	历史文化公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	5.12公顷
	2024-2025
	1177.6

	18
	绿化工程
	雕塑园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	2.58公顷
	2024-2025
	593.4

	19
	绿化工程
	工业主题公园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	1.70公顷
	2024-2025
	391

	20
	绿化工程
	南区小游园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.4公顷
	2021-2022
	92

	21
	绿化工程
	北区小游园
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.91公顷
	2021-2022
	209.3

	22
	绿化工程
	园区一路
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.57公顷
	2021-2022
	131.1

	23
	绿化工程
	中心路
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.48公顷
	2021-2022
	110.4

	24
	绿化工程
	水电巷
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.4公顷
	2021-2022
	92

	25
	绿化工程
	环岛1号
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.1公顷
	2022-2023
	23

	26
	绿化工程
	环岛2号
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.24公顷
	2022-2023
	55.2

	27
	绿化工程
	环岛3号
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.26公顷
	2022-2023
	59.8

	28
	绿化工程
	北庭路1号
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.1公顷
	2022-2023
	23

	29
	绿化工程
	北庭路2号
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.11公顷
	2022-2023
	25.3

	30
	绿化工程
	1号老城墙
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.39公顷
	2023-2024
	89.7

	31
	绿化工程
	2号老城墙
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.39公顷
	2023-2024
	89.7

	32
	绿化工程
	3号老城墙
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.59公顷
	2023-2024
	135.7

	33
	绿化工程
	苇湖路街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.27公顷
	2023-2024
	62.1

	34
	绿化工程
	纬二街街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.52公顷
	2023-2024
	119.6

	35
	绿化工程
	经二路街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.1公顷
	2024-2025
	23

	36
	绿化工程
	乌奇路街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.57公顷
	2024-2025
	131.1

	37
	绿化工程
	纬三街街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.81公顷
	2024-2025
	186.3

	38
	绿化工程
	纬四街1号街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.5公顷
	2024-2025
	115

	39
	绿化工程
	纬四街2号街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.5公顷
	2024-2025
	115

	40
	绿化工程
	纬四街3号街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.12公顷
	2024-2025
	27.6

	41
	绿化工程
	经一路街旁绿地
	绿化种植、乔灌木、花卉、灌溉系统、种植土换算
	0.14公顷
	2024-2025
	32.2

	42
	绿化工程
	诗韵园
	完成公务员二期南侧小游园（诗韵园）硬质铺装、绿化栽植、灌溉系统、休闲坐凳、健身器材、公共厕所等
	
	2020
	350.3

	43
	绿化工程
	花锦园
	完成体育场南侧（9546平方米）绿化补栽、公共卫生间
	9546平方米
	2020
	220.26

	44
	绿化工程
	春风园
	完成文化路电力公司门口：座椅、灯具、绿化种植、管网敷设等
	
	2020
	96.99

	45
	绿化工程
	文明路（苇湖巷-准东路）
	道路绿化种植
	9156平方米
	2020
	302.15

	46
	绿化工程
	团结路（一小东街-文明路）
	道路绿化种植
	1550平方米
	2020
	51.15

	47
	绿化工程
	沙河南巷
	道路绿化种植
	524平方米
	2020
	17.29

	48
	绿化工程
	建国路
	道路绿化种植
	14006平方米
	2020
	462.2

	49
	绿化工程
	西域路
	道路绿化种植
	47544平方米
	2021
	1568.95

	50
	绿化工程
	文化西路
	道路绿化种植
	34984平方米
	2021
	1154.47

	51
	绿化工程
	水电巷
	道路绿化种植
	1096平方米
	2021
	36.17

	52
	绿化工程
	高速公路收费站环岛绿化工程
	土方和场平、树木花卉种植等
	增绿面积9公顷
	2021
	1500

	53
	绿化工程
	吉木萨尔县东沙河河道改造工程
	河道梯级蓄水、驳岸生态改造、滨水游憩空间改造、滨水步道贯通、绿化种植及夜景亮化工程等
	增绿面积42.08公顷
	2021
	5600

	54
	绿化工程
	G335
	居民用水与绿化用水管网分离（置换）
	DN200绿化管网1618米
	2020
	194.16

	55
	绿化工程
	天山路
	居民用水与绿化用水管网分离（置换）
	DN200绿化管网1104米
	2020
	132.48

	56
	绿化工程
	文化路
	居民用水与绿化用水管网分离（置换）
	DN160绿化管网2105米
	2020
	206.29

	57
	绿化工程
	G335
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN400绿化管网3950米
	2020
	790

	58
	绿化工程
	振兴路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN315绿化管网9409米
	2020
	1693.62

	59
	绿化工程
	振兴路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网720米
	2020
	86.4

	60
	绿化工程
	团结路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN315绿化管网1259米
	2020
	226.62

	61
	绿化工程
	西域路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网1027米
	2020
	123.24

	62
	绿化工程
	准东路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网1805米
	2020
	216.6

	63
	绿化工程
	文明路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1208米
	2020
	118.38

	64
	绿化工程
	文化路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网382米
	2020
	37.44

	65
	绿化工程
	晓岚巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网451米
	2020
	36.08

	66
	绿化工程
	孚远路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网2191米
	2020
	175.28

	67
	绿化工程
	满城路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1571米
	2020
	125.68

	68
	绿化工程
	民主巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网361米
	2020
	28.88

	69
	绿化工程
	人民路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网2290米
	2020
	183.2

	70
	绿化工程
	准格尔路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网2276米
	2021
	273.12

	71
	绿化工程
	人民路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网1065米
	2021
	127.8

	72
	绿化工程
	沙河巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网1145米
	2021
	137.4

	73
	绿化工程
	北庭路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网838米
	2021
	100.56

	74
	绿化工程
	满城路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网863米
	2021
	103.56

	75
	绿化工程
	建国路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1086米
	2021
	106.43

	76
	绿化工程
	北庭路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网3861米
	2021
	378.38

	77
	绿化工程
	人民路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网482米
	2021
	47.24

	78
	绿化工程
	文明路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1426米
	2021
	139.75

	79
	绿化工程
	建国路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1002米
	2021
	80.16

	80
	绿化工程
	人民路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网709米
	2021
	56.72

	81
	绿化工程
	万花西巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1429米
	2021
	114.32

	82
	绿化工程
	满城路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网2159米
	2021
	172.72

	83
	绿化工程
	老城巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1438米
	2021
	115.04

	84
	绿化工程
	团结路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1272米
	2021
	101.76

	85
	绿化工程
	西域路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网2133米
	2022
	255.96

	86
	绿化工程
	G335
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网310米
	2022
	30.38

	87
	绿化工程
	文明路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网252米
	2022
	24.7

	88
	绿化工程
	文化路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1313米
	2022
	128.67

	89
	绿化工程
	双拥路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网2927米
	2022
	286.85

	90
	绿化工程
	新桥巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1188米
	2022
	95.04

	91
	绿化工程
	晓岚巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网2023米
	2022
	161.84

	92
	绿化工程
	吉福巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1278米
	2022
	102.24

	93
	绿化工程
	吉和巷
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1291米
	2022
	103.28

	94
	绿化工程
	人民路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1294米
	2022
	103.52

	95
	绿化工程
	建国路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网570米
	2022
	45.6

	96
	绿化工程
	庭州大道
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN400绿化管网1130米
	2023
	226

	97
	绿化工程
	庭州大道
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN250绿化管网933米
	2023
	139.95

	98
	绿化工程
	人民路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN250绿化管网2053米
	2023
	307.95

	99
	绿化工程
	锦绣路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN250绿化管网4563米
	2023
	684.45

	100
	绿化工程
	准格尔路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网2392米
	2023
	287.04

	101
	绿化工程
	恺安路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN200绿化管网3529米
	2023
	423.48

	102
	绿化工程
	新庭路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1630米
	2023
	159.74

	103
	绿化工程
	文明路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1947米
	2023
	190.81

	104
	绿化工程
	建国路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网863米
	2024
	84.57

	105
	绿化工程
	文博路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网823米
	2024
	80.65

	106
	绿化工程
	文襄路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网890米
	2024
	87.22

	107
	绿化工程
	高昌路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网1992米
	2024
	195.22

	108
	绿化工程
	学府路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN160绿化管网301米
	2024
	29.5

	109
	绿化工程
	学府路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1293米
	2024
	103.44

	110
	绿化工程
	高昌路
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网1012米
	2024
	80.96

	111
	绿化工程
	书院街
	居民用水与绿化用水管网分离（新建）
	DN110绿化管网2376米
	2024
	190.08

	小计
	41106.16

	1
	给水工程
	给水管网
	建国路（团结路—新庭路）
	新建DN400给水管网4090米
	2020
	940.7

	2
	给水工程
	给水管网
	准东路（高昌路-G335线）
	新建DN300给水管网1890米
	2020
	396.9

	3
	给水工程
	给水管网
	孚远路（人民路——准噶尔路）给水
	改建DN400给水管网2204米
	2020
	506.9

	4
	给水工程
	给水管网
	老城东南巷（人民路-准格尔路）
	改建DN200给水管网2380米
	2020
	416.5

	5
	给水工程
	给水管网
	高昌路（北庭路—东沙河）给水
	改建DN300给水管网1310米
	2020
	275.1

	6
	给水工程
	给水管网
	文化路（孚远路——天山路）给水
	改建DN400给水管网430米
	2020
	98.9

	7
	给水工程
	给水管网
	民主路（天山路——满城路）给水
	改建DN300给水管网910米
	2020
	191.1

	8
	给水工程
	给水管网
	文明路（西域路——满城路）给水
	改建DN400给水管网2053米
	2020
	472.2

	9
	给水工程
	给水管网
	沙河巷（高昌路-文明路）
	改建DN200给水管网495米
	2020
	86.6

	10
	给水工程
	给水管网
	西域路（文明路-准格尔路）
	新建DN200给水管网1126米
	2020
	197.1

	11
	给水工程
	给水管网
	建国路（孚远路-满城路）
	新建DN200给水管网460米
	2020
	80.5

	12
	给水工程
	给水管网
	晓岚巷（文化路-文明路）给水
	新建DN200给水管网460米
	2020
	80.5

	13
	给水工程
	给水管网
	晓岚巷（人民路-文化路）给水
	新建DN200给水管网430米
	2020
	75.3

	14
	给水工程
	给水管网
	文博巷（人民路-红旗巷）
	新建DN150给水管网440米
	2020
	59.4

	15
	给水工程
	给水管网
	明珠巷（人民西路-民主巷）
	新建DN150给水管网330米
	2020
	44.6

	16
	给水工程
	给水管网
	育才巷（文明路-准格尔路）
	新建DN200给水管网873
	2020
	152.8

	17
	给水工程
	给水管网
	北庭路(G335—水厂）给水
	新建DN400给水管网8020米
	2020
	1844.6

	18
	给水工程
	给水管网
	G335(北庭路—庭州大道）给水
	新建DN300给水管网1380米
	2020
	289.8

	19
	给水工程
	给水管网
	团结路-G335给水连接
	贯穿DN300给水管网60米
	2021
	12.6

	20
	给水工程
	给水管网
	滨河路-G335给水连接
	贯穿DN300给水管网60米
	2021
	12.6

	21
	给水工程
	给水管网
	松溪路（西域路-天地园路）
	新建DN200给水管网620米
	2021
	108.5

	22
	给水工程
	给水管网
	闽江路（文襄街-G335线）
	新建DN300给水管网790米
	2021
	165.9

	23
	给水工程
	给水管网
	沙河巷（准格尔路-高昌路）
	新建DN300给水管网1140米
	2021
	239.4

	24
	给水工程
	给水管网
	高昌路（沙河巷-学府路东侧道路）
	新建DN300给水管网1630米
	2021
	342.3

	25
	给水工程
	给水管网
	一小东巷（苇湖巷-团结路）
	新建DN200给水管网420米
	2022
	73.5

	26
	给水工程
	给水管网
	锦绣路（文明路-G335线）
	新建DN300给水管网2100米
	2022
	441

	27
	给水工程
	给水管网
	G335线（庭州大道-新庭路）
	新建DN300给水管网870米
	2023
	182.7

	28
	给水工程
	给水管网
	人民路（北庭路-庭苑路）
	新建DN400给水管网3440米
	2023
	791.2

	29
	给水工程
	给水管网
	G335线（孚远路-天山路）
	新建DN300给水管网770米
	2024
	161.7

	30
	给水工程
	给水管网
	天山路（G335线-人民路）
	新建DN300给水管网830米
	2024
	174.3

	31
	给水工程
	给水管网
	团结路（人民路-G335线）
	新建DN300给水管网1190米
	2024
	249.9

	32
	给水工程
	给水管网
	滨河路（文襄街-G335线）
	新建DN200给水管网790米
	2024
	138.25

	33
	给水工程
	给水管网
	文襄街（滨河路-庭州大道）
	新建DN200给水管网1110米
	2024
	194.25

	34
	给水工程
	给水管网
	高昌路（准东路-锦绣路）
	新建DN300给水管网920米
	2025
	193.2

	35
	给水工程
	给水管网
	新庭路（高昌路-G335线）
	新建DN300给水管网2800米
	2025
	490

	36
	给水工程
	给水管网
	孚远路（人民路-G335线）
	新建DN300给水管网725米
	2025
	152.3

	37
	给水工程
	给水管网
	双拥路（文明路-松溪路）
	新建DN160给水管网970米
	2025
	130.95

	38
	给水工程
	给水管网
	文明路（双拥路-西域路西侧道路）
	新建DN160给水管网190米
	2025
	25.65

	39
	给水工程
	给水管网
	文化路（双拥路-西域路）
	新建DN160给水管网510米
	2025
	68.85

	40
	给水工程
	给水管网
	书院街（新庭路-学府路）
	新建DN200给水管网924米
	2025
	194

	41
	给水工程
	给水管网
	新庭路（准格尔路-文明东路）
	新建DN200给水管网700米
	2025
	122.5

	42
	给水工程
	第二水源地
	县城第二水源地建设项目
	新打机电井25眼，建设2000m³蓄水池两座，新建蓄水池至现有水厂连接管线12KM，配套建设井房25座，井点间简易砂砾石道路21.7KM，水源地保护围栏14KM
	2020
	7500

	43
	给水工程
	自来水厂
	吉木萨尔自来水厂及老旧供水管网改造提升工程
	吉木萨尔自来水厂及老旧供水管网改造提升工程建设内容为水厂处理单元及配套设施、自动化供水平台及配套设施，水质自动检测系统等设施；
	2020
	3790.5

	44
	给水工程
	给水管网分区
	吉木萨尔县供水管网分区计量改造项目
	数据平台搭建，配置流量计分布点共计45个
	2021
	1000

	45
	给水工程
	净水厂
	吉木萨尔县净水厂改造工程建设项目
	新建输水管线，二级泵房，沉淀池等配套基础设施
	2021
	3020

	46
	给水工程
	自来水厂及管网
	吉木萨尔县供水工程
	新建一座6万m³/d自来水厂，原水管DN800球墨铸铁管1060米，配水管DN800球墨铸铁管16920米、DN400球墨铸铁管9930米、DN300球墨铸铁管10520米、DN200球墨铸铁管27010米、DN150球墨铸铁管370米及配套附属设施。
	2022
	12593

	小计
	38778.55

	1
	排水工程
	排水管网
	西外环路(红畦巷—三台北线)-三台北线（双拥路—天山路）排水
	新建DN400排水管网3600米
	2020
	619

	2
	排水工程
	排水管网
	建国路（团结路-学府路东侧路）
	新建DN400排水管网2140米，
	2020
	368

	3
	排水工程
	排水管网
	准东路（高昌路-人民路）
	新建DN300排水管网700米
	2020
	126

	4
	排水工程
	排水管网
	准东路（文襄街-人民路）
	新建DN300排水管网50米
	2020
	9

	5
	排水工程
	排水管网
	准东路（文襄街-G335线）
	新建DN300排水管网770米
	2020
	139

	6
	排水工程
	排水管网
	高昌路（准东路-学府路东侧路）
	新建DN600排水管网1050米，
	2021
	164

	7
	排水工程
	排水管网
	锦绣路（高昌路-G335线）
	新建DN600排水管网1610米，
	2022
	251

	8
	排水工程
	排水管网
	商业街南侧排水
	改建DN300排水管网350米
	2020
	63

	9
	排水工程
	排水管网
	孚远路（文化路-准噶尔路）排水
	改建DN400排水管网2204米
	2020
	379.1

	10
	排水工程
	排水管网
	天地园路（文化路-文明路）排水
	改建DN300排水管网560米
	2020
	100.8

	11
	排水工程
	排水管网
	满城路（民主路-准噶尔路）排水
	改建DN400排水管网2053米
	2020
	353.1

	12
	排水工程
	排水管网
	准噶尔路（学府路-新庭路）排水
	改建DN600排水管网940米
	2020
	147.6

	13
	排水工程
	排水管网
	西域路排水延伸
	延伸DN300排水管网100米
	2020
	18

	14
	排水工程
	排水管网
	晓岚巷排水延伸
	延伸DN300排水管网100米
	2020
	18

	15
	排水工程
	排水管网
	西域路（文明路-准噶尔路）排水
	新建DN400排水管网1120米，
	2020
	192.6

	16
	排水工程
	排水管网
	文博巷（人民路-红畦巷）排水
	新建DN300排水管网380米，
	2020
	68.4

	17
	排水工程
	排水管网
	明珠巷（人民西路-民主巷）排水
	新建DN300排水管网330米，
	2020
	59.4

	18
	排水工程
	排水管网
	新庭路（文明路-准噶尔路）排水
	新建DN300排水管网620米，
	2020
	111.6

	19
	排水工程
	排水管网
	孚远路（人民路-G335线）
	新建DN300排水管网760米，
	2021
	137

	20
	排水工程
	排水管网
	新丝路（庭州大道-锦绣路）
	新建DN400排水管网900米，
	2021
	155

	21
	排水工程
	排水管网
	庭州大道（准格尔路-现状水管）
	新建DN400排水管网750米，
	2021
	129

	22
	排水工程
	排水管网
	满城路（新丝路-准格尔路）
	新建DN400排水管网380米，
	2021
	65

	23
	排水工程
	排水管网
	北庭路（新丝路-准格尔路）
	新建DN400排水管网380米，
	2021
	65

	24
	排水工程
	排水管网
	锦绣路（文明路-高昌路）
	新建DN300排水管网390米，
	2022
	70

	25
	排水工程
	排水管网
	一小东路（苇湖巷-团结路）
	新建DN300排水管网400米，
	2022
	72

	26
	排水工程
	排水管网
	人民路（北庭路-团结路）
	新建DN300排水管网520米，
	2023
	94

	27
	排水工程
	排水管网
	人民路（学府路东侧路-锦绣路）
	新建DN300排水管网280米，
	2023
	50

	28
	排水工程
	排水管网
	人民路（庭州大道-学府路东侧路
	新建DN400排水管网590米，
	2023
	102

	29
	排水工程
	排水管网
	人民路（沙河巷-庭州大道）
	新建DN400排水管网1050米，
	2023
	181

	30
	排水工程
	排水管网
	滨河路（文襄街-G335线）
	新建DN300排水管网790米，
	2024
	142

	31
	排水工程
	排水管网
	文襄街（滨河路-庭州大道）
	新建DN300排水管网1110米，
	2024
	200

	32
	排水工程
	排水管网
	松公路（准东路-学府路东侧路
	新建DN400排水管网1020米，
	2024
	175

	33
	排水工程
	排水管网
	文襄街（庭州大道-学府路东侧路
	新建DN400排水管网600米，
	2024
	103

	34
	排水工程
	排水管网
	松公路（学府路东侧路-锦绣路）
	新建DN300排水管网280米，
	2024
	50

	35
	排水工程
	排水管网
	文明路（双拥路-西域路）
	新建DN400排水管网530米，
	2025
	91

	36
	排水工程
	排水管网
	文化路（双拥路-西域路）
	新建DN400排水管网550米，
	2025
	95

	37
	排水工程
	排水管网
	新庭路（文明路-高昌路）
	新建DN300排水管网460米，
	2025
	83

	38
	排水工程
	排水管网
	高昌路（学府路东侧道路-庭苑路
	新建DN600排水管网1090米，
	2025
	171

	39
	排水工程
	排水管网
	新庭路（准噶尔路-文明路）
	新建DN400排水管网640米，
	2025
	110

	40
	排水工程
	排水管网
	书院路（新庭路-恺安路）
	新建DN300排水管网180米，
	2025
	32

	41
	排水工程
	排水防涝
	吉木萨尔县排水防涝设施维护及设备采购项目
	对吉木萨尔县城区排水管网、排水井进行清理维护、积水点修复、采购应急抢修车辆及设备
	2021
	1500

	42
	排水工程
	雨污分流管网
	吉木萨尔县雨污排水系统工程
	新建雨污分流管网9.47公里，文明西路（双拥路-准东路）管径DN400，4.19公里，文明东路（准东路-新庭路）管径DN400，2.08公里，天山路（G335线-文明路）管径DN400，2.47公里，准东路（准格尔路-文明路）管径DN400，0.74公里
	2021
	2178.1

	43
	排水工程
	中水蓄水池
	吉木萨尔县中水蓄水池建设项目
	120万方中水蓄水池
	2021
	5310.36

	44
	排水工程
	中水泵站及管网
	吉木萨尔县中水再生利用项目
	新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至第一污水厂提升泵站中水回用管道管道15300米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	2022
	2836

	45
	排水工程
	中水泵站及管网
	吉木萨尔县中水再生利用项目
	新建一座中水提升泵房，水泵流量为120m³/h；新建第二污水处理厂至大唐中水回用管道24500米，管径dn350，采用球墨铸铁管。新建一座2000m³的调蓄水池及附属设施；新建一座泵站，泵站水泵流量为120m³/h；新建中水回用管道7500米，管径dn350，采用球墨铸铁管
	2022
	5848

	46
	排水工程
	第二污水处理厂
	吉木萨尔县第二污水处理厂改扩建工程项目
	扩建一条日处理能力1万m³/d备用生产线，新建3000m³事故池。
	2021
	4967.65

	小计
	28199.71

	1
	燃气工程
	团结路
	燃气管网建设
	DN160燃气管网799米
	2020
	139.83

	2
	燃气工程
	建国路
	燃气管网建设
	DN160燃气管网380米
	2020
	66.5

	3
	燃气工程
	人民路
	燃气管网建设
	DN160燃气管网1351米
	2020
	236.43

	4
	燃气工程
	庭州大道
	燃气管网建设
	DN110燃气管网563米
	2021
	70.38

	5
	燃气工程
	人民路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网904米
	2021
	113

	6
	燃气工程
	建国路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网536米
	2021
	67

	7
	燃气工程
	建国路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网906米
	2022
	113.25

	8
	燃气工程
	锦绣路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网1724米
	2022
	215.5

	9
	燃气工程
	高昌路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网850米
	2022
	106.25

	10
	燃气工程
	文明路
	燃气管网建设
	DN160燃气管网1056米
	2023
	184.8

	11
	燃气工程
	天山路
	燃气管网建设
	DN160燃气管网509米
	2023
	89.08

	12
	燃气工程
	巷道
	燃气管网建设
	DN160燃气管网552米
	2023
	96.6

	13
	燃气工程
	西域路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网735米
	2023
	91.88

	14
	燃气工程
	人民路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网1038米
	2023
	129.75

	15
	燃气工程
	天山路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网894米
	2023
	111.75

	16
	燃气工程
	庭州大道
	燃气管网建设
	DN110燃气管网1784米
	2024
	223

	17
	燃气工程
	黄河路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网1152米
	2024
	144

	18
	燃气工程
	闽江路
	燃气管网建设
	DN110燃气管网436米
	2024
	54.5

	小计
	2253.5

	1
	供热工程
	锅炉房项目
	庭州热力扩建
	新增负荷154MW，新增130t锅炉及90t锅炉各一台，配套相应设备
	2020、2021
	6000

	2
	供热工程
	锅炉房项目
	天润热力搬迁
	搬迁天润热力锅炉，新增负荷49MW,新增一台70t供热锅炉,配套相应设备
	2022
	2000

	3
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	光源电业-金海岸
	改建DN200供热管网250米
	2020
	25

	4
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	住建局-清真寺-木材厂
	改建DN300供热管网1500米
	2020
	225

	5
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	天润锅炉房-人民路
	改建DN250供热管网400米
	2020
	50

	6
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	文明路北侧满城路-孚远路
	改建DN300供热管网720米
	2020
	108

	7
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	学府路-一中院内文明东路-书院街
	改建DN300供热管网700米
	2020
	105

	8
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	文明路北侧学府路-新庭路
	改建DN350供热管网700米
	2020
	123

	9
	供热工程
	既有供热管网改造项目
	北庭路东侧准噶尔路-一小大门
	改建DN200供热管网270米
	2020
	27

	10
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	庭州大道
	新建DN700供热管网3670米
	2022
	1284.5

	11
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	庭州大道
	新建DN1000供热管网2760米
	2025
	1380

	12
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	文化路
	改建DN500供热管网1070米
	2021
	267.5

	13
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	文化路
	改建DN700供热管网440米
	2021
	154

	14
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	孚远路或满城路
	新建DN700供热管网2140米
	2021
	749

	15
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	新城路
	新建DN500供热管网1730米
	2023
	432.5

	16
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	新乌奇路
	新建DN500供热管网2040米
	2023
	510

	17
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	新乌奇路
	新建DN700供热管网2730米
	2024
	955.5

	18
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	天润锅炉房-乌奇路
	改建DN500供热管网340米
	2022
	85

	19
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	乌奇路
	改建DN500供热管网430米
	2022
	107.5

	20
	供热工程
	供热管网互联互通项目
	北庭路
	改建DN500供热管网870米
	2022
	217.5

	21
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	书院街
	新建DN250供热管网1440米
	2020
	180

	22
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	书院街
	新建DN200供热管网600米
	2020
	60

	23
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	文明东路
	新建DN200供热管网1370米
	2020
	137

	24
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	文博路
	新建DN200供热管网950米
	2022
	95

	25
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	吉福巷
	新建DN200供热管网370米
	2023
	37

	26
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	吉和路
	新建DN250供热管网770米
	2023
	96.25

	27
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	吉和路
	新建DN200供热管网590米
	2023
	59

	28
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	人民东路
	新建DN300供热管网1500米
	2023
	225

	29
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	人民东路
	新建DN200供热管网1730米
	2023
	173

	30
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	建国路
	新建DN250供热管网1360米
	2024
	170

	31
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	建国路
	新建DN200供热管网1970米
	2024
	197

	32
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	浮远路
	新建DN200供热管网1110米
	2024
	111

	33
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	友好路
	新建DN250供热管网1040米
	2025
	130

	34
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	友好路
	新建DN200供热管网1070米
	2025
	107

	35
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	绿洲路
	新建DN250供热管网500米
	2025
	62.5

	36
	供热工程
	新建一般供热管网项目
	绿洲路
	新建DN200供热管网1280米
	2025
	128

	37
	供热工程
	换热站项目
	现有热力站改造项目
	改造56个，加装分布式变频、流量计和解压阀等
	2020-2025
	1120

	38
	供热工程
	换热站项目
	新建热力站项目
	新建热力站52个
	2020-2025
	5200

	小计
	23093.75

	1
	环卫工程
	转运站项目
	县城生活垃圾转运综合站（带垃圾分类）
	规模：200t/d；水平式直压式垃圾压缩车间、卸料平台、中央控制系统、负压抽风除尘除臭系统、磅房、采暖设施、备用电源室、维修停车区等设施建设
	2021
	3000

	2
	环卫工程
	转运站项目
	绿化垃圾处理站
	结合县城垃圾转运站设置
	2022
	500

	3
	环卫工程
	转运站项目
	大件垃圾分解站
	结合县城垃圾转运站设置
	2022
	500

	4
	环卫工程
	转运站项目
	乡镇分类垃圾转运站（庆阳湖垃圾转运站、大有垃圾转运站）
	规模：50t/d
	2023、2024
	2000

	5
	环卫工程
	填埋场项目
	生活垃圾填埋场二期工程、填埋场一期工程封场工程
	完成一期填埋区库容50.4万立方米封场作业，加固坝体，土工膜铺设、封场库区绿化；完成填埋区库容100万立方米，日处理垃圾200吨，包含配套生活垃圾收集清运设备、设备车间、垃圾无害化处理设施、垃圾渗滤液处理设施、化验室、消毒室、办公用房采暖设施。
	2021
	9329

	6
	环卫工程
	填埋场项目
	餐厨垃圾收集站
	20T/d餐厨垃圾处理站建设，购置餐厨垃圾收运车、桶、除臭等配套设施。
	2023
	1200

	7
	环卫工程
	填埋场项目
	有害垃圾暂存站
	
	2023
	500

	8
	环卫工程
	填埋场项目
	垃圾渗滤液处理站
	50 m3/d渗滤液处理站，主要构（建）筑物脉冲厌氧塔UASB、VBL预处理设备、生物膜设备、化验室、风机房、综合处理间、在线检测、污泥浓缩脱水池、采暖设施、备用电源等其他零星工程。
	2021
	1600

	9
	环卫工程
	再生利用
	餐厨垃圾再生利用建设项目
	
	2025
	5000

	10
	环卫工程
	垃圾设施配套项目
	公共厕所
	按3000人/座设置，新增12座
	2021、2024
	960

	11
	环卫工程
	垃圾设施配套项目
	垃圾收集点
	陆续新增200组，中途更新换代1-2次共2200组
	2022
	360

	12
	环卫工程
	垃圾设施配套项目
	垃圾车辆
	分类垃圾车80辆、吸污车6辆、垃圾压实机2辆、挖掘机6辆、推土机6辆、打药抑尘车10辆、多功能车8辆、铲车6辆
	2023
	1860

	13
	环卫工程
	垃圾设施配套项目
	环卫车库、管理用房
	
	2024
	2000

	14
	环卫工程
	垃圾设施配套项目
	智能垃圾分类屋
	
	2025
	1500

	15
	环卫工程
	垃圾设施配套项目
	物联网智能垃圾分类系统
	
	2025
	2000

	小计
	32309

	1
	住房建设
	公租房项目
	公共租赁住房
	200套
	2020
	2500

	2
	住房建设
	棚户区拆迁项目
	刘家槽子
	35户
	2021
	2800

	3
	住房建设
	棚户区拆迁项目
	北地村
	25户
	2022
	2000

	4
	住房建设
	棚户区拆迁项目
	神旗天地小区
	45户
	2023
	3600

	5
	住房建设
	棚户区拆迁项目
	貂字厂
	25户
	2024
	2000

	6
	住房建设
	棚户区拆迁项目
	二工村
	70户
	2025
	5600

	7
	住房建设
	棚户区改造项目
	棚户区改造小区内配套基础设施建设项目
	清正亿家、金海岸、神旗天地国际、明珠小区、公务员二期、兰庭河畔等6个小区内配套设施建设。新建供水管网，排水管网，供热管网，小区内道路等基础设施。
	2021
	4900

	8
	住房建设
	
	棚户区改造小区外配套基础设施建设项目
	清正亿家、金海岸、神旗天地国际、明珠小区、公务员二期、兰庭河畔等6个小区内配套设施建设。新建供水管网，排水管网，供热管网，小区内道路等基础设施。
	2021
	8410

	9
	住房建设
	老旧小区项目
	吉木萨尔县2021-2022年老旧小区改造内配套基础设施建设项目
	完成公务员二期、锦绣园小区、明珠小区、金海岸小区、信合小区、祥和小区、老年公寓等19个住宅小区和17个独栋楼基础设施改造，改造内容主要为：小区内供水管网、排水管网、供热管网、道路硬化、绿化、照明等基础设施建设。
	2022、2023
	11000

	10
	住房建设
	农村安居工程
	新建
	计划完成农村安居工程3000户
	2021-2023
	13050

	小计
	55860

	总计
	287665.06




